        Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»

 «УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»
«Тимашевские тепловые сети»

____________ С.В.Сурмач

«____» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на закупку ТМЦ
от «2» февраля 2026 г.

№ п/п	1	2
1	Назначение закупки / (обоснование необходимости закупки)	Заключение договора на поставку кабеля АПвПу2г-10кВ 1*70 / для нужд (капитальный ремонт) филиала АО «АТЭК» / «Тимашевские тепловые сети»
2	Наименование поставляемого оборудования / (выполняемых работ, оказываемых услуг)	Поставка кабеля АПвПу2г-10кВ 1*70
3	Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров / (работ, услуг)	Технические параметры в соответствии / с ГОСТ Р55025-2012 и ТУ 16.К71-335-2004
4	Количество поставляемого товара / (объем работ, оказываемых услуг с указанием единиц измерения)	Поставка кабеля АПвПу2г-10кВ 1*70 – 300 м
5	Желаемые сроки (периоды) поставки товара / (выполнения работ, оказания услуг)	Поставка Товара осуществляется единовременно по письменной заявке Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов.
6	Место поставки товара / (выполнения работ, оказания услуг)	Филиал АО «АТЭК» Тимашевские тепловые сети» Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165/1
7	Документы, подтверждающие качество товаров / (проводимых работ, оказываемых услуг) / (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, допуски СРО, паспорта, инструкции по эксплуатации, (каталоги и т. п. )	Сертификаты соответствия (при наличии), паспорта качества
8	Шефмонтаж и пусконаладочные работы	-
9	Техническое обслуживание, сервис	-
10	Запасные части, расходные материалы	-
11	Обучение сотрудников	-
12	Прочие затраты / (указать)	-
13	Прочие условия

Начальник ПТО	Е.Ю. Шевченко

Главный инженер		Е.С. Горьковенко