                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2         
[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                           к Положению об оформлении, учету заявок и технических заданий, контроле их выполнения. Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г. 

                                                    Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»


        «УТВЕРЖДАЮ»
           Директор филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»



_________________С.Н. Зеленов
«____»   ______________  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на закупку ТМЦ
от «____» ___________ 2026 г.
1.Заказчик: АО «АТЭК» 
2.Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора на приобретение трубы электросварной для нужд филиала
 АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

	№ 
	1
	2

	1
	Назначение закупки 

(обоснование необходимости закупки)
	Приобретение трубы электросварной, деталей трубопроводов, необходимо для проведения текущего ремонта на тепловых сетях и в котельных филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».

	2
	Наименование поставляемого товара
	Трубы электросварные, детали трубопроводов.

	3
	Требования к качеству 
	Трубы должны соответствовать техническим характеристикам по 
ГОСТ 10704-91. Толщина стенок труб должна быть не менее заявленной
 в п. 4 данного тех. задания, марка стали Ст З сп. Длина хлыста: не менее 12 м. Детали трубопроводов по ГОСТ п.4.

	4
	Количество поставляемого товара
	Наименование 


	ГОСТ
	Кол-во 
	Ед. изм.

	
	
	Труба электросварная 57х3,0
	ГОСТ 10704-91
	108
	м

	
	
	Труба электросварная 76х3,0
	ГОСТ 10704-91
	69
	м

	
	
	Труба электросварная 89х4,0
	ГОСТ 10704-91
	476
	м

	
	
	Труба электросварная 108х4,0
	ГОСТ 10704-91
	318
	м

	
	
	Труба электросварная 133х4,0
	ГОСТ 10704-91
	90
	м

	
	
	Труба электросварная 159х4,5
	ГОСТ 10704-91
	636
	м

	
	
	Труба электросварная 219х4,5
	ГОСТ 10704-91
	96
	м

	
	
	Труба электросварная 273х5,0
	ГОСТ 10704-91
	66
	м

	
	
	Труба электросварная 325х5,0
	ГОСТ 10704-91
	36
	м

	
	
	Труба электросварная 426х7,0
	ГОСТ 10704-91
	48
	м

	
	
	Труба электросварная 530х7,0
	ГОСТ 10704-91
	48
	м

	
	
	Отводы стальные 57х3,0
	ГОСТ 17375-2001
	20
	шт

	
	
	Отводы стальные 76х3,0
	ГОСТ 17375-2001
	20
	шт

	
	
	Отводы стальные 89х4,0
	ГОСТ 17375-2001
	48
	шт

	
	
	Отводы стальные 108х4,0
	ГОСТ 17375-2001
	32
	шт

	
	
	Отводы стальные 133х4,0
	ГОСТ 17375-2001
	12
	шт

	
	
	Отводы стальные 159х4,5
	ГОСТ 17375-2001
	64
	шт

	
	
	Отводы стальные 219х4.5
	ГОСТ 17375-2001
	8
	шт

	
	
	Отводы стальные 273х5,0
	ГОСТ 17375-2001
	8
	шт

	
	
	Отводы стальные 325х5,0
	ГОСТ 17375-2001
	4
	шт

	
	
	Отводы стальные 426х7,0
	ГОСТ 17375-2001
	8
	шт

	
	
	Отводы стальные 530х7,0
	ГОСТ 17375-2001
	8
	шт

	
	
	Переходы стальные 76х3-57х3
	ГОСТ 17378-2001
	20
	шт

	
	
	Переходы стальные 89х4-76х3,5
	ГОСТ 17378-2001
	20
	шт

	
	
	Переходы стальные 108х4,0-89х4,0
	ГОСТ 17378-2001
	60
	шт

	
	
	Переходы стальные 133х4,0-108х4,0
	ГОСТ 17378-2001
	32
	шт

	
	
	Переходы стальные 159х4,5-133х4,0
	ГОСТ 17378-2001
	20
	шт

	
	
	Переходы стальные 219х5,5-159х4,5
	ГОСТ 17378-2001
	32
	шт

	
	
	Переходы стальные 273х5,0-219х4,5
	ГОСТ 17378-2001
	6
	шт

	
	
	Переходы стальные 325х5,0-219х4,5
	ГОСТ 17378-2001
	8
	шт

	
	
	Переходы стальные 426х7,0-273х5,0
	ГОСТ 17378-2001
	8
	шт

	
	
	Переходы стальные 530х7,0-325х5,0
	ГОСТ 17378-2001
	12
	шт

	5
	Документы, подтверждающие качество товара
	Документы о качестве товара: Сертификат, паспорт.

	6
	Условия поставки 
	Поставка Товара осуществляется единовременно по письменной заявке Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, после подписания договора в будние дни с 08-00 до 17-00 часов. 

	7
	Место поставки товара
	г. Новороссийск, ул. Куникова, 43 на склад заказчика. Поставка товара 
за счет Поставщика.


Согласовано: 

Главный инженер филиала                                                     __________________________ П.П. Шемет
Заместитель главного инженера                                            ________________________В.В. Васильева

Начальник ПТО                                                                       _____________________ М.Е. Магелланова
исп.: Адамчик Г.А.
