ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки: Поставка запорной арматуры и стальных отводов для нужд АО «Ногинсктрастинвест».

- Объем поставляемого товара:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90гр. Дн 426х10 (DN400) 2 исполнение ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4 |
| Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90гр. Дн 325х10 (DN300) 2 исполнение ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4 |
| Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90гр. Дн 219х8 (DN200) 2 исполнение ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6 |
| Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90гр. Дн 108х5 (DN100) 2 исполнение ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6 |
| Задвижка клиновая сталь 30с41нж Ду 200 Ру16, производство Россия | шт. | 4 |
| Задвижка клиновая сталь 30с41нж Ду 100 Ру16, производство Россия | шт. | 4 |
| Кран стальной шаровой цельносварной полнопроходной приварной рычаг Д100 Ру16 LD | шт. | 2 |

- Требования к качеству товара: Общие (обязательные, нормативные) требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

Иметь необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов; документацию завода изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы (технические паспорта), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

- Требования к организации поставки.

Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика.

- Адрес поставки Товара: Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли, ул. Маяковского, д.25.

- Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с подписания договора.

Время отгрузки подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной. Возможна отгрузка несколькими партиями по мере возникновения потребности в Товаре у Заказчика.

Доставка продукции Заказчику должна производиться автотранспортом в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

- Требования к гарантии

Гарантийный срок эксплуатации Товара в соответствии с гарантией завода-изготовителя.

- Стоимость продукции должна включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), тары, упаковки, транспортных расходов до г.Электроугли, Богородского г.о., Московской области.

- Требования к упаковке товара

Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к Заказчику. В случае обнаружения Заказчиком Товара в ненадлежащей таре и упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замену такого материала.

- Порядок сдачи и приемки товара

Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику или перевозчику.

При получении товара от перевозчика, приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража № П-6, № П-7.

| ПОСТАВЩИК: ________________/____________ М.П. «____» _____________ 2026г. | Заказчик: АО «Ногинсктрастинвест» ____________________/Чубукин А.В./ М.П. «_____» ____________ 2026г. |
| --- | --- |