Ответ на запрос № 3155 от 07.04.2026 11:05 MCK

Тема запроса: График поставки топлива

Текст запроса:

Добрый день, Уважаемый заказчик.
Просим вас дать разъяснения, по поводу графика поставки дизельного топлива на объект, периодичность поставки по заявкам в месяц. Котельные работают полностью на дизельном топливе или топливо нужно как резервный источник сырья?

Ответ Заказчика:

Добрый день.

Разовое восполнение резервного топливохранилища, указанного в графике, т.е. разовая поставка на каждый объект.