                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2         
[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                           к Положению об оформлении, учету заявок и технических заданий, контроле их выполнения. Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г. 

                                                    Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»


        «УТВЕРЖДАЮ»
           Директор филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»


_________________С.Н. Зеленов
«____»   ______________  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на закупку ТМЦ
от «____» ___________ 2026 г.

1.Заказчик: АО «АТЭК» 
2.Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора на приобретение трубного проката для нужд филиала 
АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

	№ 
	1
	2

	1
	Назначение закупки 

(обоснование необходимости закупки)
	 Приобретение трубного проката (трубы бесшовной) для нужд филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

	2
	Наименование поставляемого товара
	Трубный прокат (труба бесшовная)

	3
	Требования к качеству 
	Трубы должны соответствовать техническим характеристикам по ГОСТ 8732-78. Толщина стенок труб должна быть не менее заявленной в п. 4 данного тех. задания. Длина хлыста: не менее 
9 м. 

	4
	Количество поставляемого товара
	Труба бесшовная Ø 159х4,5
	ГОСТ 8732-78
	  10 м
	 0,171 т

	
	
	Труба бесшовная Ø 60 х 3,0
	ГОСТ 8732-78
	532 м
	2,261 т

	
	
	Труба бесшовная Ø 57 х 3,0
	ГОСТ 8732-78
	100 м
	 0,400 т

	
	
	Труба бесшовная Ø 51 х 3,0
	ГОСТ 8732-78
	100 м
	 0,355 т

	
	
	Труба бесшовная Ø 28 х 2,5
	ГОСТ 8732-78
	100 м
	 0,190 т

	
	
	Отвод бесшовный Ø 159
	ГОСТ 17375-2001
	12 шт
	 0,073 т

	5
	Документы, подтверждающие качество товара
	Документы о качестве товара: Сертификат, паспорт.

	6
	Условия поставки 
	              Поставка Товара осуществляется партиями по письменным заявкам Покупателя силами и средствами Поставщика или стороннего перевозчика за счет средств Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора и получения заявки Покупателя, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов.

	7
	Место поставки товара
	г. Новороссийск, ул. Куникова, 43 на склад заказчика. Поставка товара за счет Поставщика.


Согласовано: 

Главный инженер                                            __________________________П.П. Шемет
Заместитель гл. инженера                               _______________________ В.В. Васильева
Начальник ПТО                                               _____________________М.Е. Магелланова
исп.: Адамчик Г.А.
