Приложение № 1 к Договору

от «___»  _______2026 г. № ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В КАБИНЕТАХ № 158, № 160, № 161 АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ (КОРПУС № 18, ЭТАЖ 4) АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 
	1. 
	Наименование Заказчика
	АО «Завод «Фиолент»

	2. 
	Наименование объекта
	Административный корпус № 18 АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2.

	3. 
	Географическое положение объекта
	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2.

	4. 
	Цель выполнения работ
	Текущий ремонт 

	5. 
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ: с момента подписания Договора.

Срок окончания выполнения работ: 01 июня 2026г.

	6. 
	Объем   работ
	Ремонт паркетного пола общей площадью 153 кв.м. Текущее состояние покрытия отражено на прилагаемых фотографиях.

	7. 
	Состав строительно-монтажных работ.


	В состав производимых ремонтных работ включить:

1. Шлифовку поверхности паркетного покрытия механизированным способом.

2. Ремонт существующего покрытия с заменой отдельных элементов;

3. Выравнивание паркетного покрытия.
4. Шпатлевание щелей паркетного покрытия шпаклевочной массой.
5. Полировку паркетного покрытия плоскошлифовальными машинами.

6. Обработку паркетного покрытия грунтовочным лаком.
7. Межслойную шлифовку поверхности паркетного покрытия механизированным способом.

8. Нанесение 2-х слоев защитного покрытия двухкомпонентным полиуретановым паркетным лаком на водной основе с межслойной шлифовкой и финишной полировкой. 

	8. 
	Требования к качественным характеристикам материала
	1.1. Качество применяемых материалов, а также их упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям межгосударственных или государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ или ГОСТ Р), либо документу о качестве производителя.

1.2. Качество применяемых материалов должно подтверждаться удостоверением качества и/или иными документами о качестве товара, представляемыми Исполнителем Заказчику.




	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель генерального директора

	

	______________________ В.И. Филонов
	

	
	

	М.П.
	М.П.


PAGE  

