ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный 65 мм "Классик" с головками ГР-65а-пл (10±1м) | шт | Комплектность с головками Диаметр 65 мм Функционал пожарный рукав Артикул 1004346 Условный проход (DN), мм 65 Внутренний диаметр, мм 66+2 Масса 1м, кг, не более 0.55 Рабочее давление, МПа 1.0 Испытательное давление, МПа, не менее 1,25 Разрывное давление МПа, не менее 2.0 Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее 10 Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более 5 Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более 5 Диапазон рабочих температур, °C -60...+40°C Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее 15 Масса, кг 6 Длина рукава 10 м Материал головок на рукаве алюминий/пластик Вес (грамм) 6000 Ширина (мм) 150 Высота (мм) 75 Длина (мм) 150 Ссылка пример: https://www.unfire-shop.ru/rukava_pozharnyye/rukava-pozharnye-klassik/rukav-pozharnogo-krana-65-mm-klassik-s-golovkami-gr-65a-pl-10-1m.html#all_h | 10 | нет |
| 2 | Огнетушитель ОП-5 | шт | Порошковый Масса заряда, кг 5 Класс огнетушителя ОП-5 Площадь тушения, м² 50 Минимальная температура эксплуатации -40°C Максимальная температура эксплуатации +50°C Партномер ОП-5-АВСЕ Ссылка пример: https://www.ozon.ru/product/ognetushitel-poroshkovyy-op-5-avse-zpu-gost-yarpozhinvest-2854839516/?at=BrtzKwZRvHnxmwr8uMq31lWTvlDgWxU5EQpz8S6WV66k | 10 | нет |
| 3 | Огнетушитель ОП-4 | шт | Порошковый Масса заряда, кг 4 Класс огнетушителя ОП-4 Площадь тушения, м² 40 Минимальная температура эксплуатации -40°C Максимальная температура эксплуатации +50°C Партномер ОП-4-АВСЕ Ссылка пример: https://www.ozon.ru/product/ognetushitel-poroshkovyy-op-4-avse-zpu-gost-yarpozhinvest-2545207785/?at=57tw9XnpAcJNOgXGs8zLpAqS5Q63qvsmqLoZqSmmjV8j | 10 | нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать _____. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

- Данные для связи

Ведущий инженер по ПБ Новоженин С.М. 89782414705