|  | Утверждаю: Директор департамента эксплуатации и благоустройства Кушхов Р.В. ________________________ «___» ____________________ 2026 года |
| --- | --- |

Дефектный акт № 19/СР26

| № п/п | Категория данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер работ | Лот 19 |
| 2 | Привязка к категории работ | СР 26 |
| 3 | Адрес объекта | Российская Федерация, Автономная республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, пос. Понизовка (90:00:000000:1295) |
| 4 | Наименование объекта: | Набережная Ресторан «Соль&Перец» (инв. №: БГ-010107) Бар «Чилаут» (инв. №: БГ-010108) |
| 5 | Наименование обследуемого подобъекта | Барная стойка в ресторане «Соль&Перец», в баре «Чиллаут». Потолок в ресторане «Соль&Перец» |
| 6 | Состав комиссии | Председатель комиссии: |
|  |  | Заместитель директора департамента эксплуатации и благоустройства, главный инженер - Черноволов А.В. |
|  |  | Члены комиссии: |
|  |  | Руководитель комплексной эксплуатации вилл и внешней территории - Балахов Р.О. |
|  |  | Инженер ПТО Новолокин - М.Д. |
| 7 | Выявленные дефекты | Выявленные дефекты: - Выцветание и потеря тона: под воздействием ультрафиолета и частых влажных уборок произошло выгорание лакокрасочного покрытия и пигментации древесины, что привело к побледнению поверхностей. - Нарушение целостности конструкции: из-за усушки и потери эластичности клеевых составов произошло отслоение декоративных деревянных панелей от несущего основания. Это не только портит внешний вид, но и создает риск дальнейшего разрушения облицовки и травмоопасных ситуаций (сколы, занозы). |
| 8 | Общая информация | В результате длительной эксплуатации под воздействием внешних факторов (включая ультрафиолетовое излучение и регулярные влажные уборки) наблюдается ухудшение эстетических и эксплуатационных характеристик деревянных элементов. - зафиксировано выцветание и потеря тона: лакокрасочное покрытие утратило первоначальный цвет, произошло выгорание пигментации древесины, что привело к общей блеклости и неоднородности поверхностей. - выявлены нарушения целостности конструкции. Вследствие естественного усыхания материалов и потери эластичности клеевых составов произошло отслоение декоративных деревянных панелей от несущего основания. Данный дефект не только ухудшает внешний вид, но и представляет потенциальную опасность: существует риск дальнейшего разрушения облицовки, образования сколов и травмирования людей (например, занозы). |
| 9 | Примерный объем выполняемых работ | Барные стойки – 46 м2; Потолок из тиковой доски – 27 м2 |
| 10 | Заключение комиссии | - Восстановить отслоившиеся панели на барных стойках. - Восстановить примыкание панелей на барных стойках (герметизация стыков) - Провести уходовые мероприятия за натуральным деревом (ошкуривание, покрытие маслом) - Заменить выгоревшие потолочные панели из тикового дерева, включая замену скрытых потолочных люков. |
| Подписи комиссии |  |  |
| Председатели комиссии |  | Черноволов А.В. |
| Члены комиссии |  | Балахов Р.О. |
|  |  | Новолокин М.Д. |