ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Бутылочный сифон ORIO малый корпус, с литым выпуском 1 1/2х40, с гибкой трубой 40-40/50 А-32019 | шт. | Назначение для умывальника Вид - бутылочный Материал - полипропилен/нержавеющая сталь Цвет - белый Перелив - нет Максимальная монтажная высота 235 мм Расположение - вертикальное Вид затвора - мокрый Цвет сливной - решетки хром С разрывом струи - нет Обратный клапан - нет Донный клапан - нет Диаметр выпуска (отверстия для слива) - 1 1/2 дюйма Диаметр выхода в канализацию - 40 Регулировка по высоте - да Код товара: 17950159 | 30 | нет |
| 2 | # Заглушка латунная VALTEC 1/2" ВР | шт. | Тип — Заглушка Диаметр, мм — 15 Размер резьбы, дюймы — 1/2" Резьба присоединения — внутренняя Производитель — Valtec Покрытие — никель Код товара 060106507 VTr.590.N.0004 | 40 | Да |
| 3 | # Заглушка латунная VALTEC 1/2" НР | шт | Бренд VALTEC Вид Заглушка Тип соединения Резьбовой Материал Латунь Покрытие Никель Диаметр 1/2" (Ду 15 мм) Резьба Наружная Код товара:060106502 VTr.583.N.0004 | 30 | Да |
| 4 | # Заглушка латунная VALTEC 3/4" НР |  | Бренд VALTEC Вид Заглушка Тип соединения Резьбовой Материал Латунь Покрытие Никель Диаметр 3/4" (Ду 20 мм) Резьба Наружная Код товара:060106504 VTr.583.N.0005 | 30 |  |
| 5 | # Заглушка латунная VALTEC 3/4" ВР |  | Бренд VALTEC Вид Заглушка Тип соединения Резьбовой Материал Латунь Покрытие Никель Диаметр 3/4" (Ду 20 мм) Резьба Внутренняя Код товара:060106508 VTr.590.N.0005 | 40 |  |
| 6 | # Гибкая подводка для воды TIM ГИГАНТ в оплетке 1/2" [ 150 см ] гайка / гайка | шт. | Резьба - гайка / гайка Диаметр соединения - 1/2" Исполнение - прямое Тип гибкой подводки - EPDM в оплетке Длина гибкой подводки, мм - 1500 Рабочее давление: 20 бар. Максимальная температура: 95°С. артикул: C56-15 | 20 | Да |
| 7 | # Гибкая подводка для воды TIM ГИГАНТ в оплетке 1/2" [ 50 см ] гайка / гайка | шт | Резьба - гайка / гайка Диаметр соединения - 1/2" Исполнение - прямое Тип гибкой подводки - EPDM в оплетке Длина гибкой подводки, мм - 1500 Рабочее давление: 20 бар. Максимальная температура: 95°С. артикул: C56-5 | 20 | Да |
| 8 | # Ручка т-образная 12191 М10х25 | Шт. | Артикул: 12191 80хМ10х25 - Модель: 12191 - Материал: нейлон - Особенности: встроенный винт - Длина шпильки: 25 мм - Резьба: М10 - Цвет: черный | 15 | Да |
| 9 | # Уголок переходной 1 1/2" х 1 1/2" ВР/НР (гайка/штуцер) латунный Millennium | шт. | Цвет - Золотистая Вес нетто - 0.07 кг Материал - Латунь Резьба - ½ Соединение - Наружное/Внутреннее Диаметр подключения - 20 мм Диаметр закрепляемой трубы - 20 мм Код товара: 18707 | 30 | Да |
| 10 | # Уголок ВР 1/2" резьбовой г/г латунный Millennium | шт | Цвет - Золотистая Вес нетто - 0.07 кг Материал - Латунь Резьба - ½ Соединение - Внутреннее Диаметр подключения - 20 мм Диаметр закрепляемой трубы - 20 мм Код товара: 18704 | 30 | Да |
| 11 | # Уголок НР 1/2" резьбовой штуцер-штуцер латунный Millennium |  | Цвет - Золотистая Вес нетто - 0.07 кг Материал - Латунь Резьба - ½ Соединение – Наружное Диаметр подключения - 20 мм Диаметр закрепляемой трубы - 20 мм Код товара: 18713 | 30 | Да |
| 12 | # Уголок переходной 3/4" х 3/4" ВР/НР (гайка/штуцер) латунный Millennium |  | Цвет - Золотистая Вес нетто - 0.11 кг Материал - Латунь Резьба - 3/4 Диаметр подключения - 25 мм Диаметр закрепляемой трубы - 25 мм Соединение – Наружное/Внутреннее Код товара: 18720 | 30 | Да |
| 13 | # Уголок 3/4 наружная-наружная резьба латунь |  | Тип соединения:; угловой. Диаметр:; 20 х 20 мм штуцер - штуцер. Резьба:; 3/4" х 3/4" наружная - наружная. Материал корпуса:; латунь. Покрытие:; никелированный. Рабочее давление:; 16 атм. Рабочая температура:; до 95 °С. Артикул: 3347649216 | 30 | Да |
| 14 | # Уголок сантехнический 3/4 для трубы, внутренняя резьба |  | Соединение - Резьба Материал - Латунь Расположение резьбы - Внутренняя Диаметр резьбы - 3/4" Угол отвода - 90 Входная резьба - 3/4" Выходная резьба - 3/4" Применение фитинга -Водоотведение, Отопление, Водоснабжение Макс. рабочая температура, °С - 120 Покрытие - Без покрытия Артикул: 3408907846 | 30 | Да |
| 15 | # Кран шаровый ВН бабочка 1/2" Bugatti | шт. | Размер подключения - 1/2" Тип - Прямой Бренд - Bugatti Максимальная рабочая температура, °С - 120 Материал - Латунь Модель - 3070060 Область применения - Водоснабжение, Отопление Резьба - Внутренняя / Наружная Ручка - Бабочка Серия - Oregon Тип присоединения - Резьбовое Цвет – Хром Код Товара: 76125 Артикул: 03070060. | 30 | нет |
| 16 | # Кран шаровый ВН бабочка 3/4" Bugatti | шт. | Размер подключения -3/4 Тип - Прямой Бренд - Bugatti Максимальная рабочая температура, °С - 120 Материал - Латунь Модель - 3070065 Область применения - Водоснабжение, Отопление Резьба - Внутренняя / Наружная Ручка - Бабочка Серия - Oregon Тип присоединения - Резьбовое Цвет – Хром Код Товара: 76136 Артикул: 03070065 | 20 | нет |
| 17 | # Кран шаровый ВВ бабочка 3/4" Bugatti | шт. | Размер подключения -3/4 Тип - Прямой Бренд - Bugatti Максимальная рабочая температура, °С - 120 Материал - Латунь Модель - 3020067 Область применения - Водоснабжение, Отопление Резьба - Внутренняя / Внутренняя Ручка - Бабочка Серия - Oregon Тип присоединения - Резьбовое Цвет – Хром Код Товара: 76238 Артикул: 03020067 | 20 | нет |
| 18 | # Кран шаровый ВВ бабочка 1/2" Bugatti | шт. | Размер подключения - 1/2" Тип - Прямой Бренд - Bugatti Максимальная рабочая температура, °С - 120 Материал - Латунь Модель - 3020062 Область применения - Водоснабжение, Отопление Резьба - Внутренняя / Внутренняя Ручка - Бабочка Серия - Oregon Тип присоединения - Резьбовое Цвет – Хром Код Товара: 76160 Артикул: 03020062 | 20 | нет |
| 19 | # Кран шаровый НН бабочка 1/2" Bugatti | шт. | Размер подключения - 1/2" Тип - Прямой Бренд - Bugatti Максимальная рабочая температура, °С - 120 Материал - Латунь Модель - 3270022 Область применения - Водоснабжение, Отопление Резьба - Наружная / Наружная Ручка - Бабочка Серия - Oregon Тип присоединения - Резьбовое Цвет – Хром Код Товара: 76168 Артикул: 03270022 | 20 | нет |
| 20 | # Кран шаровый НН бабочка 3/4" Bugatti | шт. | Размер подключения - 3/4" Тип - Прямой Бренд - Bugatti Максимальная рабочая температура, °С - 120 Материал - Латунь Модель - 3270027 Область применения - Водоснабжение, Отопление Резьба - Наружная / Наружная Ручка - Бабочка Серия - Oregon Тип присоединения - Резьбовое Цвет – Хром Код Товара: 76174 Артикул: 03270027 | 20 | нет |
| 21 | # Клапан обратный с латунным сердечником ВВ 1/2 02339 AQUALINK | шт. | Производитель: AQUALINK Артикул: 02339 Тип изделия Клапан обратный Материал корпуса Латунь Тип соединения Резьбовое Условный проход, мм 15 Рабочее давление, бар 16. Условный проход, мм 15 Вид резьбы ВВ Резьба 1/2' Цвет Латунь | 40 | Да |
| 22 | # Регулятор давления с фильтром и манометром мембранный 1/2" ВР/ВР DN15 1-6 бар S-NEXT DPRV-L 8555 | шт. | Тип Редуктор давления Длина, мм 71 Диаметр 1/2" Входная резьба 1/2" Выходная резьба 1/2" Артикул: 2158038993 | 10 | Да |
| # 23 | # Редуктор давления воды с манометром 3/4" | шт | Производитель PROFACTOR Материал изготовления латунь, нержавеющая сталь Диаметр резьбы 3/4" Максимальная рабочая температура, *C 80 Артикул: PF PRV 254G | 10 | Да |
| # 24 | # Футорка 3/4"x1/2" ВН (Латунный) TIM | шт. | Размер подключения - 3/4"x1/2" Тип - Футорка Максимальная рабочая температура, °С - 100 Максимальное рабочее давление, бар - 16 Материал - Латунь Область применения -Водоснабжение, Отопление Резьба = Внутренняя / Наружная Тип присоединения - Резьбовое Цвет – Латунный Код Товара: 115448 Артикул: BX032 | 40 | Да |
| # 25 | # Муфта переходная MPF 3/4" х 1/2" латунная никелированная внутренняя резьба | шт | Тип фитинга -переходная муфта Тип резьбы - 1/2F-3/4F Материал - никелированная латунь Номинальное давление - 40 бар Max рабочая температура - +120 °С Размеры резьб - 1/2-3/4 дюйм Вид покрытия - никель Код товара: 15621477 | 30 | Да |
| # 26 | # Ниппель HG 1/2" НР 1898084 | шт. | Тип фитинга:ниппель Тип резьбы:1/2М-1/2М Материал:латунь Вид покрытия:без покрытия Код товара: 33897115 | 30 | Да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.