ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по монтажу активностей детского бассейна на пляже.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование работ | Монтаж водных активностей в бассейне |
| 2 | Объем работ | Монтаж спаренной горки, одинарной горки с сетчатыми ограждениями и водных леек детского бассейна, а также выполнить локальный ремонт (ЛКП) сколов и потертостей устанавливаемых активностей после их монтажа. В приложении фотоматериал и схемы расположения активностей. |
| 3 | Сроки выполнения работ | С 10.05.26 по 20.05.26 (финальные даты монтажа согласовать с заказчиком) |
| 4 | Место выполнения работ | На территории заказчика |
| 5 | Требования к качеству работ и иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям Заказчика или целям использования | Смонтированное соединения двойной горки должно быть просиликонено, все сколы должны быть устранены и подкрашены, все активности должны быть установлены на штатные места по карте сборки в приложении, возможные дефектные места монтажа – восстановлены (резьбы, гайки, болты). |
| 6 | Требования к результатам работ | Завершённый монтаж спаренной горки, одинарной горки и водных леек детского бассейна пляжа |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми работами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию работ определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); |  |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество работ (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); | Акт выполненных работ с перечнем выполненных работ. |
| 10 | Условия оплаты | Предоплата: 30% - авансовый платёж, 70% после подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Порядок выполнения работ | Подрядчик монтирует спаренную горку, одинарную горку и водные лейки на территории детского бассейна пляжа, по окончании монтажа подписывается акт выполненных работ. |
| 12 | Дополнительные требования | Исполнитель должен иметь опыт в проведении аналогичных работ. |