ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усовершенствованный настольный жидкостный детектор HLD 1000 | 1 | Обнаруживаемые вещества: Более 200 видов взрывчатых веществ, легковоспламинающихся и коррозионноактивных опасных веществ, таких алканы, алкены, спирты, сложные эфиры и др., включая бензин, керосин, дизельное топливо, эфиры, изопропиловые эфиры, канифоль, банановое масло, нитробензол, н-этан, н-гептан, н-октан, н-пентан, циклопентан, изопентан, оксид пропилена, 1,2-дихлорэтан, трихлорметан, этанол, метанол, изопропанол, трет-бутанол, н-пропанол, ацетон, циклогексанон, бензол, ксилол, толуол, сероуглерод, краски, тонкие растворы, диэтиламин, тетрагидрофуран, стирол, метилбензоат, метил-трет-бутиловый эфир, 1,4-диоксан, пиридин, ацетальдегид, бутилбутират. диэтиленгликоль, метилциклогексан, спиртовой раствор метиламина, уксусная кислота, олеиновая кислота, соляная кислота, серная кислота, азотная кислота, этилацетат, перекись водорода, нитрометан, гликоль, водный раствор гидроксида натрия (40%), водный раствор гидроксида калия (40%), этанол (70%), изопропиловый спирт (70%) и другие Автоматическая работа без ручного сброса Хранение данных: 100 000 000 записей, экспортируемых через USB Материал емкостей для проверки: Пластик, стекло, металл, керамика, бумага Размер емкости: Высота от 60 - 400 мм / Радиус 30 – 200 мм Минимальное количество вещества: 50 мл Время инициализации: 2,75 сек. Габаритные размеры: 460 мм * 335 мм * 200 мм Вес: 3,97 кг Гарантия: 12 месяцев Сервисное обслуживание | 1 | нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 60 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Таблице №1.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.