ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МРИЯ.ПРО»

298685, РФ, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Севастопольское шоссе, д. 2

================================================================================

| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель направления по организации корпоративного проживания ________________________ П.М. Кузьмин «_____» ______________ 2026г. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ООО «МРИЯ.ПРО» _____________________ С.А. Цыбин «_____»________________2026г. |
| --- | --- |

АКТ ДЕФЕКТОВАНИЯ

г. Ялта, с. Оползневое                                                                                                             25 .02.2026г.

# Настоящий акт составлен о том, что комиссией из состава специалистов ООО «МРИЯ.ПРО» был произведен технический осмотр указанного далее находящегося в эксплуатации объекта ОС комплекса «ЭЛЕГИЯ»: произведен осмотр Сооружения «Спортивная площадка»                                     инв. №БГ-000157, введенного в эксплуатацию в 2018 году, расположенного по адресу РФ, Республика Крым,  г. Ялта, с. Оползневое, ул. Севастопольское шоссе дом 2._____________________________

# В результате осмотра установлено следующее: вследствие воздействия в течение срока эксплуатации природных и физических факторов, произошло разрушение рулонного резинового покрытия спортивной площадки; деформация укладки блоков восточной части подпорной стены; покрытие коррозией металлических элементов обустройства и общая утрата внешнего вида площадки. Безопасная эксплуатация указанного объекта не обеспечивается. Фото повреждений прилагаются. __________________________________________________________________________

# Для приведения указанного объекта ОС в технически исправное состояние и возобновления нормальной безопасной эксплуатации сооружения  «Спортивная площадка», необходимо:

# - произвести переукладку блоков ФБС подпорной стены в кол-ве 7шт.;

# - произвести замену резинового покрытия площадью 700 кв.м.;

# - произвести окраску деревянных и металлических элементов обустройства площадки;

# - произвести окраску опор и элементов ограждения;

# - произвести окраску массива бетонной подпорной стены в северной части площадки.

| Подписи членов комиссии: Руководитель группы эксплуатации объекта «Элегия» _____________________ О.А. Божов Инженер по эксплуатации зданий и сооружений ___________________ Д.Н. Браништов Техник по комплексной Эксплуатации объекта _____________________ А.И. Оробинский |  |  |
| --- | --- | --- |