# Приложение № 2

# к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г...

Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о Директора филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»

_______________ /И.В. Скрипниченко.

«    »                2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку концентрата минеральный галит.

от «   »               2026 г.

Подразделение: филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК»  «Майкопские тепловые сети»

КБК  2.1.2.10.4

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки ( обоснование необходимости закупки ) | Обеспечение реагентом водоподготовки теплоносителя филиала АО «АТЭК» "Майкопские тепловые сети" На 2026 г. |
| 2 | Наименование поставляемого товара | Концентрат минеральный галит. |
| 3 | Требования к качеству | Концентрат минеральный –галит 1. Массовая доля хлористого натрия, не менее 95% 2. Массовая доля кальций иона, не более 0,6% 3. Массовая доля магний –иона, не более 0,2% 4. Массовая доля сульфат –иона, не более 1,3% 5. Массовая доля не раствор. в воде остатка не более 3% 6. Массовая доля влаги не более 4% 7. Массовая доля калий –иона (галит) не более 0,1% |
| 4 | Количество поставляемого товара | 1.Концентрат минеральный Галит -160 тонн |
| 5 | Условия поставки | Поставка производится одной партией автомобильным или железнодорожным транспортом за счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати рабочих дней с момента заключения договора, с обязательной возможностью верхней разгрузки. Разгрузочные работы производятся силами Покупателя в месте поставки\приёмки товара. Информация о дате и времени поставки передается Поставщиком по средствам телефонной связи или электронной почтой контактному лицу, отвечающему за приемку товара не менее чем за 24 часа до поставки товара. Поставка осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по Московскому времени до места приемки товара |
| 6 | Место поставки товара | При поставке автомобильным транспортом: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Загородная д. № 16 при поставке железнодорожным транспортом: Железнодорожная станция № 534800 г. Майкоп, Северо-Кавказская Железная дорога ., код грузополучателя 86753 |
| 7 | Документы подтверждающие качество товаров | сертификаты качества на каждую партию товара . |

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Майкопские тепловые сети»                                   _____________/И.В. Скрипниченко

Начальник Производственно-технического

отдела»                                                                          ______________/ И.А. Силакова