ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручка на планке для противопожарных дверей | Шт. | Комплектация: 2шт. ручек, квадрат 130 мм, набор крепежа Цвет: Черный Матовый Технические характеристики ручки на планке черный матовый Назначение - межкомнатная/входная дверь Материал - металл Межосевое расстояние - 72 мм Длина - 146 мм Ширина - 46 мм Высота - 172 мм Форма - овальная Замок - нет Цвет - черный Палитра - черный Материал двери - дерево/металл Сторона открывания двери - левая/правая Способ установки - саморезы Тип планки - отверстие для ЦМ (евроцилиндр) Запирание изнутри – нет https://www.vseinstrumenti.ru/product/ruchka-na-planke-dlya-protivopozharnyh-dverej-vettore-1919-mbp-chernyj-matovyj-20542-8717936/#reviews | 4 | да |
| 2 | Гибкая подводка для воды с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG | Шт. | Способ подсоединения - гайка-гайка Длина - 1 м Резьба штуцера - 1/2 дюйма Резьба гайки - 1/2 дюйма Материал внутреннего шланга - EPDM Материал оплетки - нержавеющая сталь Материал - нержавеющая сталь Класс товара - Полупрофессиональный Max давление - 8 бар Мах температура - 100 °С | 4 | да |
| 3 | Электронный штангенциркуль 150 мм 12-9100 | Шт. | Электронный штангенциркуль типа REXANT 150 мм 12-9100 Тип - цифровой Измерение до - 150 мм Глубиномер - да Разметочный - нет Класс точности - 2 Поверка - нет Батарейки - LR44(LR1154;V13GA;AG13;G13;RW82) Измерение в - мм/дюймы Вылет губок для внутренних изм. - 150 мм Вылет губок для наружных изм. - 150 мм Материал штанги - нержавеющая сталь Материал губок - нержавеющая сталь Класс защиты - IP45 Упаковка - кейс Вид - ШЦ-I Измерение от - 0 мм Измерение внутреннего диаметра - есть Микроподача - да https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektronnyj-shtangentsirkul-rexant-150-mm-12-9100-984398/#characteristics | 1 | да |
| 4 | Батарейка алкалиновая (щелочная) LR44 | Шт. | Типоразмер - LR44(LR1154;V13GA;AG13;G13;RW82) Элемент - щелочной/алкалиновый(LR) Количество в упаковке - 10 шт Напряжение - 1.5 В Другое название - таблетка | 2 | да |
| 5 | Двухраспорный анкер болт с кольцом 14х160х20 | Шт. | Анкерный болт с кольцом: Диаметр резьбы - М14 Диаметр установки - 20 мм Длина анкера - 160 мм Материал - оцинкованная сталь Покрытие - желтопассивированный/оцинкованный Наконечник - кольцо https://www.vseinstrumenti.ru/product/dvuhraspornyj-anker-bolt-s-koltsom-samorezik-14h160h20-1-sht-an-b-kds-m14h160h20-0-1560739/#characteristics | 10 | да |
| 6 | Скрытая универсальная петля для компланарных дверей 130x32/25 мм | Шт. | Скрытая универсальная петля для компланарных дверей типа Otlav 3D, 130x32/25 мм OTL0570.09/MP Вид - потайная Тип монтажа - врезная Материал - ЦАМ Покрытие - гальваника Нагрузка - 60 кг Угол открывания - 90/180 град. Направление открывания - универсальное Цвет - черный Высота - 130 мм Ширина - 84.5 мм https://www.vseinstrumenti.ru/product/skrytaya-universalnaya-petlya-dlya-komplanarnyh-dverej-otlav-3d-130x32-25-mm-otl0570-09-mp-9548228/#characteristics | 8 | да |
| 7 | Химический анкер капсула для бетона | Шт. | Химический анкер капсула для бетона HILTI HVU2 уретан-метаакрилат, M20x170 мм Модель -HVU2 Назначение - для креплений с высокими нагрузками в бетоне Вес - нетто шт./кг0,055 Размер - M20x170 мм Страна бренда - Лихтенштейн Страна производства - Лихтенштейн Производитель - HILTI Резьба - M20 Тип химического состава - уретан-метаакрилат Условия применения - сухие отверстия, влажные отверстия, заполненные водой отверстия, для низкиx температур Диаметр просверленного отверстия, мм - 22 Материал основания - бетон Допуски и сертификаты - ETA-16/0515, Техническое свидетельство Минстрой РФ 5798-19 / 01.08.2019, Отчет об оценке (огнестойкость) ING. Thiele Пирмазенс 21735 / 01.08.2017 Температура основания при монтаже, t (°C) - от -10°C до +40°C Глубина анкеровки, мм - 170 https://snabline.com/shop/product/himicheskaya-kapsula-hilti-hvu2-m20x170mm-artikul-2164509 | 10 | да |
| 8 | Насос для продувки отверстий | Шт. | Насос для продувки отверстий HIMTEX 220мм IPUM220 Тип - насос Диаметр - 25 мм Длина - 270 мм Фасовка - 1 шт Материал – пластик https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasos-dlya-produvki-otverstij-himtex-220mm-ipum220-1122147/?ysclid=mpgue3lcvh315219698 | 1 | да |
| 9 | Ручка-скоба 25/200- нержавейка | Шт. | Ручка-скоба Fuaro PH-21-25/200-INOX нержавейка Назначение - офисная Комплектация - ручка в сборе Материал - нержавеющая сталь Покрытие - гальваника Межосевое расстояние - 200 мм Длина - 225 мм Ширина - 25 мм Высота - 68 мм Форма - прямоугольная Тип крепежа ручек - саморезы/стяжные винты Замок - нет Цвет - никель Палитра - серый Материал двери - дерево/металл/пластик https://www.vseinstrumenti.ru/product/ruchka-skoba-fuaro-ph-21-25-200-inox-nerzhavejka-35827-1227875/#characteristics | 5 | да |
| 10 | Набор ершей с наружной резьбой | шт | Набор ершей с наружной резьбой YATO 20 предметов в сумке YT-08195 369708195 092 1 Тип -щетка Диаметр - 19 мм Длина - 242 мм Фасовка - 18 шт. Материал - полипропилен/полистирол/сталь https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-ershej-s-naruzhnoj-rezboj-yato-20-predmetov-v-sumke-yt-08195-1637879/#characteristics | 1 | да |
| 11 | Дверной ограничитель/ стоппер | Шт. | Дверной ограничитель цвет - черный Тип - ограничитель Тип установки - напольный Материал - ЦАМ/резина Покрытие - гальваника Цвет - черный Рабочая высота - 40 мм С магнитом - нет Фиксатор - нет Самоклеющийся - нет От детей - нет Цвет мягкой шайбы- черный https://www.vseinstrumenti.ru/product/dvernoj-ogranichitel-morelli-ds3-bl-tsvet-chernyj-9012838-1587562/#characteristics | 12 | да |
| 12 | Фумлента плотность 0.1 мм х 19 мм х 15 м | Шт. | Фумлента плотность 0.1 мм х 19 мм х 15 м Тип - фумлента Материал - фторопласт Цвет - белый Ширина - 19 мм Длина - 15 м Толщина - 0.1 мм Плотность - 0.25 г/см³ Для газа - да Маслобензостойкие – да https://www.vseinstrumenti.ru/product/fumlenta-zubr-master-plotnost-0-1-mm-h-19-mm-h-15-m-12373-19-025-1254602/#characteristics | 20 | да |
| 13 | Нержавеющая шпилька М8, резьбовая, DIN 975 | Шт. | Нержавеющая шпилька KREPFIELD М8, метровая, резьбовая, DIN 975 Длина - 1000 мм Диаметр резьбы - М8 Тип фасовки - шт. Фасовка - 1 шт Класс прочности - А2-70 Шаг резьбы - 1.25 Направление резьбы - правая Угол резьбы - 60 град Материал - нержавеющая сталь А2 Покрытие - нет С гайками - нет С шайбами - нет DIN - 975 ГОСТ - нет ISO – нет https://www.vseinstrumenti.ru/product/nerzhaveyuschaya-shpilka-krepfield-m8-metrovaya-rezbovaya-din-975-a2-1-sht-v-upakovke-975shpilkam8a2-1-8586476/#characteristics | 4 | да |
| 14 | Болт с внутренним шестигранником DIN912 М12х60 8,8 цинк | Упак. | Болт с внутренним шестигранником DIN912 М12х60 8,8 цинк Тип - полная резьба Диаметр резьбы - М12 Шаг резьбы - 1.75 мм Направление резьбы - правая Длина - 60 мм Тип фасовки - шт. Фасовка - 10 шт Фасовка - 0.634 кг Вид головки - цилиндрическая DIN - 912 ГОСТ - 11738-84 ISO - 4762 Класс прочности - 8.8 Размер под ключ - HEX10 Материал - сталь Покрытие – цинк https://www.vseinstrumenti.ru/product/bolt-s-vnutrennim-shestigrannikom-strojmetiz-din912-m12h60-8-8-tsink-10-sht-3101158-1129261/#characteristics | 6 | да |
| 15 | Нержавеющий саморез с прессшайбой KREPFIELD 4,2x32 мм | Шт.. | Нержавеющий саморез с прессшайбой KREPFIELD 4,2x32 мм, ART 9999, А2, самонарезающий, крестообразный шлиц PH, 25 шт. 9999A2саморез с прессшайбой4.2X32-25 Наконечник - острый Шлиц - Phillips (PH) Покрытие - нет Диаметр - 4.2 мм Тип фасовки - шт. Форма головки - полусфера Наличие пресс-шайбы - есть Длина - 32 мм Цвет покрытия - без покрытия ГОСТ - нет DIN - нет ISO - нет Фасовка - 25 шт Материал - нержавеющая сталь https://www.vseinstrumenti.ru/product/nerzhaveyuschij-samorez-s-pressshajboj-krepfield-4-2x32-mm-art-9999-a2-samonarezayuschij-krest-shlits-ph-25-sht-9999a2samorez-s-pressshajboj4-2x32-25-7812920/#characteristics | 300 | да |
| 16 | Провод ПРС 3х2,5 | М. | Провод ПРС 3х2,5 Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 3 Основных жил - 3 шт Сечение основных жил, мм - 2,50 мм2 Тип КПП - Провода и шнуры для бытовых электроприборов Материал изоляции - резина Материал внешней оболочки - Резина Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0,38 кВ https://www.elektro.ru/product/provod_prs_3kh2_5_n_standart?ysclid=mpgt82qrfs692458579 | 100 | да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.