Техническое задание

на сервисное обслуживание системы «Умный дом» 
на Виллах 5001-5009, 4013-4028, Мультимедийных систем в Бальнеологическом комплексе и Косметологическом центре в ООО «МРИЯ.ПРО», расположенные по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское

шоссе, д. 2

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | ООО «МРИЯ.ПРО»: Виллы 5001 - 5009, 4013 - 4028, Бальнеологический комплекс, Косметологический центр |
| 2 | Местонахождение объекта | 298685, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д. 2 |
| 3 | Заказчик | ООО "МРИЯ.ПРО" |
| 4 | Подрядная организация | На основании результата протокола тендерной комиссии |
| 5 | Требования к подрядной организации | - Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора; - Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ. - Подрядчик должен иметь: необходимые разрешения, лицензии, допуски и иные документы, предоставляющие ему право осуществлять оказание Услуг по Договору в порядке, установленном применимыми нормами и правилами действующего законодательства РФ; - Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации; |
| 6 | Цель | - Проведение комплексных работ по техническому обслуживанию технологического оборудования и инженерных систем жизнеобеспечения помещений Заказчика. |
| 7 | Сроки проведения работ | В соответствии с условиями Договора |
| 8 | Условия ввода объекта в эксплуатацию | Не требуется |
| 9 | Этапы | - Согласно перечню работ, выполняемых при техническом обслуживании |
| 12 | Виды работ | - Прием, регистрация и контроль обращений ЗАКАЗЧИКА (предусмотреть бесплатный номер 8-800…). Контактные данные подрядчика согласуются с заказчиком. Изменение контактных данных осуществляется официальным письмом стороне Заказчика. - Предоставление технических консультаций по телефону и электронной почте. - Согласование с стороной заказчика планируемых работ. - Ежемесячный наружный осмотр оборудования - Выявление целостности оборудования. - Настройка и конфигурирование оборудования. - Проведения диагностики неисправного оборудования. - Формирование акта неисправности оборудования. - Выполнение ремонта и устранение неисправностей, включая настройку и конфигурирование оборудования. Замена на месте эксплуатации неисправного оборудования: - подбор идентичного или лучшего оборудования по функциональности для замены неисправного оборудования; - установка и подключение на месте эксплуатации оборудования для замены; - восстановление, обновление настроек ПО с помощью имеющихся конфигурационных файлов и/или исполнительной документации Заказчика. - Профилактическое обслуживание (ППР) в соответствии с согласованным графиком: - мониторинг состояния оборудования; - выдача технического заключения о состоянии, корректности работы, сбоев или полной потери работоспособности Оборудования; - выполнение профилактических работ (ППР). - Предоставление копий обновлений программного обеспечения и конфигурационных файлов с предоставлением готового к установке ПО силами заказчика. Для этого провести соответствующие инструктажи ответственных лиц. - Предоставление обновлений программного обеспечения FirmWare, обновление ПО на объектах согласно утвержденного графика по согласованию с Заказчиком - Предоставление отчетности по видам работ в полном объеме - После устранения проблемы или выполнения всех работ по обращению заказчика подрядчик закрывает обращение после получения от заказчика подтверждения решения проблемы. Подтверждением является отметка в Заявке о принятии предоставленных услуг, которая проставляется уполномоченным лицом заказчика. Порядок работы с заявками должен быть согласован в рамках работы единой системы управления инцидентами ООО «МРИЯ.ПРО». |
| 10 | Требования к техническим решениям | - Все технические решения по ремонту оборудования должны быть обоснованы и согласованны с Заказчиком; - В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет; - Предусмотреть применение оборудования и запасных частей, минимальной стоимости, но сохраняющего при этом свои качественные и технические характеристики для нормальной эксплуатации оборудования; - Применить технические решения, минимизирующие объем ремонтных работ и используемых материалов, а также в минимизирующие воздействия на окружающую среду; |
| 11 | Требование к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ; - Поставка запасных частей осуществляется Подрядчиком и оплачивается Заказчиком отдельно, по предварительно выставленному счету; - Все применяемые материалы и исполнение всех конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком; - Подрядчик в ходе предоставления услуг использует собственное или арендованное компьютерное и технологическое оборудование |
| 12 | Требования к ремонтно-монтажным работам | - Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования - Оборудование для умного дома в соответствии с декларациями производителей требует наличие сертифицированных специалистов, а также ПО и ключей доступа для систем KNX, Control4, Lutron https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/get-started/get-certified/ |
| 13 | Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем | - Качество Услуг должно соответствовать требованиям применимых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком. - Часы обслуживания (прием заявок и оказание услуг): круглосуточно. - Очередность обслуживания заявок, временные рамки реакции на заявку и её выполнение должны соответствовать уровню обслуживания заявки, согласно приложению 1 |
| 14 | Требования к безопасности | - Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 15 | Особые условия | - Производство работ на действующих объектах. - Учитывая, что работы будут производиться на территории действующих объектов санаторно-курортного комплекса, время и периоды производства работ Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком - Инженерный и рабочий состав задействованный в производстве работ должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. |
| 21. | Дополнительные требования | - Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Подрядчик должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых обследований. - Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию; - Предусмотреть капитальные и текущие ремонты систем и их элементов. - Предусмотреть расходные элементы для произведения замен в процессе эксплуатации. - Предусмотреть аварийные вызовы, по каждому факту выезда составляется акт. - По факту проведения диагностики неисправного оборудования формируется дефектная ведомость по форме Приложение 3 - По факту проведения внеочередного ТО (по заявке заказчика или при необходимости) составляется акт по форме Приложение 4 - На объекте вести журнал ТО, где отображаются результаты осмотров, ремонтов. - Поставка запасных частей осуществляется Подрядчиком и оплачивается Заказчиком отдельно, по предварительно выставленному счету. - Подрядчик выбирает поставщика запчастей на основании самого выгодного из 3 коммерческих предложений. - Ежемесячная отчетность по работам/услугам: не позднее 2-го числа предоставляется исполнителем заказчику оформленная под закрытие Заявка с отметками Подрядчика об исполнении. Подписанная Сторонами Заявка является основанием для подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. В Заявке Подрядчика отражаются: - полный перечень зарегистрированных обращений с указанием Приоритета при регистрации и статуса на момент закрытия Заявки; - плановые и фактические сроки оказания обращений по Заявке; - комментарии по необслуженным обращениям, отложенным и отклоненным обращениям (причины не обслуживания/откладывания/отклонения). |

Приложения:

- Приложение 1 Уровень обслуживания заявок

- Приложения 2 Спецификация технологического оборудования.

- Приложение 3 Форма дефектной ведомости

- Приложение 4 Форма акта о проведении внеочередного технического обслуживания.

Приложение 1

Уровень обслуживания заявок

Уровень обслуживания Заявки (очередность обслуживания инцидента, временные рамки реакции на инцидент и его разрешение) определяется приоритетом обращения Заказчика:

| Параметры уровня обслуживания | Приоритет 1 | Приоритет 2 | Приоритет 3 | Приоритет 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время реакции | 2 часа (в рабочее время с 9-00 до 19-00) | 4 часа (в рабочее время с 9-00 до 19-00) | следующий рабочий день | следующий рабочий день |
| Время разрешения | 1 рабочий день | 2 рабочих дня | 3 рабочих дня | 5 рабочих дней |
| Время предоставления поддержки | 1 рабочий день | 2 рабочих дня | 3 рабочих дня | 5 рабочих дней |

Время реакции - максимальное время, в течение которого инженер Подрядчика свяжется с Заказчиком по телефону или электронной почте для решения проблемы по обращению. Время измеряется в пределах часов обслуживания и с момента приема обращения.

Время разрешения - максимальное время, в течение которого инженер Подрядчика произведет необходимые действия для удовлетворения обращения Заказчика. Время измеряется в пределах часов обслуживания и с момента получения оформленной Заявки Заказчика

Время предоставления поддержки - максимальное время, в течение которого инженер Подрядчика прибудет на место эксплуатации оборудования для предоставления технической поддержки оборудования. Время измеряется в пределах часов обслуживания и с момента установления инженером Подрядчиканеобходимости предоставления замены.

Приоритеты обращений заказчика:

Приоритет 1 - Оборудование полностью неработоспособно, что существенно влияет на работоспособность всей информационной системы заказчика.

Приоритет 2 - работоспособность оборудования значительно ухудшилась, оборудование функционирует с периодическими сбоями, что определенным образом влияет на работоспособность всей информационной системы заказчика.

Приоритет 3 - работоспособность оборудования ухудшилась, но основные приложения и сервисы работают на этом оборудовании стандартно и без особых проблем для заказчика.

Приоритет 4 - все другие обращения, которые не связаны с неисправностями оборудования.

Приоритет обращения определяется техническими специалистами Заказчика и должен быть указан в Заявке.

Инциденты с приоритетом 1 «Высокий» разрешаются в первую очередь, с приоритетом 4 «Низкий» – в последнюю. Разрешение инцидентов более низкого приоритета прерывается в случае регистрации инцидента более высокого приоритета. Инциденты с одинаковым приоритетом разрешаются в порядке регистрации, за исключением инцидентов приоритета 1. Порядок разрешения инцидентов с приоритетом 1 (в случае регистрации нескольких) согласуется Подрядчиком с Заказчиком дополнительно.

В ходе разрешения инцидента его приоритет может быть как повышен, так и понижен Заказчиком. Услуги, которые могут повлечь за собой приостановку сервисов Заказчика, связанных с работой Оборудования, производятся по согласованию с Заказчиком. По согласованию Сторон допускается проведение услуг в нерабочее время.

Приложение 2

Спецификация технологического оборудования

Вилла 5001

| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Система Мультимедиа |  |  |
| 1.1 |  | Оконечное оборудование (Room solution) |  |  |
| 1.1.1 | 26470 | Touch panel управления системой "Умный дом", 10" настенная, черная (Холл, гостиная, 4 спальни, СПА-зона) | шт. | 7 |
| 1.1.2 | 26470 | Touch panel управления системой "Умный дом", 7" настенная, черная (Батлер) | шт. | 1 |
| 1.1.3 | 27765 | Вызывная панель домофона (интегрируется в систему "Умного дома") | шт. | 1 |
| 1.1.4 | 20246 | Установочная коробка для Touch panel | шт. | 8 |
| 1.1.5 | 27767 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 1.1.6 | 26478 | Пульт дистанционного управления системой "Умный дом" (Гостиная, 4 спальни, СПА-зона) | шт. | 6 |
| 1.1.7 | 19722 | Колонки потолочные (пара) (Гостиная, СПА-зона, Мастер-спальня по 2 пары, 3 спальни и спортзал по 1 паре) | шт. | 10 |
| 1.2 |  | Центральное оборудование |  |  |
| 1.2.1 | 27754 | Контроллер на 5 зон | шт. | 1 |
| 1.2.2 | 27751 | Контроллер на одну зону | шт. | 11 |
| 1.2.3 | 27760 | 19" крепление для однозонных контроллеров | шт. | 4 |
| 1.2.4 | 32494 | Блок расширения входов/выходов для подключения внешних систем(8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 1 |
| 1.2.5 | TS-AMS24 | Матричный аудиокоммутатор ЦАП TS24 (восьми зонный на больший, т.к. не хватило зон | шт. | 1 |
| 1.2.6 | 36353 | Аудиоусилитель многоканальный на 8 зон озвучивания (16 каналов), до 100Вт/канал | шт. | 1 |
| 1.2.7 | 29101 | HDMI коммутатор (4 HDMI и 1 HDMI HDBaseT) | шт. | 7 |
| 1.2.8 | SG300-52 | Коммутатор на 48 Gigabit Ethernet порта + 2 порта SFP; 10/100/1000 Мбит; для монтажа в стойку | шт. | 1 |
| 1.2.9 | Apple TV | Apple TV | шт. | 7 |
| 1.2.10 | RS816 | NAS сервер на 4 жестких диска 19", 1Unit | шт. | 1 |
| 1.2.11 | WD30PURX | Жесткий диск для NAS сервера 3 GB | шт. | 2 |
| 1.2.12 |  | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 1.2.13 | RCS-2724 | Шкаф коммутационный 27U | шт. | 1 |
| 1.2.14 |  | Комплектующие для коммутационного шкафа (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 1.2.15 | PD-12-1 | Дистрибьютор питания, 12 розеток IEC320 | шт. | 3 |
| 1.2.16 | 21194 | Лицензия на систему "Умный дом" | шт. | 1 |
| 2 |  | Система KNX (электрооборудование) |  |  |
| 2.1 |  | Оконечное оборудование (Room solution) |  |  |
| 2.1.1 | 46 727 | Контроллер, программируемый с четырьмя независимыми кнопками 20В на ток менее 10А, видимыми в темноте, стандарт KNX, доукомплектовываются клавишами | шт. | 43 |
| 2.1.2 | 46 728 | 4 половинки одномодульной клавиши без символов, серые bianco/ silver | шт. | 34 |
| 2.1.3 | 46 728 | 2 половинки двухмодульной клавиши без символов, серые 20842 | шт. | 9 |
| 2.1.4 | 46 985 | Суппорт для 2 модулей с защелками межосевое расcтояние 71мм | шт. | 40 |
| 2.1.5 | 47 085 | Накладка на 2 модуля, металл | шт. | 35 |
| 2.1.6 | 47 086 | Накладка на 4 модуля (2+2) расстояние между центрами 71мм, металл 21643.18 | шт. | 2 |
| 2.1.7 | 47 087 | Накладка на 6 модулей (2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 1 |
| 2.1.8 | 41 189 | Коробка встраиваемая круглая для 1-2 модулей | шт. | 40 |
| 2.2 |  | Щитовое оборудование |  |  |
| 2.2.1 | 49 398 | Актуатор с 12 релейными выходами 10А, KNX, 12DIN 250V | шт. | 2 |
| 2.2.2 | 46 598 | Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 3 |  | Система HVAC (кондиционирование, теплый пол) |  |  |
| 3.1 |  | Оконечное оборудование (Room solution) |  |  |
| 3.1.1 | MTN639125 | ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ KNX Дополнительное измерение температуры окружающей среды | шт. | 6 |
| 3.1.2 | MTN639125 | ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В | шт. | 33 |
| 3.1.3 | ZAC-NTC68 | Датчик температуры подогрева пола | шт. | 4 |
| 3.2 |  | Щитовое оборудование |  |  |
| 3.2.1 | ZIO-QUADP | Модуль аналоговых или бинарных входов KNX | шт. | 2 |
| 3.2.2 | 2336 | KNX актуатор отоплении, 6 групп | шт. | 4 |
| 3.2.3 | LM5p-RIOE | Свободно программируемый контроллер пятого поколения 1 Ethernet (возможна работа с Passive PoE) 1 KNX/TP (TPUART2) 1 USB 1 RS-485 EnOcean 868MHz Универсальный бинарный вход/выход 16 Бинарный выход 8 Размер: 6 DIN. | шт. | 1 |
| 3.2.4 | CoolMasterNet | Модуль сопряжения с существующей системой кондиционирования | шт. | 1 |
| 3.2.5 | C4-Tisco | Лицензия на подключение к системе "Умный дом" | шт. | 1 |

Вилла 5002

| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Система Мультимедиа |  |  |
| 1.1 |  | Оконечное оборудование (Room solution) |  |  |
| 1.1.1 | 26470 | Touch panel управления системой "Умный дом", 10" настенная, черная (Холл, гостиная, 4 спальни, СПА-зона) | шт. | 7 |
| 1.1.2 | 26470 | Touch panel управления системой "Умный дом", 7" настенная, черная (Батлер) | шт. | 1 |
| 1.1.3 | 27765 | Вызывная панель домофона (интегрируется в систему "Умного дома") | шт. | 1 |
| 1.1.4 | 20246 | Установочная коробка для Touch panel | шт. | 8 |
| 1.1.5 | 27767 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 1.1.6 | 26478 | Пульт дистанционного управления системой "Умный дом" (Гостиная, 4 спальни, СПА-зона) | шт. | 6 |
| 1.1.7 | 19722 | Колонки потолочные (пара) (Гостиная, СПА-зона, Мастер-спальня по 2 пары, 3 спальни и спортзал по 1 паре) | шт. | 10 |
| 1.2 |  | Центральное оборудование |  |  |
| 1.2.1 | 27754 | Контроллер на 5 зон | шт. | 1 |
| 1.2.2 | 27751 | Контроллер на одну зону | шт. | 11 |
| 1.2.3 | 27760 | 19" крепление для однозонных контроллеров | шт. | 4 |
| 1.2.4 | 32494 | Блок расширения входов/выходов для подключения внешних систем(8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 1 |
| 1.2.5 | TS-AMS24 | Матричный аудиокоммутатор ЦАП TS24 (восьми зонный на больший, т.к. не хватило зон | шт. | 1 |
| 1.2.6 | 36353 | Аудиоусилитель многоканальный на 8 зон озвучивания (16 каналов), до 100Вт/канал | шт. | 1 |
| 1.2.7 | 29101 | HDMI коммутатор (4 HDMI и 1 HDMI HDBaseT) | шт. | 7 |
| 1.2.8 | SG300-52 | Коммутатор на 48 Gigabit Ethernet порта + 2 порта SFP; 10/100/1000 Мбит; для монтажа в стойку | шт. | 1 |
| 1.2.9 | Apple TV | Apple TV | шт. | 7 |
| 1.2.10 | RS816 | NAS сервер на 4 жестких диска 19", 1Unit | шт. | 1 |
| 1.2.11 | WD30PURX | Жесткий диск для NAS сервера 3 GB | шт. | 2 |
| 1.2.12 |  | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 1.2.13 | RCS-2724 | Шкаф коммутационный 27U | шт. | 1 |
| 1.2.14 |  | Комплектующие для коммутационного шкафа (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 1.2.15 | PD-12-1 | Дистрибьютор питания, 12 розеток IEC320 | шт. | 3 |
| 1.2.16 | 21194 | Лицензия на систему "Умный дом" | шт. | 1 |
| 2 |  | Система KNX (электрооборудование) |  |  |
| 2.1 |  | Оконечное оборудование (Room solution) |  |  |
| 2.1.1 | 46 727 | Контроллер программируемый с четырьмя независимыми кнопками 20В на ток менее 10А, видимыми в темноте, стандарт KNX, доукомплектовываются клавишами | шт. | 43 |
| 2.1.2 | 46 728 | 4 половинки одномодульной клавиши без символов, серые bianco/ silver | шт. | 34 |
| 2.1.3 | 46 728 | 2 половинки двухмодульной клавиши без символов, серые 20842 | шт. | 9 |
| 2.1.4 | 46 985 | Суппорт для 2 модулей с защелками межосевое расcтояние 71мм | шт. | 40 |
| 2.1.5 | 47 085 | Накладка на 2 модуля, металл | шт. | 35 |
| 2.1.6 | 47 086 | Накладка на 4 модуля (2+2) расстояние между центрами 71мм, металл 21643.18 | шт. | 2 |
| 2.1.7 | 47 087 | Накладка на 6 модулей (2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 1 |
| 2.1.8 | 41 189 | Коробка встраиваемая круглая для 1-2 модулей | шт. | 40 |
| 2.2 |  | Щитовое оборудование |  |  |
| 2.2.1 | 49 398 | Актуатор с 12 релейными выходами 10А, KNX, 12DIN 250V | шт. | 2 |
| 2.2.2 | 46 598 | Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 3 |  | Система HVAC (кондиционирование, теплый пол) |  |  |
| 3.1 |  | Оконечное оборудование (Room solution) |  |  |
| 3.1.1 | PD-ATMO 360i/8 OKNX | ПОТОЛОЧНЫЙ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ KNX Дополнительное измерение температуры окружающей среды | шт. | 6 |
| 3.1.2 | MTN639125 | ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В | шт. | 33 |
| 3.1.3 | ZAC-NTC68 | Датчик температуры подогрева пола | шт. | 4 |
| 3.2 |  | Щитовое оборудование |  |  |
| 3.2.1 | ZIO-QUADP | Модуль аналоговых или бинарных входов KNX | шт. | 2 |
| 3.2.2 | 2336 | KNX актуатор отоплении, 6 групп | шт. | 4 |
| 3.2.3 | LM5p-RIOE | Свободно программируемый контроллер пятого поколения 1 Ethernet (возможна работа с Passive PoE) 1 KNX/TP (TPUART2) 1 USB 1 RS-485 EnOcean 868MHz Универсальный бинарный вход/выход 16 Бинарный выход 8 Размер: 6 DIN. | шт. | 1 |
| 3.2.4 | CoolMasterNet | Модуль сопряжения с существующей системой кондиционирования | шт. | 1 |
| 3.2.5 | C4-Tisco | Лицензия на подключение к системе "Умный дом" | шт. | 1 |

# Вилла 5003

| № | Артикул | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСУ |  |  |
|  |  | Система KNX, Оборудование |  |  |
| 1 | Jung 20640 REG | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 6 |
| 2 | 01504.2 | Устройство согласования линий KNX | шт. | 5 |
| 3 | Jung 2316.16 REG HE | Актуатор с 16 релейными выходами 10А, KNX | шт. | 15 |
| 4 | 01540 | Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 5 | 01547.1 | Интерфейс IP для KNX | шт. | 1 |
| 6 | 01542 | Соединитель DALI KNX | шт. | 5 |
| 7 | AT64K | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 8 | 46727 | Контроллер программируемый с четырьмя независимыми кнопками 20В на ток менее 10А, видимыми в темноте, стандарт KNX, доукомплектовываются клавишами | шт. | 131 |
|  |  | Система KNX, Материалы |  |  |
| 9 |  | ABB Автоматический выключатель 3P C16 (16A) (SH203L) | шт. | 2 |
| 10 |  | ABB Basic M Автоматический выключатель 1P, 10A, C, (SH201L) | шт. | 21 |
| 11 |  | Клеммная колодка | шт. | 1 |
| 12 | 44038 | Заглушка | шт. | 7 |
| 13 | 44053 | Розетка Coaxial TV/RD/SAT оконечная 1 дБ, серый | шт. | 3 |
| 14 | 44012 | Розетка 2P+T 16A Германия,серая | шт. | 113 |
| 15 | 47301 | Розетка 2P+T 16A с крышкой Германия,серая | шт. | 15 |
| 16 | 20008.0 | Механизм клавиши 1P NO 10A push button mechanism | шт. | 6 |
| 17 | 20022 | Клавиша Button 2M grey | шт. | 6 |
| 18 | 46728 | 4 половинки одномодульной клавиши без символов, серые bianco/ silver | шт. | 67 |
| 19 | 46749 | 2 половинки двухмодульной клавиши без символов, серые | шт. | 64 |
| 20 | 46985 | Суппорт для 2 модулей с защелками межосевое расcтояние 71мм | шт. | 257 |
| 21 | 46988 | Суппорт для 2 модулей без винтов межосевое расcтояние 71мм | шт. | 25 |
| 22 | 47085 | Накладка Eikon Evo на 2 модуля, металл | шт. | 80 |
| 23 | 47114 | Накладка Eikon Evo на 4 модуля (2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 47 |
| 24 | 47135 | Накладка Eikon Evo на 6 модулей (2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 20 |
| 25 | 47248 | Накладка Eikon Evo на 8 модулей (2+2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 12 |
|  |  | Система HVAC, Оборудование |  |  |
| 26 | EP10427220 | PD-ATMO 360i/8 O KNX Потолочный датчик присутствия KNX с углом охвата 360°. Белый | шт. | 23 |
| 27 | MTN639125 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 50 |
| 28 | Jung 2336 REG HZR HE | 6-ти канальный ШИМ контроллер управления термоклапанами v3 | шт. | 9 |
| 29 | FF5 | JUNG Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 29 |
| 30 | IPT8-KNX | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 9 |
| 31 | UIO20 | Multiport 20 KNX 20 универсальных каналов: 16 ввод/вывод + 4 ввод (UIO20) | шт. | 1 |
| 32 |  | Блок питания Mean Well DR-15-12 | шт. | 2 |
| 33 | LM5p-RIOE | Контроллер Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 2 |
| 34 | CoolMasterNet | Контроллер CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 35 | SCN-WS3HW.01 | Метеостанция KNX, питание от шины KNX | шт. | 1 |
| 36 | C4-Tisco | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
|  |  | СС |  |  |
|  |  | Мультимедийная система. Оборудование |  |  |
| 38 | 26470 | Настенная панель Touch panel C4-WALL7-BL (black) | шт. | 17 |
| 39 | 20246 | Установочная коробка для настенной панели | шт. | 17 |
| 40 | 29094 | Вызывная панель домофона C4-DS2FMKP-BL. Цвет - черный | шт. | 2 |
| 41 | 27767 | Установочная коробка для домофона | шт. | 2 |
| 42 | 26478 | Пульт д.у.C4-SR260RSK | шт. | 7 |
| 43 | 19722 | Колонки Bowers Wilkins CCM 684 (пара) | шт. | 13 |
| 44 | 23133 | Bowers Wilkins АМ1 (Монитуются под полки). (Пара, цвет - черный) | шт. | 5 |
| 45 | 27751 | Контроллер Control4 C4-EA1 Controler | шт. | 11 |
| 46 | 27753 | Контроллер Control4 C4-EA3 Controler | шт. | 8 |
| 47 | 27754 | Контроллер Control4 C4-EA5 Controler | шт. | 1 |
| 48 | 27760 | Кронштейн для монтажа в рэк двух контроллеров С4-ЕА3, 1U | шт. | 3 |
| 49 | 32494 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 50 | 36351 | Triad AMS-24 матричный коммутатор аудиосигнала | шт. | 1 |
| 51 | 36353 | Triad AMP-8 восьмиканальный усилитель мощности | шт. | 3 |
| 52 | AC-SW411-AUHD | Конвертер AV Pro AC-SW411-AUHD The AC-MX411-UHD is a true 4x1+1(HDBaseT) HDMI switch. | шт. | 6 |
| 53 | AC-SW62-UHD | Видеоматрица AV Pro AC-SW62-UHD | шт. | 1 |
| 54 | AC-SW62-RACK EARS | Полка Rack Ears for AC-SW62-UHD | шт. | 1 |
| 55 | AC-EX70-444-KIT | Конвертер AV Pro AC-EX70-444-KIT Ultra Slim 70m (100m HD) 4K60 4:4:4, HDR HDBaseT Extender | шт. | 9 |
| 56 | KD-DA1x2 | Конвертер KeyDigital KD-DA1x2 1x2 4K/18G HDMI Distribution Amplifier, HDR10, HDCP2.2 | шт. | 1 |
| 57 | Apple TV | Приставка Apple TV | шт. | 11 |
| 58 | AC-ADM-AUHD | Конвертер AV PROconnect AC-ADM-AUHD Dolby Digital/DTS Stereo Audio Decoder Supports High Bandwidth HDMI and can extract the audio from the HDMI signal | шт. | 4 |
| 59 | 21362 | Xantech 282D ИК излучатель без индикации | шт. | 7 |
| 60 | 21364 | Xantech 283D ИК излучатель с индикацией | шт. | 14 |
| 61 | RS816 | NAS synology RS816 | шт. | 1 |
| 62 | WD30PURX | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 63 |  | PC для сервисного обслуживания оборудования (Системный блок Gigant G-Station: i3-6100 / H110 / DDR4 16GB / HDD 500GB/ Rack 2U, Rails, 600W / DOS) | шт. | 1 |
| 64 | RCS-2724 | Шкаф Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 3 |
| 65 | MDU | CANFORD MDU Распределитель питания | шт. | 4 |
| 66 | 21194 | Лицензия C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 67 | 901-R710-WW00 | Dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point, 4x4:4 streams, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. | шт. | 9 |
| 68 | JG937A | Коммутатор HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ EI Swch | шт. | 3 |
| 69 |  | JD119B HPE X120 1G SFP+ LC LX Transceiver | шт. | 6 |
| 70 |  | Шнур Interconect Digital RCA cable custom length | шт. | 7 |
| 71 |  | Шнур Interconect RCA cable custom length | шт. | 25 |
| 72 |  | Переходник mini-Jack -> RCA | шт. | 7 |
| 73 |  | Шнур Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 38 |
| 74 |  | K01-14 Розетка с заземлением 2P+E, модуль К45, винтовой зажим,16А, 250В, графит | шт. | 30 |
| 75 |  | K102B-9 Розетка TV (ТВ) одиночная, 1/2 К45, под пайку, "мама", белый | шт. | 5 |
| 76 |  | K102C-9 Розетка SAT (Спутник) одиночная, 1/2 К45, под пайку, "мама", белый | шт. | 5 |
| 77 |  | K105-9 Заглушка, 1/2 К45, узкая, белый | шт. | 1 |
| 78 |  | KFC104-9 Офиблок Компакт на 4 механизма K45, белый | шт. | 22 |
| 79 |  | KFC108-9 Офиблок Компакт на 8 механизмов K45, белый | шт. | 5 |
| 80 |  | KFC109-9 Офиблок Компакт на 9 механизмов K45, белый | шт. | 1 |
| 81 |  | Кроссовая панель R&M 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/s, Cat. 6A EL, black, fully populated | шт. | 6 |
| 82 |  | CABEUS SH-J017-1U-315-BK ПОЛКА 19" ПЕРФОРИРОВАННАЯ КОНСОЛЬНАЯ 1U ГЛУБИНА 315 ММ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL 9004) | шт. | 4 |
| 83 |  | CABEUS JB07-1U-BK КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР 19" 1U С КРЫШКОЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL9004) | шт. | 6 |
| 84 |  | Заглушка Middle Atlantic EB1 BLANK PANEL, 1 RU, STEEL, FLANGED | шт. | 8 |
| 85 |  | Заглушка Middle Atlantic EB3 BLANK PANEL, 3 RU, STEEL, FLANGED | шт. | 1 |
| 86 |  | Организатор Middle Atlantic LB-2A-4PK ESSEX HORIZONTAL LACER BARS, 2" OFFSET, 4 PACK | шт. | 1 |
| 87 |  | Организатор Middle Atlantic LB-1A-4PK ESSEX HORIZONTAL LACER BARS, 4 PACK | шт. | 4 |
| 88 |  | Крепежный комплект Middle Atlantic HPSMP RACKSCREWS, 10-32, TRUSS-HEAD, 625 PC. | упак | 0 |
| 89 |  | Крепежный комплект Middle Atlantic HPSMP RACKSCREWS, 10-32, TRUSS-HEAD, 25 PC. | упак | 1 |
| 90 |  | Кабель R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 0.5 m | шт. | 130 |
| 91 |  | Кабель R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | шт. | 9 |
| 92 |  | Кабель R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m | шт. | 5 |
| 93 |  | Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, 10Gb категория 6A (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой (50 шт) | шт. | 4 |
| 94 |  | RCA коннекторы | шт. | 170 |
| 95 |  | Вилка на кабель заземлённая LTC 2039 CEE | шт. | 1 |
| 96 |  | Вилка MAKEL 250В 16А с заземлением угол 90град.10027 с/з (МУ27) | шт. | 10 |
| 97 |  | Штепсельное гнездо с/з белый (Makel), арт. 10003 | шт. | 10 |
| 98 |  | Колодка MAKEL MGP151 | шт. | 5 |
| 99 |  | Колодка MAKEL MGP111 | шт. | 8 |
| 100 | 20338.8 | Модуль Vimar RJ-45 | шт. | 66 |
| 101 |  | Стереосистема Bowers & Wilkins 804 D3 (пара) | шт. | 1 |
| 102 |  | Усилитель CONTROL AMPLIFIERS RC-1590S | шт. | 1 |
| 103 |  | Проигрыватель RCD-1572S | шт. | 1 |
| 104 |  | Стереоусилитель STEREO AMPLIFIERS RB-1590S | шт. | 1 |
| 105 |  | Кабель Straight Wire bi-amp | шт. | 1 |
| 106 |  | Кабель Straight Wire XLR-XLR | шт. | 2 |
| 107 |  | Solidsteel HJ4 4х полочный стенд под Hi-Fi-компоненты (высота 875 мм.,285 мм +2х185 мм между полками). | шт. | 1 |
| 108 | QE75Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 75" Пр-во Чехия | шт. | 1 |
| 109 | QE65Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 65" Пр-во Чехия | шт. | 5 |
| 110 | CUH-7108B | "PlayStation 4 Pro 1TB Игровая консоль " | шт. | 1 |
| 111 | CUH-ZCT2E | "DualShock 4 v2 Black Геймпад для игровой консоли PlayStation 4 " | шт. | 2 |
| 112 | CUH-ZDC1/E | Зарядное устройство для DualShock 4 | шт. | 2 |
| 113 | CUH-ZVR1 | PlayStation 4 Шлем + камера + VR Worlds Шлем для игровой консоли | шт. | 1 |
| 114 | CECH-ZCM1E | Комплект из 2-х контроллеров для игровой консоли PlayStation 4 | шт. | 1 |
| 115 |  | Зарядное устройство для MOVE | шт. | 1 |
| 116 |  | Контроллер прицеливания PS VR | шт. | 1 |
| 117 |  | C4-TT10-BL (Black) 10" T3 Tabletop Touch Screen Black 10" Черная Переносная сенсорная панель нового поколения Т3 | шт. | 1 |
| 118 |  | Конвертер StarTech HDMI2DP HDMI or DVI to DisplayPort Active Converter | шт. | 1 |
| 119 |  | Future automation Моторизованная напольная стойка для ТВ | шт. | 1 |
| 120 |  | Future automation Стальная напольная стойка высотой 800 мм для ТВ | шт. | 1 |
| 121 | CHRT-6RES | Future Automation Потолочный откидной моторизованный лифт для ТВ диагональю до 65''. | шт. | 3 |
| 122 | ШТВ-Н-12.6.3-4ААА | Шкаф уличный всепогодный 12U | шт. | 2 |
| 123 | МС-20 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм | шт. | 4 |
| 124 |  | CHIEF LSTU Кронштейн LSTU фиксированный универсальный ультраплоский | шт. | 3 |
| 125 | QE49Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 49" Пр-во Чехия | шт. | 2 |
| 126 |  | Привод Zenio ZIO-IB24 | шт. | 7 |

# Вилла 5004

| № | Артикул | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСУ |  |  |
|  |  | Система KNX, Оборудование |  |  |
| 1 | Jung 20640 REG | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 6 |
| 2 | Vimar 01504.2 | Устройство согласования линий KNX | шт. | 5 |
| 3 | Jung 2316.16 REG HE | Актуатор с 16 релейными выходами 10А, KNX | шт. | 12 |
| 4 | Vimar 01540 | Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 5 | Vimar 01547.1 | Интерфейс IP для KNX | шт. | 1 |
| 6 | Vimar 01542 | Соединитель DALI KNX | шт. | 5 |
| 7 | ABB AT64K | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 8 | Vimar 01580 | Контроллер программируемый с четырьмя независимыми кнопками 20В на ток менее 10А, видимыми в темноте, стандарт KNX, доукомплектовываются клавишами | шт. | 128 |
|  |  | Система KNX, Материалы |  |  |
| 9 |  | ABB Автоматический выключатель 3P C16 (16A) (SH203L) | шт. | 2 |
| 10 |  | ABB Автоматический выключатель 1P C10 (10A) (SH201L) | шт. | 20 |
| 11 |  | Клеммная колодка | шт. | 1 |
| 12 | 44184 | Розетка rj45 netsafe cat5e utp 110 Vimar | шт. | 17 |
| 13 | 44038 | Заглушка | шт. | 7 |
| 14 | 44053 | Розетка Coaxial TV/RD/SAT оконечная 1 дБ, серый | шт. | 2 |
| 15 | 44012 | Розетка 2P+T 16A Германия,серая | шт. | 113 |
| 16 | 47301 | Розетка 2P+T 16A с крышкой Германия,серая | шт. | 27 |
| 17 | 20008.0 | 1P NO 10A push button mechanism | шт. | 6 |
| 18 | 20022 | Button 2M grey | шт. | 6 |
| 19 | 46728 | 4 половинки одномодульной клавиши без символов, серые | шт. | 75 |
| 20 | 46749 | 2 половинки двухмодульной клавиши без символов, серые | шт. | 53 |
| 21 | 46985 | Суппорт для 2 модулей с защелками межосевое расcтояние 71мм | шт. | 300 |
| 22 | 46988 | Суппорт для 2 модулей без винтов межосевое расcтояние 71мм | шт. | 28 |
| 23 | 47085 | Накладка Eikon Evo на 2 модуля, металл | шт. | 99 |
| 24 | 47114 | Накладка Eikon Evo на 4 модуля (2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 44 |
| 25 | 47135 | Накладка Eikon Evo на 6 модулей (2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 19 |
| 26 | 47248 | Накладка Eikon Evo на 8 модулей (2+2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 11 |
|  |  | Система HVAC, Оборудование |  |  |
| 27 | EP10427220 | PD-ATMO 360i/8 O KNX Потолочный датчик присутствия KNX с углом охвата 360°. Белый | шт. | 25 |
| 28 | MTN639125 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 52 |
| 29 | Jung 2336 REG HZR HE | 6-ти канальный ШИМ контроллер управления термоклапанами v3 | шт. | 9 |
| 30 | FF5 | JUNG Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 33 |
| 31 | IPT8-KNX | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 9 |
| 32 | UIO20 | Multiport 20 KNX 20 универсальных каналов: 16 ввод/вывод + 4 ввод (UIO20) | шт. | 1 |
| 33 |  | Блок питания Mean Well DR-15-12 | шт. | 2 |
| 34 | LM5p-RIOE | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 2 |
| 35 | Cool MasterNet | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 36 | SCN-WS 3HW.01 | Метеостанция KNX, питание от шины KNX | шт. | 1 |
| 37 | C4-Tisco | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
|  |  | СС |  |  |
|  |  | Мультимедийная система. Оборудование |  |  |
| 38 | 26470 | Панель управления Touch panel C4-WALL7-BL | шт. | 15 |
| 39 | 20246 | Установочная коробка для панели | шт. | 15 |
| 40 | 29094 | Вызывная панель домофона C4-DS2FMKP-BL. Цвет - черный | шт. | 2 |
| 41 | 27767 | Установочная коробка для домофона | шт. | 2 |
| 42 | 26478 | Пульт д.у.C4-SR260RSK | шт. | 7 |
| 43 | 27751 | Контроллер Control4 C4-EA1 Controler | шт. | 11 |
| 44 | 19722 | Колонки Bowers Wilkins CCM 684 (пара) | шт. | 13 |
| 45 | 23133 | Bowers Wilkins АМ1 (Монитуются под полки). (Пара, цвет - черный) | шт. | 5 |
| 46 | 27754 | Контроллер Control4 C4-EA5 Controler | шт. | 1 |
| 47 | 27753 | Контроллер Control4 C4-EA3 Controler | шт. | 8 |
| 48 | 27760 | 1U Rack-Mount Kit, Dual EA-3 Controllers Кронштейн для монтажа в рэк двух контроллеров С4-ЕА3, 1U | шт. | 3 |
| 49 | 32494 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 50 | 36351 | Triad AMS-24 матричный коммутатор аудиосигнала | шт. | 1 |
| 51 | 36353 | Triad AMP-8 восьмиканальный усилитель мощности | шт. | 3 |
| 52 | AC-SW411-AUHD | Конвертер AV Pro AC-SW411-AUHD The AC-MX411-UHD is a true 4x1+1(HDBaseT) HDMI switch. | шт. | 7 |
| 53 | AC-EX70-444-KIT | Конвертер AV Pro AC-EX70-444-KIT Ultra Slim 70m (100m HD) 4K60 4:4:4, HDR HDBaseT Extender | шт. | 9 |
| 54 | KD-DA1x2 | Конвертер KeyDigital KD-DA1x2 1x2 4K/18G HDMI Distribution Amplifier, HDR10, HDCP2.2 | шт. | 1 |
| 55 | Apple TV | Приставка Apple TV | шт. | 11 |
| 56 | AC-ADM-AUHD | Конвертер AV PROconnect AC-ADM-AUHD Dolby Digital/DTS Stereo Audio Decoder Supports High Bandwidth HDMI and can extract the audio from the HDMI signal | шт. | 4 |
| 57 | 21362 | Xantech 282D ИК излучатель без индикации | шт. | 7 |
| 58 | 21364 | Xantech 283D ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 59 | RS816 | NAS synology RS816 | шт. | 1 |
| 60 | WD30PURX | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 61 |  | PC для сервисного обслуживания оборудования (Системный блок Gigant G-Station: i3-6100 / H110 / DDR4 16GB / HDD 500GB/ Rack 2U, Rails, 600W / DOS) | шт. | 1 |
| 62 | RCS-2724 | Шкаф Middle Atlantic RCS-2724 | шт. | 3 |
| 63 | MDU | CANFORD MDU Распределитель питания | шт. | 4 |
| 64 | 21194 | Лицензия C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 65 | 901-R710-WW00 | Dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point, 4x4:4 streams, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. | шт. | 9 |
| 66 | JG937A | Коммутатор HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ EI Swch | шт. | 3 |
| 67 |  | JD119B HPE X120 1G SFP+ LC LX Transceiver | шт. | 6 |
| 68 |  | Шнур Interconect Digital RCA cable custom length | шт. | 7 |
| 69 |  | Шнур Interconect RCA cable custom length | шт. | 25 |
| 70 |  | Переходник mini-Jack -> RCA | шт. | 7 |
| 71 |  | Шнур Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 38 |
| 72 |  | K01-14 Розетка с заземлением 2P+E, модуль К45, винтовой зажим,16А, 250В, графит | шт. | 30 |
| 73 |  | K102B-9 Розетка TV (ТВ) одиночная, 1/2 К45, под пайку, "мама", белый | шт. | 5 |
| 74 |  | K102C-9 Розетка SAT (Спутник) одиночная, 1/2 К45, под пайку, "мама", белый | шт. | 5 |
| 75 |  | K105-9 Заглушка, 1/2 К45, узкая, белый | шт. | 1 |
| 76 |  | K17-9 Заглушка, К45, белый | шт. | 28 |
| 77 |  | KFC104-9 Офиблок Компакт на 4 механизма K45, белый | шт. | 22 |
| 78 |  | KFC108-9 Офиблок Компакт на 8 механизмов K45, белый | шт. | 5 |
| 79 |  | KFC109-9 Офиблок Компакт на 9 механизмов K45, белый | шт. | 1 |
| 80 |  | KSF1 Наклонное крепление под офиблок, К45, комплект 2 шт | шт. | 27 |
| 81 |  | R&M 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/s, Cat. 6A EL, black, fully populated | шт. | 6 |
| 82 |  | CABEUS SH-J017-1U-315-BK ПОЛКА 19" ПЕРФОРИРОВАННАЯ КОНСОЛЬНАЯ 1U ГЛУБИНА 315 ММ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL 9004) | шт. | 4 |
| 83 |  | CABEUS JB07-1U-BK КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР 19" 1U С КРЫШКОЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL9004) | шт. | 6 |
| 84 |  | Middle Atlantic EB1 BLANK PANEL, 1 RU, STEEL, FLANGED | шт. | 8 |
| 85 |  | Middle Atlantic EB3 BLANK PANEL, 3 RU, STEEL, FLANGED | шт. | 1 |
| 86 |  | Middle Atlantic LB-2A-4PK ESSEX HORIZONTAL LACER BARS, 2" OFFSET, 4 PACK | шт. | 1 |
| 87 |  | Middle Atlantic LB-1A-4PK ESSEX HORIZONTAL LACER BARS, 4 PACK | шт. | 4 |
| 88 |  | Middle Atlantic HPSMP RACKSCREWS, 10-32, TRUSS-HEAD, 625 PC. | упак | 0,30 |
| 89 |  | Middle Atlantic HPSMP RACKSCREWS, 10-32, TRUSS-HEAD, 25 PC. | упак | 1 |
| 90 |  | R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 0.5 m | шт. | 130 |
| 91 |  | R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | шт. | 9,0 |
| 92 |  | R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m | шт. | 5 |
| 93 |  | Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, 10Gb категория 6A (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой (50 шт) | шт. | 4 |
| 94 |  | RCA коннекторы | шт. | 170 |
| 95 |  | Вилка на кабель заземлённая LTC 2039 CEE | шт. | 1 |
| 96 |  | Вилка MAKEL 250В 16А с заземлением угол 90град.10027 с/з (МУ27) | шт. | 10 |
| 97 |  | Штепсельное гнездо с/з белый (Makel), арт. 10003 | шт. | 10 |
| 98 |  | Колодка MAKEL MGP151 | шт. | 5 |
| 99 |  | Колодка MAKEL MGP111 | шт. | 8 |
| 100 | 20338.8 | Vimar RJ-45 | шт. | 46 |
| 101 |  | Стереосистема Bowers & Wilkins 804 D3 | шт. | 1 |
| 102 |  | CONTROL AMPLIFIERS RC-1590S | шт. | 1 |
| 103 |  | RCD-1572S | шт. | 1 |
| 104 |  | STEREO AMPLIFIERS RB-1590S | шт. | 1 |
| 105 |  | Straight Wire bi-amp | шт. | 1 |
| 106 |  | Straight Wire XLR-XLR | шт. | 2 |
| 107 |  | Solidsteel HJ4 4х полочный стенд под Hi-Fi-компоненты (высота 875 мм.,285 мм +2х185 мм между полками). | шт. | 1 |
| 108 | QE75Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 75" Пр-во Чехия | шт. | 1 |
| 109 | QE65Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 65" Пр-во Чехия | шт. | 5 |
| 110 | CUH-7108B | "PlayStation 4 Pro 1TB Игровая консоль " | шт. | 1 |
| 111 | CUH-ZCT2E | "DualShock 4 v2 Black Геймпад для игровой консоли PlayStation 4 " | шт. | 2 |
| 112 | CUH-ZDC1/E | Зарядное устройство для DualShock 4 | шт. | 2 |
| 113 | CUH-ZVR1 | PlayStation 4 Шлем + камера + VR Worlds Шлем для игровой консоли | шт. | 1 |
| 114 | CECH-ZCM1E | Комплект из 2-х контроллеров для игровой консоли PlayStation 4 | шт. | 1 |
| 115 |  | Зарядное устройство для MOVE | шт. | 1 |
| 116 |  | Контроллер прицеливания PS VR | шт. | 1 |
| 117 |  | C4-TT10-BL (Black) 10" T3 Tabletop Touch Screen Black 10" Черная Переносная сенсорная панель нового поколения Т3 | шт. | 1 |
| 118 |  | Конвертер StarTech HDMI2DP HDMI or DVI to DisplayPort Active Converter | шт. | 1 |
| 119 |  | Future automation Моторизованная напольная стойка для ТВ | шт. | 1 |
| 120 |  | Future automation Стальная напольная стойка высотой 800 мм для ТВ | шт. | 1 |
| 121 | CHRT-6RES | Future Automation Потолочный откидной моторизованный лифт для ТВ диагональю до 65''. | шт. | 3 |
| 122 | ШТВ-Н-12.6.3-4ААА | Шкаф уличный всепогодный 12U | шт. | 2 |
| 123 | МС-20 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм | шт. | 4 |
| 124 |  | CHIEF LSTU Кронштейн LSTU фиксированный универсальный ультраплоский | шт. | 2 |
| 125 | QE49Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 49" Пр-во Чехия | шт. | 1 |
| 126 |  | Привод Zenio ZIO-IB24 | шт. | 7 |

# Вилла 5005

| № | Артикул | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСУ |  |  |
|  |  | Система KNX, Оборудование |  |  |
| 1 | Jung 20640 REG | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 6 |
| 2 | 49806 | Устройство согласования линий KNX | шт. | 5 |
| 3 | Jung 2316.16 REG HE | Актуатор с 16 релейными выходами 10А, KNX | шт. | 15 |
| 4 | 01540 | Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 5 | 01547.1 | Интерфейс IP для KNX | шт. | 1 |
| 6 | 01542 | Соединитель DALI KNX | шт. | 5 |
| 7 | AT64K | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 8 | 46727 | Контроллер программируемый с четырьмя независимыми кнопками 20В на ток менее 10А, видимыми в темноте, стандарт KNX, доукомплектовываются клавишами | шт. | 116 |
|  |  | Система KNX, Материалы |  |  |
| 9 |  | ABB Автоматический выключатель 3P C16 (16A) (SH203L) | шт. | 2 |
| 10 |  | ABB Basic M Автоматический выключатель 1P, 10A, C, (SH201L) | шт. | 20 |
| 11 |  | Клеммная колодка | шт. | 1 |
| 12 | 44184 | Розетка rj45 netsafe cat5e utp 110 Vimar | шт. | 16 |
| 13 | 44038 | Заглушка | шт. | 7 |
| 14 | 44053 | розетка Coaxial TV/RD/SAT оконечная 1 дБ, серый | шт. | 3 |
| 15 | 44012 | Розетка 2P+T 16A Германия,серая | шт. | 118 |
| 16 | 47301 | Розетка 2P+T 16A с крышкой Германия,серая | шт. | 16 |
| 17 | 20008.0 | 1P NO 10A push button mechanism | шт. | 6 |
| 18 | 20022 | Button 2M grey | шт. | 6 |
| 19 | 46728 | 4 половинки одномодульной клавиши без символов, серые bianco/ silver | шт. | 63 |
| 20 | 46749 | 2 половинки двухмодульной клавиши без символов, серые | шт. | 53 |
| 21 | 46985 | Суппорт для 2 модулей с защелками межосевое расcтояние 71мм | шт. | 274 |
| 22 | 47085 | Накладка Eikon Evo на 2 модуля, металл | шт. | 77 |
| 23 | 47114 | Накладка Eikon Evo на 4 модуля (2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 51 |
| 24 | 47135 | Накладка Eikon Evo на 6 модулей (2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 17 |
| 25 | 47248 | Накладка Eikon Evo на 8 модулей (2+2+2+2) расстояние между центрами 71мм, металл | шт. | 11 |
|  |  | Система HVAC, Оборудование |  |  |
| 26 | EP10427220 | PD-ATMO 360i/8 O KNX Потолочный датчик присутствия KNX с углом охвата 360°. Белый | шт. | 23 |
| 27 | MTN639125 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 47 |
| 28 | Jung 2336 REG HZR HE | 6-ти канальный ШИМ контроллер управления термоклапанами v3 | шт. | 9 |
| 29 | FF5 | JUNG Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 31 |
| 30 | IPT8-KNX | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 9 |
| 31 | UIO20 | Multiport 20 KNX 20 универсальных каналов: 16 ввод/вывод + 4 ввод (UIO20) | шт. | 1 |
| 32 | LM5p-RIOE | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 2 |
| 33 | CoolMasterNet | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 34 | SCN-WS3HW.01 | Метеостанция KNX, питание от шины KNX | шт. | 1 |
| 35 | C4-Tisco | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 36 |  | Блок питания Mean Well DR-15-12 | шт. | 2 |
|  |  | СС |  |  |
|  |  | Мультимедийная система. Оборудование |  |  |
| 37 | 26470 | Настенная панель Touch panel C4-WALL7-BL (black) | шт. | 16 |
| 38 | 20246 | Установочная коробка для настенной панели | шт. | 16 |
| 39 | 29094 | Вызывная панель домофона C4-DS2FMKP-BL. Цвет - черный | шт. | 2 |
| 40 | 27767 | Установочная коробка для домофона | шт. | 2 |
| 41 | 26478 | Пульт д.у.C4-SR260RSK | шт. | 7 |
| 42 | 27751 | Контроллер Control4 C4-EA1 Controler | шт. | 11 |
| 43 | 19722 | Колонки Bowers Wilkins CCM 684 (пара) | шт. | 13 |
| 44 | 23133 | Bowers Wilkins АМ1 (Монитуются под полки). (Пара, цвет - черный) | шт. | 3 |
| 45 | 27754 | Контроллер Control4 C4-EA5 Controler | шт. | 1 |
| 46 | 27753 | Контроллер Control4 C4-EA3 Controler | шт. | 8 |
| 47 | 27760 | Кронштейн для монтажа в рэк двух контроллеров С4-ЕА3, 1U | шт. | 3 |
| 48 | 32494 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 49 | 36351 | Triad AMS-24 матричный коммутатор аудиосигнала | шт. | 1 |
| 50 | 36353 | Triad AMP-8 восьмиканальный усилитель мощности | шт. | 3 |
| 51 | AC-SW411-AUHD | Конвертер AV Pro AC-SW411-AUHD The AC-MX411-UHD is a true 4x1+1(HDBaseT) HDMI switch. | шт. | 7 |
| 52 | AC-EX70-444-KIT | Конвертер AV Pro AC-EX70-444-KIT Ultra Slim 70m (100m HD) 4K60 4:4:4, HDR HDBaseT Extender | шт. | 9 |
| 53 | Apple TV | Приставка Apple TV | шт. | 11 |
| 54 | AC-ADM-AUHD | Конвертер AV PROconnect AC-ADM-AUHD Dolby Digital/DTS Stereo Audio Decoder Supports High Bandwidth HDMI and can extract the audio from the HDMI signal | шт. | 4 |
| 55 | 21362 | Xantech 282D ИК излучатель без индикации | шт. | 7 |
| 56 | 21364 | Xantech 283D ИК излучатель с индикацией | шт. | 13 |
| 57 | RS816 | NAS synology RS816 | шт. | 1 |
| 58 | WD30PURX | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 59 |  | PC для сервисного обслуживания оборудования (Системный блок Gigant G-Station: i3-6100 / H110 / DDR4 16GB / HDD 500GB/ Rack 2U, Rails, 600W / DOS) | шт. | 1 |
| 60 | RCS-3524 | Шкаф Midle Atlantic RCS-3524 | шт. | 2 |
| 61 | MDU | CANFORD MDU Распределитель питания | к-т | 4 |
| 62 | 21194 | Лицензия C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 63 | 901-R710-WW00 | Dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point, 4x4:4 streams, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. | шт. | 9 |
| 64 | JG937A | Коммутатор HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ EI Swch | шт. | 3 |
| 65 |  | JD119B HPE X120 1G SFP+ LC LX Transceiver | шт. | 6 |
| 66 |  | Шнур Interconect Digital RCA cable custom length | шт. | 7 |
| 67 |  | Шнур Interconect RCA cable custom length | шт. | 25 |
| 68 |  | Переходник mini-Jack -> RCA | шт. | 7 |
| 69 |  | Шнур Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 35 |
| 70 |  | K01-14 Розетка с заземлением 2P+E, модуль К45, винтовой зажим,16А, 250В, графит | шт. | 30 |
| 71 |  | K102B-9 Розетка TV (ТВ) одиночная, 1/2 К45, под пайку, "мама", белый | шт. | 5 |
| 72 |  | K102C-9 Розетка SAT (Спутник) одиночная, 1/2 К45, под пайку, "мама", белый | шт. | 5 |
| 73 |  | K17-9 Заглушка, К45, белый | шт. | 27 |
| 74 |  | KFC104-9 Офиблок Компакт на 4 механизма K45, белый | шт. | 22 |
| 75 |  | KFC108-9 Офиблок Компакт на 8 механизмов K45, белый | шт. | 3 |
| 76 |  | KSF1 Наклонное крепление под офиблок, К45, комплект 2 шт | шт. | 27 |
| 77 |  | R&M 19" 1U PC Patch Panel 24xRJ45/s, Cat. 6A EL, black, fully populated | шт. | 6 |
| 78 |  | CABEUS SH-J017-1U-315-BK ПОЛКА 19" ПЕРФОРИРОВАННАЯ КОНСОЛЬНАЯ 1U ГЛУБИНА 315 ММ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL 9004) | шт. | 4 |
| 79 |  | CABEUS JB07-1U-BK КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР 19" 1U С КРЫШКОЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL9004) | шт. | 6 |
| 80 |  | Middle Atlantic EB1 BLANK PANEL, 1 RU, STEEL, FLANGED | шт. | 6 |
| 81 |  | Middle Atlantic EB1 BLANK PANEL, 3 RU, STEEL, FLANGED | шт. | 1 |
| 82 |  | Middle Atlantic LB-2A-4PK ESSEX HORIZONTAL LACER BARS, 2" OFFSET, 4 PACK | шт. | 1 |
| 83 |  | Middle Atlantic LB-1A-4PK ESSEX HORIZONTAL LACER BARS, 4 PACK | шт. | 4 |
| 84 |  | Middle Atlantic HPSMP RACKSCREWS, 10-32, TRUSS-HEAD, 625 PC. | упак | 0 |
| 85 |  | Middle Atlantic HPSMP RACKSCREWS, 10-32, TRUSS-HEAD, 25 PC. | упак | 1 |
| 86 |  | R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 0.5 m | шт. | 130 |
| 87 |  | R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | шт. | 9 |
| 88 |  | R&M Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m | шт. | 5 |
| 89 |  | Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, 10Gb категория 6A (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой (50 шт) | шт. | 4 |
| 90 |  | RCA коннекторы | шт. | 170 |
| 91 |  | Вилка на кабель заземлённая LTC 2039 CEE | шт. | 1 |
| 92 |  | Вилка MAKEL 250В 16А с заземлением угол 90град.10027 с/з (МУ27) | шт. | 10 |
| 93 |  | Штепсельное гнездо с/з белый (Makel), арт. 10003 | шт. | 10 |
| 94 |  | Колодка MAKEL MGP151 | шт. | 5 |
| 95 |  | Колодка MAKEL MGP111 | шт. | 8 |
| 96 |  | Vimar RJ-45 | шт. | 71 |
| 97 |  | Стереосистема Bowers & Wilkins 804 D3 | шт. | 1 |
| 98 |  | CONTROL AMPLIFIERS RC-1590S | шт. | 1 |
| 99 |  | RCD-1572S | шт. | 1 |
| 100 |  | STEREO AMPLIFIERS RB-1590S | шт. | 1 |
| 101 |  | Straight Wire bi-amp | шт. | 1 |
| 102 |  | Straight Wire XLR-XLR | шт. | 2 |
| 103 |  | Solidsteel HJ4 4х полочный стенд под Hi-Fi-компоненты (высота 875 мм.,285 мм +2х185 мм между полками). | шт. | 1 |
| 104 | QE75Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 75" Пр-во Чехия | шт. | 1 |
| 105 | QE65Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 65" Пр-во Чехия | шт. | 5 |
| 106 | CUH-7108B | "PlayStation 4 Pro 1TB Игровая консоль " | шт. | 1 |
| 107 | CUH-ZCT2E | "DualShock 4 v2 Black Геймпад для игровой консоли PlayStation 4 " | шт. | 2 |
| 108 | CUH-ZDC1/E | Зарядное устройство для DualShock 4 | шт. | 2 |
| 109 | CUH-ZVR1 | PlayStation 4 Шлем + камера + VR Worlds Шлем для игровой консоли | шт. | 1 |
| 110 | CECH-ZCM1E | Комплект из 2-х контроллеров для игровой консоли PlayStation 4 | шт. | 1 |
| 111 |  | Зарядное устройство для MOVE | шт. | 1 |
| 112 |  | Контроллер прицеливания PS VR | шт. | 1 |
| 113 |  | C4-TT10-BL (Black) 10" T3 Tabletop Touch Screen Black 10" Черная Переносная сенсорная панель нового поколения Т3 | шт. | 1 |
| 114 |  | Конвертер StarTech HDMI2DP HDMI or DVI to DisplayPort Active Converter | шт. | 1 |
| 115 |  | Future automation Моторизованная напольная стойка для ТВ | шт. | 1 |
| 116 | CHRT-6RES | Future Automation Потолочный откидной моторизованный лифт для ТВ диагональю до 65''. | шт. | 3 |
| 117 | ШТВ-Н-12.6.3-4ААА | Шкаф уличный всепогодный 12U | шт. | 2 |
| 118 | МС-20 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм | шт. | 4 |
| 119 |  | CHIEF LSTU Кронштейн LSTU фиксированный универсальный ультраплоский | шт. | 3 |
| 120 | QE55Q7 FAMUXRU | Samsung 4К телевизор 55" Пр-во Чехия | шт. | 1 |
| 121 |  | Привод Zenio ZIO-IB24 | шт. | 7 |

# Вилла 5006

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 3 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 14 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 4 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 5 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 2 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | к-т. | 1 |
| 12 | Lutron HQP6-2 (процессор) | шт. | 1 |
| 13 | Lutron QSPS-DH-1-75-H (блок питания процессора) | шт. | 2 |
| 14 | Lutron LQSE-2DAL-D (силовой модуль DALI) | шт. | 2 |
| 15 | Lutron LQSE-4S10-D (силовой модуль) | шт. | 10 |
| 16 | Lutron LQSE-4M-D (моторный модуль) | шт. | 5 |
| 17 | QS-WLB коммутационная плата | шт. | 3 |
| 18 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 30 |
| 19 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 30 |
| 20 | HQWT-S-P2RW-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium 2-column Square style 2R, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе) | шт. | 13 |
| 21 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 22 | PBT-RW-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 23 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 4 |
| 24 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 4 |
| 25 | ABB N2100 PL Заглушка 1-модульная, серия Zenit, цвет серебристый | шт. | 4 |
| 26 | ABB N2288.6 AN Розетка SCHUKO с заземлением и безвинтовыми клеммами, со шторками, 16А / 250В, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 15 |
| 27 | ABB N2118.1 AN Накладка для суппортов и телекоммуникационных разъёмов типа 2017... и 2018..., серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 12 |
| 28 | ABB N2271 OX Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 1 |
| 29 | ABB N2271 AN Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 30 | ABB N2272 OX Рамка 2-постовая, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 2 |
| 31 | ABB N2272 AN Рамка 2-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 32 | ABB N2274 AN Рамка 4-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 33 | ABB 2018.6 Разъём телекоммуникационный на 8 контактов, категория 6 UTP, тип RJ45 | шт. | 14 |
| 34 | ABB N2271.9 Суппорт стальной без монтажных лапок | шт. | 69 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 35 | Apple TV | шт. | 5 |
| 36 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 10 |
| 37 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 38 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | пара | 11 |
| 39 | Bowers Wilkins АМ1. (Пара, цвет - черный) | пара | 1 |
| 40 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 41 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 42 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 43 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 44 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 12 |
| 45 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 46 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 6 |
| 47 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 48 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 49 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | к-т. | 1 |
| 50 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 51 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 52 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | уп. | 0,4 |
| 53 | Touch panel C4-WALL10-BL (white, black) | шт. | 7 |
| 54 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 55 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 15 |
| 56 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 5 |
| 57 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 58 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 5 |
| 59 | Телевизор Samsung 50" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 60 | Телевизор Samsung 65" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 61 | Телевизор Samsung QE75Q77RAU | шт. | 1 |
| 62 | Установочная коробка для панели | шт. | 7 |
| 63 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 64 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 65 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 5 |
| 66 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 67 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 6 |
| 68 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 69 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 70 | Колонки Bowers & Wilkins 702 S2 | пара | 1 |
| 71 | Проигрыватель CD дисков Rotel CD14 black | шт. | 1 |
| 72 | Предварительный усилитель/ЦАП Rotel RC-1590 black | шт. | 1 |
| 73 | Балансный стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MkII black | шт. | 1 |
| 74 | Контроллер Control4 EA3 | шт. | 1 |
| 75 | Cpeacker cable Front 2* 4m | шт. | 1 |
| 76 | Соединительный кабель AudioQuest Red River XLR-XLR 1.5 м | шт. | 1 |
| 77 | Цифровой коаксиальный кабель Straight Wire S-Link 1m | шт. | 1 |
| 78 | Hi-Fi Стойка Solidsteel S5-4 | шт. | 1 |
| 79 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 80 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 48 |
| 81 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 58 |
| 82 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 83 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 84 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 85 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 86 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 87 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 88 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 89 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 90 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 91 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 92 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 93 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 94 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 95 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 96 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 97 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 98 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 99 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 5007

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 2 Линия 3 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 14 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 4 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 5 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 2 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | к-т. | 1 |
| 12 | Lutron HQP6-2 (процессор) | шт. | 1 |
| 13 | Lutron QSPS-DH-1-75-H (блок питания процессора) | шт. | 2 |
| 14 | Lutron LQSE-2DAL-D (силовой модуль DALI) | шт. | 2 |
| 15 | Lutron LQSE-4S10-D (силовой модуль) | шт. | 10 |
| 16 | Lutron LQSE-4M-D (моторный модуль) | шт. | 5 |
| 17 | QS-WLB коммутационная плата | шт. | 3 |
| 18 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 30 |
| 19 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 30 |
| 20 | HQWT-S-P2RW-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium 2-column Square style 2R, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе) | шт. | 13 |
| 21 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 22 | PBT-RW-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 23 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 4 |
| 24 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 4 |
| 25 | ABB N2100 PL Заглушка 1-модульная, серия Zenit, цвет серебристый | шт. | 4 |
| 26 | ABB N2288.6 AN Розетка SCHUKO с заземлением и безвинтовыми клеммами, со шторками, 16А / 250В, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 15 |
| 27 | ABB N2118.1 AN Накладка для суппортов и телекоммуникационных разъёмов типа 2017... и 2018..., серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 12 |
| 28 | ABB N2271 OX Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 1 |
| 29 | ABB N2271 AN Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 30 | ABB N2272 OX Рамка 2-постовая, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 2 |
| 31 | ABB N2272 AN Рамка 2-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 32 | ABB N2274 AN Рамка 4-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 33 | ABB 2018.6 Разъём телекоммуникационный на 8 контактов, категория 6 UTP, тип RJ45 | шт. | 14 |
| 34 | ABB N2271.9 Суппорт стальной без монтажных лапок | шт. | 69 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 35 | Apple TV | шт. | 5 |
| 36 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 10 |
| 37 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 38 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | пара | 11 |
| 39 | Bowers Wilkins АМ1. (Пара, цвет - черный) | пара | 1 |
| 40 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 41 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 42 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 43 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 44 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 12 |
| 45 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 46 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 6 |
| 47 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 48 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 49 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | к-т. | 1 |
| 50 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 51 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 52 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | уп. | 0,4 |
| 53 | Touch panel C4-WALL10-BL (white, black) | шт. | 7 |
| 54 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 55 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 15 |
| 56 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 5 |
| 57 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 58 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 5 |
| 59 | Телевизор Samsung 50" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 60 | Телевизор Samsung 65" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 61 | Телевизор Samsung QE75Q77RAU | шт. | 1 |
| 62 | Установочная коробка для панели | шт. | 7 |
| 63 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 64 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 65 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 5 |
| 66 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 67 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 6 |
| 68 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 69 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 70 | Колонки Bowers & Wilkins 702 S2 | пара | 1 |
| 71 | Проигрыватель CD дисков Rotel CD14 black | шт. | 1 |
| 72 | Предварительный усилитель/ЦАП Rotel RC-1590 black | шт. | 1 |
| 73 | Балансный стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MkII black | шт. | 1 |
| 74 | Контроллер Control4 EA3 | шт. | 1 |
| 75 | Cpeacker cable Front 2* 4m | шт. | 1 |
| 76 | Соединительный кабель AudioQuest Red River XLR-XLR 1.5 м | шт. | 1 |
| 77 | Цифровой коаксиальный кабель Straight Wire S-Link 1m | шт. | 1 |
| 78 | Hi-Fi Стойка Solidsteel S5-4 | шт. | 1 |
| 79 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 80 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 48 |
| 81 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 58 |
| 82 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 83 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 84 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 85 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 86 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 87 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 88 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 89 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 90 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 91 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 92 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 93 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 94 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 95 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 96 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 97 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 98 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 99 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 5008

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 3 Линия 3 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 14 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 4 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 5 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 2 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | к-т. | 1 |
| 12 | Lutron HQP6-2 (процессор) | шт. | 1 |
| 13 | Lutron QSPS-DH-1-75-H (блок питания процессора) | шт. | 2 |
| 14 | Lutron LQSE-2DAL-D (силовой модуль DALI) | шт. | 2 |
| 15 | Lutron LQSE-4S10-D (силовой модуль) | шт. | 10 |
| 16 | Lutron LQSE-4M-D (моторный модуль) | шт. | 5 |
| 17 | QS-WLB коммутационная плата | шт. | 3 |
| 18 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 30 |
| 19 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 30 |
| 20 | HQWT-S-P2RW-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium 2-column Square style 2R, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе) | шт. | 13 |
| 21 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 22 | PBT-RW-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 23 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 4 |
| 24 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 4 |
| 25 | ABB N2100 PL Заглушка 1-модульная, серия Zenit, цвет серебристый | шт. | 4 |
| 26 | ABB N2288.6 AN Розетка SCHUKO с заземлением и безвинтовыми клеммами, со шторками, 16А / 250В, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 15 |
| 27 | ABB N2118.1 AN Накладка для суппортов и телекоммуникационных разъёмов типа 2017... и 2018..., серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 12 |
| 28 | ABB N2271 OX Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 1 |
| 29 | ABB N2271 AN Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 30 | ABB N2272 OX Рамка 2-постовая, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 2 |
| 31 | ABB N2272 AN Рамка 2-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 32 | ABB N2274 AN Рамка 4-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 33 | ABB 2018.6 Разъём телекоммуникационный на 8 контактов, категория 6 UTP, тип RJ45 | шт. | 14 |
| 34 | ABB N2271.9 Суппорт стальной без монтажных лапок | шт. | 69 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 35 | Apple TV | шт. | 5 |
| 36 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 10 |
| 37 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 38 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | пара | 11 |
| 39 | Bowers Wilkins АМ1. (Пара, цвет - черный) | пара | 1 |
| 40 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 41 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 42 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 43 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 44 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 12 |
| 45 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 46 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 6 |
| 47 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 48 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 49 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | к-т. | 1 |
| 50 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 51 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 52 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | уп. | 0,4 |
| 53 | Touch panel C4-WALL10-BL (white, black) | шт. | 7 |
| 54 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 55 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 15 |
| 56 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 5 |
| 57 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 58 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 5 |
| 59 | Телевизор Samsung 50" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 60 | Телевизор Samsung 65" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 61 | Телевизор Samsung QE75Q77RAU | шт. | 1 |
| 62 | Установочная коробка для панели | шт. | 7 |
| 63 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 64 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 65 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 5 |
| 66 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 67 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 6 |
| 68 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 69 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 70 | Колонки Bowers & Wilkins 702 S2 | пара | 1 |
| 71 | Проигрыватель CD дисков Rotel CD14 black | шт. | 1 |
| 72 | Предварительный усилитель/ЦАП Rotel RC-1590 black | шт. | 1 |
| 73 | Балансный стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MkII black | шт. | 1 |
| 74 | Контроллер Control4 EA3 | шт. | 1 |
| 75 | Cpeacker cable Front 2* 4m | шт. | 1 |
| 76 | Соединительный кабель AudioQuest Red River XLR-XLR 1.5 м | шт. | 1 |
| 77 | Цифровой коаксиальный кабель Straight Wire S-Link 1m | шт. | 1 |
| 78 | Hi-Fi Стойка Solidsteel S5-4 | шт. | 1 |
| 79 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 80 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 48 |
| 81 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 58 |
| 82 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 83 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 84 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 85 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 86 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 87 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 88 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 89 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 90 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 91 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 92 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 93 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 94 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 95 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 96 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 97 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 98 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 99 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 5009

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 4 Линия 3 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 14 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 4 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 5 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 2 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | к-т. | 1 |
| 12 | Lutron HQP6-2 (процессор) | шт. | 1 |
| 13 | Lutron QSPS-DH-1-75-H (блок питания процессора) | шт. | 2 |
| 14 | Lutron LQSE-2DAL-D (силовой модуль DALI) | шт. | 2 |
| 15 | Lutron LQSE-4S10-D (силовой модуль) | шт. | 10 |
| 16 | Lutron LQSE-4M-D (моторный модуль) | шт. | 5 |
| 17 | QS-WLB коммутационная плата | шт. | 3 |
| 18 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 30 |
| 19 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 30 |
| 20 | HQWT-S-P2RW-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium 2-column Square style 2R, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе) | шт. | 13 |
| 21 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 22 | PBT-RW-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 13 |
| 23 | HQWT-S-P2W-SN-E Выключатель в сборе серии Palladium Square style 2 button, отделка Satin Nickel (выключатель в сборе без гравировки) | шт. | 4 |
| 24 | PBT-2W-SN-E дополнительный комплект клавиш под гравировку | шт. | 4 |
| 25 | ABB N2100 PL Заглушка 1-модульная, серия Zenit, цвет серебристый | шт. | 4 |
| 26 | ABB N2288.6 AN Розетка SCHUKO с заземлением и безвинтовыми клеммами, со шторками, 16А / 250В, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 15 |
| 27 | ABB N2118.1 AN Накладка для суппортов и телекоммуникационных разъёмов типа 2017... и 2018..., серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 12 |
| 28 | ABB N2271 OX Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 1 |
| 29 | ABB N2271 AN Рамка 1-постовая, 2-модульная, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 30 | ABB N2272 OX Рамка 2-постовая, серия Zenit, натуральная сталь | шт. | 2 |
| 31 | ABB N2272 AN Рамка 2-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 32 | ABB N2274 AN Рамка 4-постовая, серия Zenit, цвет антрацит | шт. | 3 |
| 33 | ABB 2018.6 Разъём телекоммуникационный на 8 контактов, категория 6 UTP, тип RJ45 | шт. | 14 |
| 34 | ABB N2271.9 Суппорт стальной без монтажных лапок | шт. | 69 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 35 | Apple TV | шт. | 5 |
| 36 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 10 |
| 37 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 38 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | пара | 11 |
| 39 | Bowers Wilkins АМ1. (Пара, цвет - черный) | пара | 1 |
| 40 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 41 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 42 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 43 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 44 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 12 |
| 45 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 46 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 6 |
| 47 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 48 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 49 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | к-т. | 1 |
| 50 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 51 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 52 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | уп. | 0,4 |
| 53 | Touch panel C4-WALL10-BL (white, black) | шт. | 7 |
| 54 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 55 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 15 |
| 56 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 5 |
| 57 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 58 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 5 |
| 59 | Телевизор Samsung 50" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 60 | Телевизор Samsung 65" Q70R 4K Smart QLED TV 2019 | шт. | 2 |
| 61 | Телевизор Samsung QE75Q77RAU | шт. | 1 |
| 62 | Установочная коробка для панели | шт. | 7 |
| 63 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 64 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 65 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 5 |
| 66 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 67 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 6 |
| 68 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 69 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 70 | Колонки Bowers & Wilkins 702 S2 | пара | 1 |
| 71 | Проигрыватель CD дисков Rotel CD14 black | шт. | 1 |
| 72 | Предварительный усилитель/ЦАП Rotel RC-1590 black | шт. | 1 |
| 73 | Балансный стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MkII black | шт. | 1 |
| 74 | Контроллер Control4 EA3 | шт. | 1 |
| 75 | Cpeacker cable Front 2* 4m | шт. | 1 |
| 76 | Соединительный кабель AudioQuest Red River XLR-XLR 1.5 м | шт. | 1 |
| 77 | Цифровой коаксиальный кабель Straight Wire S-Link 1m | шт. | 1 |
| 78 | Hi-Fi Стойка Solidsteel S5-4 | шт. | 1 |
| 79 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 80 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 48 |
| 81 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 58 |
| 82 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 83 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 84 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 85 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 86 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 87 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 88 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 89 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 90 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 91 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 92 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 93 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 94 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 95 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 96 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 97 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 98 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 99 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4013

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 54 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 56 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 57 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 58 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 59 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 60 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 61 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 62 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 63 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 64 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 65 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 69 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 70 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 71 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 72 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 73 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 74 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 75 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 76 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 77 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 78 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 79 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 80 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 81 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 84 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4014

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 2 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 54 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 56 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 57 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 58 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 59 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 60 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 61 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 62 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 63 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 64 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 65 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 69 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 70 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 71 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 72 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 73 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 74 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 75 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 76 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 77 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 78 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 79 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 80 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 81 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 84 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4015

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 3 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 54 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 56 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 57 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 58 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 59 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 60 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 61 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 62 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 63 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 64 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 65 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 69 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 70 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 71 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 72 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 73 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 74 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 75 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 76 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 77 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 78 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 79 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 80 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 81 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 84 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4016

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 4 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 54 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 56 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 57 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 58 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 59 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 60 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 61 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 62 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 63 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 64 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 65 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 69 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 70 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 71 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 72 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 73 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 74 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 75 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 76 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 77 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 78 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 79 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 80 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 81 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 84 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4017

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 5 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 54 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 56 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 57 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 58 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 59 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 60 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 61 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 62 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 63 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 64 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 65 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 69 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 70 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 71 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 72 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 73 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 74 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 75 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 76 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 77 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 78 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 79 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 80 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 81 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 84 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4018

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 6 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 54 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 56 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 57 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 58 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 59 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 60 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 61 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 62 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 63 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 64 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 65 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 69 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 70 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 71 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 72 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 73 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 74 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 75 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 76 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 77 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 78 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 79 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 80 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 81 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 84 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4019

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 7 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 54 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 56 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 57 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 58 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 59 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 60 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 61 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 62 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 63 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 64 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 65 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 69 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 70 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 71 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 72 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 73 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 74 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 75 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 76 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 77 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 78 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 79 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 80 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 81 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 84 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4020

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 8 Линия 1 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 11 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
| 19 | Устройство управления жалюзи 16 канальное KNX GIRA 103800 | шт. | 2 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 20 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 21 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 25 |
| 22 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 23 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 25 |
| 24 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 32 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 25 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 26 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 27 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 28 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 30 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 31 | Apple TV | шт. | 4 |
| 32 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 33 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 34 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 35 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 36 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 38 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 39 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 40 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 41 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 42 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 44 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 45 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 46 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 47 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 48 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 49 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 50 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 51 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 52 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 53 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 54 | Телевизор Samsung 50" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 55 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 1 |
| 56 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 57 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 58 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 59 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 60 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 61 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 62 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 63 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 64 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 65 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 66 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 68 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 69 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 70 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 71 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 72 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 73 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 74 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 75 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 76 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 77 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 78 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 79 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 80 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 81 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 82 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 83 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 84 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 85 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4021

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4022

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4023

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4024

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4025

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4026

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4027

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

# Вилла 4028

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилла 1 Линия 2 |  |  |  |
|  | АСУ |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | SE ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД 230 В MTN639125 | шт. | 12 |
| 2 | Контроллер программируемый для управления электромагнитными приводами, 6 выходов, 230в, KNX | шт. | 3 |
| 3 | Датчик температуры для термостата подогрева пола | шт. | 3 |
| 4 | Контроллер 8-ми датчиков температуры Pt100/1000 (IPT8-KNX) | шт. | 2 |
| 5 | Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 1 |
| 6 | Импульсный источник питания; вход 120-240В AC/220В DC; выход 24В DC, 120Вт; 5,4 А; ширина 40мм | шт. | 2 |
| 7 | Embedded systems LM5p-RIOE | шт. | 1 |
| 8 | CoolMasterNet | шт. | 1 |
| 9 | Лицензия C4 Tisco | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф монтажный | шт. | 1 |
| 11 | Расходные материалы для монтажа | шт. | 1 |
| 12 | 20640 REG Блок питания 640 Ma, KNX | шт. | 2 |
| 13 | 2131 USBS REG Интерфейс USB для KNX | шт. | 1 |
| 14 | 2142 REG Устройство согласования линий KNX | шт. | 2 |
| 15 | 2316.16 REGHE Контроллер программируемый с 16 релейными выходами | шт. | 1 |
| 16 | 2308.16 REGHE Контроллер программируемый с 8 релейными выходами | шт. | 1 |
| 17 | LR 2099REGHE Контроллер программируемый - соединитель DALI KNX 1 канал, 64 устройства | шт. | 2 |
| 18 | 3902 REGHE Контроллер программируемый для диммирования освещения универсальный 2-х канальный | шт. | 1 |
|  | Выключатели Jung |  |  |
| 19 | 4194 TSM 4 кнопочный выключатель | шт. | 7 |
| 20 | 4192 TSM 2 кнопочный выключатель | шт. | 24 |
| 21 | ES 2404 TSA Клавиши 4 | шт. | 7 |
| 22 | ES 2402 TSA Клавиши 2 | шт. | 24 |
| 23 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 31 |
|  | Розетки Jung |  |  |
| 24 | UAE 8-8 UPOK6 Ethernet розетка (2 портовая) | шт. | 6 |
| 25 | ES 2969-2 UA Накладка на розетку Ethernet | шт. | 6 |
| 26 | ES 1520 Розетка | шт. | 15 |
| 27 | ES 2981 Рамка 1 | шт. | 3 |
| 28 | ES 2982 Рамка 2 | шт. | 3 |
| 29 | ES 2984 Рамка 4 | шт. | 3 |
|  | СС |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 30 | Apple TV | шт. | 4 |
| 31 | Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 8 |
| 32 | AVPro Edge AC-ADM-COTO | шт. | 1 |
| 33 | Bowers Wilkins CCM 382 (пара) | шт. | 5 |
| 34 | C4-CHE-XXX License | шт. | 1 |
| 35 | FURMAN Распределитель питания | шт. | 1 |
| 36 | Control4 C4-EA5-V2 Controler | шт. | 1 |
| 37 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 2 |
| 38 | Control4 Single, Zone High-Resolution Streaming Amplifier Triad One | шт. | 5 |
| 39 | Interconect RCA cable custom length | шт. | 1 |
| 40 | Interconect Toslink Digital cable | шт. | 4 |
| 41 | Jung 2308.16 REGHM Актуатор коммутирующий 8 групп | шт. | 1 |
| 42 | Midle Atlantic RCS-2724 | шт. | 1 |
| 43 | Midle Atlantic Комплектующие (колеса, полки, заглушки) | шт. | 1 |
| 44 | NAS synology DS218 | шт. | 1 |
| 45 | PC для сервисного обслуживания оборудования | шт. | 1 |
| 46 | Platinum Tools RJ45 CAT6A 10Gig Shielded Connector | шт. | 0,4 |
| 47 | Touch panel C4-WALL7-BL (white, black) | шт. | 5 |
| 48 | WD Western Digital WD Purple 3 GB (WD30PURX) | шт. | 2 |
| 49 | ИК излучатель с индикацией | шт. | 12 |
| 50 | Медиаплеер OKKO Smartbox | шт. | 4 |
| 51 | Настенное крепление для ТВ | шт. | 3 |
| 52 | Пульт д.у.C4 NEEO | шт. | 4 |
| 53 | Телевизор Samsung 55" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 54 | Телевизор Samsung 65" Premium UHD 4K Smart TV RU8000 Series 8 | шт. | 2 |
| 55 | Установочная коробка для панели | шт. | 5 |
| 56 | Онлайн ИБП Huawei 2КVA в комплекте с направляющими, кабелями и сетевой картой | шт. | 1 |
| 57 | Расходные материалы | к-т. | 1 |
| 58 | Точка доступа Ruckus ZoneFlex R510 | шт. | 4 |
| 59 | Точка доступа Ruckus T310d | шт. | 1 |
| 60 | Лицензия АР для SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300 | шт. | 5 |
| 61 | Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48FPS-L | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP GLC-LH-SMD | шт. | 2 |
| 63 | Коммутационная панель 19” наборная, UTP, 1U, 24 порта, черный | шт. | 2 |
| 64 | Модуль UTP категории 6 keystone, черный | шт. | 37 |
| 65 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 0.5 м | шт. | 42 |
| 66 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 1 м | шт. | 15 |
| 67 | Патч-корд UTP, категория 6, LSZH, неэкранированный, серый, 2 м | шт. | 1 |
|  | Системы гостевого контроля доступа (СГКД) |  |  |
|  | Оборудование |  |  |
| 68 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 69 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 70 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 71 | MiFare-карты, бесконтактные, белые под нанесение логотипа (1k bt) | шт. | 50 |
| 72 | Контроллер Sigur E500U | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 24V | шт. | 1 |
| 74 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |
| 75 | Расходные материалы ( клеммники и пр.) | шт. | 1 |
| 76 | C4-DS2SMKP-BN DS2 Door Station, Surface Mount w/Keypad (Brushed Nickel) Вызывная панель домофона, Цвет - никель. | шт. | 1 |
| 77 | C4 Считыватель смарт-карт RFID IP Verso, поддержка NFC | шт. | 1 |
| 78 | Установочная коробка для домофона | шт. | 1 |
| 79 | Замок электромеханический SL-100U | шт. | 1 |
| 80 | КНОПКА ВЫХОДА SH-45TR SILVER | шт. | 1 |
| 81 | Блок питания 12V 2А | шт. | 1 |
| 82 | Блок питания 12V 5А | шт. | 1 |
| 83 | C4 Модуль Wiegand | шт. | 1 |

Бальнеологический комплекс

| № | Артикул | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26470 | Настенная панельTouch panel C4-WALL7-BL | шт. | 1 |
| 2 | 20246 | Установочная коробка для панели | шт. | 1 |
| 3 | 27753 | Контроллер Control4 C4-EA5 Controler | шт. | 3 |
| 4 | 36351 | Triad AMS-24 матричный коммутатор аудиосигнала | шт. | 1 |
| 5 | RSC-4224 | Шкаф коммутационный Middle atlantic 42U | шт. | 1 |
| 6 |  | Аксессуары для шкафа Middle Atlantic | шт. | 1 |
| 7 | DS118 | Внешнее хранилище NAS server с 1 диском HDD 2Tb DS118 | шт. | 1 |
| 8 |  | PC для сервисного обслуживания оборудования Системный блок GIGANT G-station: i3-7100 / H110M, D-SUB + DVI-D + HDMI / DDR4 2х8GB(16GB) / HDD 500GB / 2U, 500W /rails | шт. | 1 |
| 9 |  | DK блок розеток.7 розеток, Rittal- 7240.210 | шт. | 3 |
| 10 | 21194 | Лицензия C4-CHE-XXX License (электронная) | шт. | 1 |
| 11 | С48:4 | Lab.gruppen Четырехканальный усилитель мощности | шт. | 3 |
| 12 | С28:4 | Lab.gruppen Четырехканальный усилитель мощности | шт. | 2 |
| 13 | CP-4T | Колонка корпусная Klipsch CP-4T | шт. | 150 |
| 14 | AM1 | Колонка корпусная Bowers Wilkins AM1 | шт. | 6 |
| 15 | 36353 | Triad TS-PAMP8-100 Многоканальный усилитель-коммутатор | шт. | 1 |
| 16 | SG250-26p | КоммутаторCisco SG250-26p Ethernet switch 26 ports PoE | шт. | 1 |

Косметологический центр

| № | Артикул | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Samsung 4К телевизор UE65NU8000UXRU | шт. | 1 |
| 2 |  | Настенное крепление | шт. | 5 |
| 3 | 26470 | Настенная панельTouch panel C4-WALL7-BL | шт. | 33 |
| 4 | 20246 | Установочная коробка для панели | шт. | 33 |
| 5 | 27753 | Контроллер Control4 C4-EA3 Controler | шт. | 8 |
| 6 | 27753 | Контроллер Control4 C4-EA5 Controler | шт. | 4 |
| 7 | 36352 | Triad TS-AMS8 Матричный аудиокоммутатор сигнала 4 аналоговых RCA, 4 аналогово-цифровых RCA-coax/opptical входов, 8 аналоговых стерео выхода; ЦАП до 192/24 | шт. | 4 |
| 8 | 36353 | Triad TS-PAMP8 Аудиоусилитель многоканальный на 8 зон озвучивания (16 каналов), до 100Вт/канал | шт. | 6 |
| 9 |  | AppleTV Медиаплеер | шт. | 5 |
| 10 |  | Приемопередатчик HDBaseT AC-MX42-AUHD 18Gbps True 4K60 4:4:4, 4x2 Matrix & Auto Switch/AVR Bypass | шт. | 1 |
| 11 |  | Приемопередатчик HDBaseT AC-EX70-444-KIT Ultra Slim 70m (100m HD) 4K60 4:4:4, HDR HDBaseT Extender | шт. | 1 |
| 12 | 26478 | Пульт ДУ Control4 Control4 System Remote Control SR260 | шт. | 5 |
| 13 | SG250-26 | Коммутатор 24 port | шт. | 1 |
| 14 | DS118 | Внешнее хранилище NAS server с диском 2Tb | шт. | 1 |
| 15 |  | Колонка корпусная Bowers Wilkins AM1 | шт. | 14 |
| 16 | 19722 | Колонки встраеваемая Bowers Wilkins CCM 684 (пара) | шт. | 38 |
| 17 |  | Кабель Interconnect | к-т. | 41 |
| 18 |  | Samsung 4К телевизор QE55Q7FNAUXRU | шт. | 4 |
| 19 | 27753 | Усилитель TS-SAMP1-100-BL | шт. | 35 |
| 20 |  | ЦАП AudioQuest BEETLE | шт. | 32 |
| 21 | SG100d-08 | Коммутатор 5 port | шт. | 4 |
| 22 | 27751 | Контроллер Control4 C4-EA1 Controler | шт. | 2 |
| 23 | RSB-14 | Саундбар Klipsch RSB-14 | шт. | 1 |
| 24 | RSB-11 | Саундбар Klipsch RSB-11 | шт. | 1 |
| 25 | DS218 | Внешнее хранилище NAS server с диском 2Tb | шт. | 1 |
| 26 | SG250-18 | Коммутатор 18 port | шт. | 1 |
| 27 | SG200-26 | Коммутатор 24 port | шт. | 1 |
| 28 |  | Настольная панель Control4 C4-TT7-BL 7" Tabletop Touch Screen (Black) | шт. | 4 |
| 29 | RSC-2724 | Шкаф коммутационный Middle atlantic 27U | шт. | 4 |
| 30 |  | Аксессуары для шкафа Middle Atlantic | шт. | 4 |
| 31 | DS119j | Внешнее хранилище NAS server с диском 2Tb | шт. | 1 |
| 32 | SG300-28 | Коммутатор 24 port | шт. | 1 |
| 33 |  | Колонка TURBOSOUND iNSPIRE | шт. | 2 |
| 34 |  | Планшет Galaxy Tab S2 SM-T719NZKESER | шт. | 2 |
| 35 |  | Подставка-зарядное для планшета | шт. | 2 |
| 36 | DS115 | Внешнее хранилище NAS server с диском 2Tb | шт. | 1 |
| 37 | SG250-50 | Коммутатор 48 port | шт. | 1 |
| 38 |  | Колонка встраеваемая Crestron Saros IC6T-W | шт. | 88 |
| 39 |  | PC для сервисного обслуживания оборудования Системный блок GIGANT G-station: i3-7100 / H110M, D-SUB + DVI-D + HDMI / DDR4 2х8GB(16GB) / HDD 500GB / 2U, 500W /rails | шт. | 1 |
| 40 | C88:4 | Усилитель Lab Gruppen C88:4 | шт. | 2 |
| 41 | 27759 | Полка Control4 1U Rack-Mount Kit, Single EA-3 Controller | шт. | 4 |
| 42 |  | Колонки Bowers & Wilkins 804 D3 (пара) | шт. | 1 |
| 43 |  | Усилитель CONTROL AMPLIFIERS RC-1590b | шт. | 1 |
| 44 |  | CD-проигрыватель RCD-1572b | шт. | 1 |
| 45 |  | Стереоусилитель STEREO AMPLIFIERS RB-1590b | шт. | 1 |
| 46 |  | Control4 C4-TT10-BL 10" Tabletop Touch Screen (Black) | шт. | 1 |
| 47 |  | Кабель Straight Wire bi-amp | шт. | 1 |
| 48 |  | Кабель Straight Wire XLR-XLR | шт. | 2 |
| 49 |  | Solidsteel стенд под Hi-Fi-компоненты | шт. | 1 |
| 50 |  | Беспроводная аккустическая система Bose SoundTouch 30 III White | шт. | 1 |
| 51 |  | Переходник mini-Jack -> RCA | шт. | 32 |
| 52 |  | Провод Audioquest HDMI Forest Drk Gray PVC | шт. | 50 |

Гостевая система контроля доступа вилл 5003-5005

| № | Артикул | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EB751ххххх8 | BLE-Электронная накладка серии XS-4 ONE (42мм), ГОСТЕВАЯ электронная кнопка "НЕ БЕСПОКОИТЬ", шток 8 мм. | шт. | 16 |
| 2 |  | Модель ручки P, ручка универсальная, возможен заказ во всех цветах, шток 8 мм и 9 мм | шт. | 16 |
| 3 | GATEWAY W2C(W)*(B) | Шлюз SALTO. Обеспечивает передачу данных от замков в центральный ПК через локальную сеть в режиме реального времени, питание 12 V или PoE. (Wireless 2.0) Работает только с ПО (NHACON4S и выше, а так же и во всех версиях SPACE ) | шт. | 12 |
| 4 | SPAONLINE | ПО SALTO ProAccess SPACE - ONLINE SALTO ProAccess SPACE ПО управления СКУД с Web-интерфейсом и системной службой SALTO ProAccess Service. ВКЛЮЧАЕТ: Базовые функции ПО управления СКУД SALTO - до 4 млн. пользователей и до 64 000 дверей (точек доступа), 0002-Управление шкафчиками, 0004-Онлайн Мониторинг, 0005-Зоны блокировки, 0006-Запрет двойного прохода, 0007-Потоки событий, 0008-Авто-назначение ключей, 0009-Зоны переклички, 0010-Зоны со счетчиком проходов. | шт. | 1 |
| 5 |  | 0017-Синхронизация БД; 0018-SHIP Interface; 0022-HOTEL;0032-SALTO тревожные события и оповещения (e-mail); -0033-SALTO Wireless blue - Шестнадцать точек доступа |  |  |
| 6 | EC90EN | Mifare/DESfire Энкодер SALTO EC90EN сетевой (TCP/IP) (дополнительные точки выдачи ключей) |  |  |
| 7 | PPD800 | Программатор SALTO PPD бесконтактный (NFC). |  |  |
| 8 |  | Опция SALTO Wireless Blue активирует беспроводную сеть Wireless 3.0 связи с замками в реальном времени по протоколу BLE. | шт. | 16 |
| 9 |  | SALTO WIRELESS RF NODE suit V2.0 GATEWAYS | шт. | 15 |
| 10 |  | Базовый модуль ПО Sigur, ограничение до 10 000 карт доступа | шт. | 1 |
| 11 |  | Дополнительный модуль ПО Sigur «Графическое оформление пропусков» | шт. | 1 |
| 12 |  | Дополнительный модуль ПО Sigur «Расширенная поддержка пропусков посетителей» | шт. | 1 |
| 13 |  | Дополнительный модуль ПО Sigur «Реакция на события» | шт. | 1 |
| 14 |  | Дополнительный модуль ПО Sigur «Платежная система» | шт. | 1 |
| 15 |  | Лицензия на работу с 1 замком Assa Abloy / Simons Voss / Salto / OSS | шт. | 16 |
| 16 |  | Дополнительный модуль ПО Sigur «Платный доступ» | шт. | 1 |
| 17 |  | Дополнительный модуль ПО Sigur «Учет рабочего времени» | шт. | 1 |
| 18 |  | Дополнительный модуль ПО Sigur «Выгрузка табеля в 1С» дополняет функции модуля «Учет рабочего времени» | шт. | 1 |
| 19 |  | Сервер СКУД Gigant G-Station: I7-6700 / Z270 RAID 0,1,5,10/ 2х8Gb DDR4 /HDD HS 2x1 Tb / SSD 256 Gb / GTX 960 4Gb / 4U, 600W / Kb+m /Win 10 Pro | шт. | 1 |
| 20 |  | АРМ СКУД Gigant G-Station: i7 6700 / Z270 RAID 0,1,5,10/ 2х8Gb DDR4 / HDD 2x1Tb / SSD 256 Gb / GTX 960 4Gb / ATX, 600W / 21.6”/ Kb+m / Win 10 Pro | шт. | 1 |
| 21 | 32494 | Control4 C4-IOXV2 I/O Extender Блок расширения входов/выходов (8ИК, 4RS, 8Реле, 8конт) | шт. | 6 |
| 22 | WRD | Настенный считыватель SALTO XS4 2.0 серии WRD | шт. | 3 |
| 23 | CU42E0TEU | Контроллер SALTO XS-4 2.0 CU42E0TEU, Онлайн (связь с центральным ПК в режиме реального времени, подключение до 4 дочерних контроллеров CU4200TEU по 485 интерфейсу, питание 12V) | шт. | 3 |
| 24 | CU4200TEU | Дочерний Контроллер SALTO XS-4 2.0 CU4200TEU, Оффлайн (при подключении к контроллеру CU42E0TEU по 485 интерфейсу передает события в реальном времени) | шт. | 3 |

Приложение 3

Форма дефектной ведомости

Дефектная ведомость №___

«_____» _____________________202__г.

При комиссионном осмотре______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Выявлены следующие дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходимо выполнение следующих видов работ.

| № | Наименование | Описание неисправности | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика |  |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |

Приложение 4

Форма акта о проведении внеочередного технического обслуживания

Акт №___

«_____» _____________________202__г.

При комиссионном осмотре______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Выполнены следующие виды работ

| № | Выполнены следующие работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика |  |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |