РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку анализатора белка/азота автоматический по методу Къельдаля, в комплекте с дигестором и скруббером

1. Объект закупки: Анализатор белка/азота автоматический по методу Къельдаля, в комплекте с дигестором и скруббером (далее - Товар).

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД2), соответствующий предмету закупки: 26.51.53.140 - Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ.

Условия поставки Товара: Поставка осуществляется силами Поставщика, до места, указанного Заказчиком, по предварительному согласованию даты поставки в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00 по местному времени.

2. Срок действия договора: до 31.12.2026 года.

3. Место поставки Товара: 141055, Московская область, г. Лобня, Научный городок, корпус 1

4. Условия поставки и порядок приемки Товара: Поставщик осуществляет доставку товара за свой счёт, в указанное место поставки товара.

Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика в месте поставки товара, в помещения, указанные Заказчиком.

В день поставки Товара Поставщик должен передать указанные в п. 9 Технического задания документы представителю Заказчика. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в полном объеме.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 часов до 15:00 часов по местному времени Заказчика.

5. Характеристики Товара: Изложены в Приложении 1 к техническому заданию.

6. Срок поставки: в течении 90 календарных дней с даты заключения договора.

7. Порядок оплаты: оплата в течении 7 рабочих дней с даты приемки товара. Расчеты по настоящему договору подлежат казначейскому сопровождению.

8. Требования к Товару: Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Не допускается нахождение товара в залоге, под арестом или другим обременением.

Год выпуска Товара: не ранее 2026 года.

Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования товара интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы товара.

Каждая единица товара должна сопровождаться техническим паспортом на товар на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) товара на русском языке. Каждая единица товара должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.

9. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара:

9.1. Гарантийный срок, установленный Поставщиком на товар, составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания Заказчиком документов о приемке.

Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой товара. Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от Производителя.

В период действия гарантийного срока гарантийное обслуживание товара осуществляется любым уполномоченным производителем сервисным центром без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Поставщик несет все гарантийные обязательства в гарантийный период в указанном объеме, в случае соблюдения Заказчиком всех условий по регламентному гарантийному обслуживанию товара в гарантийный период в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

9.2. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара предоставляется гарантия. Срок гарантии при этом устанавливается производителем детали товара, но не менее срока, указанного в п. 8.1. настоящего Описания объекта закупки (Технического задания).

9.3. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются Поставщиком, за счет гарантии производителя на условиях, указанных в сервисной книжке.

9.4. Гарантийный ремонт Товара осуществляется на территории сервисного центра, уполномоченного производителем, в объеме и на условиях, установленных сервисной книжкой.

10. К поставляемому Товару должны прилагаться счет, счет-фактура, накладная, сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие качество Товара, заверенные печатью поставщика (завода изготовителя). Все документы должны быть на русском языке.

Вся информация о Товаре, (инструкции, руководства, этикетки и т.д.), содержащаяся на маркировке товара, должна быть на русском языке.

11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 установлен при осуществлении закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню №2 согласно позиции 273 (ОКПД 2 26.51.53.140 Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ).

12. В рамках заключенного договора, без взимания дополнительной платы, Поставщик оказывает услуги по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты подписания Акта-приема передачи Оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анализатор белка/азота автоматический по методу Къельдаля, в комплекте с дигестором и скруббером

| ОКПД2/КТРУ | Наименование | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.51.53.140 | Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ | Анализатор белка/азота автоматический по методу Къельдаля, в комплекте с дигестором и скруббером | Шт. | 1 |

| № п.п. | Наименование показателя | Параметр | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор белка/азота автоматический по методу Къельдаля в комплекте с дигестором и скруббером |  |  |
| 1.1 | Анализатор белка/ азота автоматический | Тип прибора | Настольный |
|  |  | Режим работы | Периодический |
|  |  | Пределы определения, мг азота | 0,1 - 240 |
|  |  | Дискретность титрования не более мкл/шаг | - 1,0 (изменяемая) |
|  |  | Продолжительность анализа, не более | 8 мин |
|  |  | Восстановление азота в диапазоне 1-240 мг не менее % | 99,5 |
|  |  | Воспроизводимость не более % | ±0,5 |
|  |  | расход воды, не более л/мин | 0,5 |
|  |  | метод титрования | фотоколориметрический |
|  |  | Встроенный титратор | Наличие |
|  |  | Автоматическое титрование | Наличие |
|  |  | Управление | Микропроцессорное |
|  |  | Отображение информации LCD сенсорный цветной экран величиной не менее дюйм | 10 |
|  |  | Система предупреждения аварийных ситуаций | Наличие |
|  |  | Системы безопасности перегрева и избытка давления парогенератора | Наличие |
|  |  | Контроль наличия пробирки и положения защитной дверцы | Наличие |
|  |  | Контроль и отображение температуры парогенератора | Наличие |
|  |  | Возможность регулирования величины парообразования | Наличие |
|  |  | Возможность титрования во время или после процесса дистилляции | Наличие |
|  |  | Возможность добавления раствора щелочи в процессе дистилляции | Наличие |
|  |  | Автоматическая калибровка цвета для определения конечной точки титрования | Наличие |
|  |  | Полностью автоматическое и дозированное добавление реактивов | Наличие |
|  |  | Автоматический слив отходов пробирки и титровального стакана | Наличие |
|  |  | Автоматическая промывка конденсора (холодильника) | Наличие |
|  |  | Автоматическая промывка щелочной магистрали | Наличие |
|  |  | Автоматическая промывка титровального стакана | Наличие |
|  |  | Автоматическая промывка брызгоуловителя и пробирки (после слива «отходов») | Наличие |
|  |  | Контроль температуры и уровня жидкости титровального стакана | Наличие |
|  |  | Предустановленные методики для различных типов продуктов | Наличие |
|  |  | Возможность установки собственных методик и их сохранение в памяти | Наличие |
|  |  | интерфейс передачи данных USB, RS232, LAN, CAN и Wi-Fi | Наличие |
|  |  | Контроль за уровнем жидкостей в канистрах воды, раствора щелочи, приемного раствора | Наличие |
|  |  | Канистра с датчиком уровня для дистиллированной воды, не менее 5 л | Наличие |
|  |  | Канистра с датчиком уровня для раствора щелочи, не менее 5 л | Наличие |
|  |  | Канистра с датчиком уровня для приемного раствора, не менее 5 л | Наличие |
|  |  | Возможность подключения автосемплера на 24 позиции | Наличие |
|  |  | Мощность | 2000 Вт |
|  |  | Питание | 220 В, 50 Гц |
| Прибор внесен в госреестр, как средство измерения: |  |  | Наличие |
| Возможность дистанционного ввода данных по Wi-Fi (компьютер, планшет, телефон): |  |  | Наличие |
| Возможность установки аккаунтов с различными правами доступа (администратор, пользователь): |  |  | Наличие |
| Возможность подключения к облачному сервису |  |  | Наличие |
| 1.2 | Аксессуары | Щипцы удерживания пробирки | Наличие |
|  |  | Пробирка прямая объем 300 мл. | ≥10 шт. |
| 1.3 | Документация | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 2. | Дигестор (Система разложения пробы (дигерирования) |  |  |
| 2.1. | Печь для золения проб | Количество гнезд для пробирок | ≥20 |
|  |  | Встроенный микропроцессор для управления и контроля и режим работы. | Наличие, программный контроль линейный и нелинейный нагрев с возможностью установки до 25 ступенчатого нагрева (до 1000 пользовательских программ) |
|  |  | Цветной дисплей для отображения необходимой информации величиной не менее, дюйм | 6 |
|  |  | Предупреждающие звуковые сигналы (конец нагрева, перегрев, авария) | Наличие |
|  |  | Тип нагревателя | алюминиевый блок |
|  |  | Диапазон температур нагрева | от комнатной～450℃, |
|  |  | точность контроля температуры | + 1 °С |
|  |  | диапазон установки времени | 00 ч.:00 мин – 23 ч. 59 мин. |
|  |  | Материал прилегания к пробиркам колпака | PTFE (фторопласт) |
|  |  | Интеллектуальная система управления скруббером | Наличие |
|  |  | автоматическая регулировка силы всасывания паров кислоты, в зависимости от этапа дигерирования | Наличие |
|  |  | Возможность работы в ручном режиме (без лифта). | Наличие |
|  |  | источник питания | 220 В, 50 Гц |
|  |  | потребляемая мощность, не более | 2,3 кВт |
| 2.2. | Принадлежности | Колпак для отсоса паров кислоты | Наличие |
|  |  | Штатив для пробирок на 20 гнезд | Наличие |
|  |  | Водоструйный насос | Наличие |
|  |  | Подставка под колпак (каплеуловитель) | Наличие |
|  |  | система автоматического подъема пробирок и колпака для отсоса паров кислоты (ЛИФТ) | Наличие |
|  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| Возможность дистанционного ввода данных по Wi-Fi (компьютер, планшет, телефон): |  |  | Наличие |
| Возможность установки аккаунтов с различными правами доступа (администратор, пользователь): |  |  | Наличие |
| Возможность подключения к облачному сервису |  |  | Наличие |
| 3. | Скруббер (система нейтрализации паров) |  |  |
| 3.1 | Система нейтрализации паров (скруббер) | Функции нейтрализации и абсорбирования паров кислот, которые образуются при сжигании образцов для их подготовки к анализу методом Кьельдаля | Наличие |
|  |  | Материал корпуса | Металлический, стойкий к коррозии с пластиковыми вставками |
|  |  | Автоматическая функция регулировки силы разряжения (управление дигестором) | Наличие |
|  |  | Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
|  |  | Потребляемая мощность | 50 Ватт |
|  |  | Высокотехнологичный всасывающий насос. | Наличие |
|  |  | Стадии улавливания газов | улавливание паров кислоты водой, нейтрализация паров щелочью. |
| 4. | Пробирки | Объем | 300 мл |
|  |  | Форма, вид | прямая |
|  |  | Количество | 20 штук |