Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестер кабеля и сети Fluke Networks LinkIQ LIQ-100 | шт. | 1 |

1. Наименование поставляемого Товара: Тестер кабеля и сети Fluke Networks LinkIQ LIQ-100 или эквивалент. В случае предложения эквивалента товара - эквивалент по своим характеристикам должен быть не хуже характеристик, указанных в Таблице № 1 настоящего приложения.

2. Условия поставки: поставка товара осуществляется по адресу: Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1

3. Сроки (периоды) поставки Товара: поставка Товара осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней с момента заключения Договора.

4. Требования к качеству Товара, функциональным характеристикам (потребительским) свойствам и безопасности Товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находиться в залоге, товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом или под иным обременением, а так же не использовавшемся в демонстрационных целях.

Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.) и подтверждаться соответствующими документами на русском языке (сертификат соответствия, сертификат качества и т.д.), (при необходимости).  Поставляемый товар должен быть промышленного производства (серийного заводского изготовления).

Поставляемый товар должен иметь техническое описание, выпущенное производителем и сопровождаться руководством по эксплуатации.

5.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара: одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику документы в соответствии с требованием действующего законодательства РФ для данного вида товара, в том числе:

- инструкция (руководство) по эксплуатации транспортного средства;

- гарантийный талон;

- документы, оформленные в установленном порядке таможенными органами (если транспортное средство произведено за пределами Российской Федерации);

- товарная накладная № ТОРГ-12/УПД и Товарно-транспортная накладная (ТТН) №1-Т;

- счет-фактура.

иные документы – по необходимости.

Инструкции и иные технические документы должны быть предоставлены на русском языке либо вместе с качественно и точно выполненным переводом на русский язык.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев

Таблица № 1

| № п/п | Наименование характеристики / параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные функциональные возможности |  |
| 1.1 | Квалификация скорости Ethernet по витой паре (на основе частотных измерений) | до 10 G |
| 1.2 | Графическая схема разводки проводов в коннекторе RJ45 | наличие |
| 1.3 | Измерение длины кабеля и расстояния до обрыва/КЗ | до 305 м |
| 1.4 | Устранение неполадок в активных сетях | наличие |
| 1.5 | Предоставление информации о подключенном коммутаторе | имя, номер порта, VLAN, заявленные скорость и дуплекс |
| 1.6 | Установка и устранение неполадок устройств PoE | IEEE 802.3af/at/bt, аппаратное и программное согласование, диагностика, измерение напряжения и мощности под нагрузкой |
| 1.7 | Аналоговый и цифровой тональный генератор | наличие |
| 1.8 | Активация мигания светодиода порта коммутатора | наличие |
| 1.9 | Документирование работы с помощью отчетов LinkWare™ PC | наличие |
| 2. | Технические параметры |  |
| 2.1 | Вес | не более 650 г |
| 2.2 | Тип аккумуляторной батареи | Литий-ионная, 3.6 В, не менее 6400 мАч |
| 2.3 | Время работы от аккумулятора | не менее 8 часов (типичное) |
| 2.4 | Время полной зарядки АКБ | не более 5 часов |
| 2.5 | Дисплей | 800 x 480, цветной емкостной (multi-touch) |
| 2.6 | Габариты (В х Ш) | 216 х 114 мм |
| 2.7 | Температура эксплуатации | от 0°C до 45°C |
| 2.8 | Интерфейс для связи с ПК | USB тип C |
| 3. | Комплект поставки (минимальный) |  |
| 3.1 | Тестер LinkIQ | 1 шт. |
| 3.2 | Удаленный идентификатор № 1 | 1 шт. |
| 3.3 | Коммутационный шнур RJ45-RJ45 | 1 шт. |
| 3.4 | Зарядное устройство переменного тока | 1 шт. |
| 3.5 | Универсальный проходной соединитель RJ45/11 | 1 шт. |
| 3.6 | Сумка для переноски | 1 шт. |