Техническое задание 
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Основные характеристики, позволяющие идентифицировать товар и/или торговая марка, модель, комплектация. Требования к совместимости, гарантийным обязательствам, к цвету, дизайну (возможно предоставление с заявкой дизайн-проекта, чертежа, фотографии, технического паспорта) и/или ссылка на сайт с описанием товара.
	Возможность применения аналогов с указанием существенных характеристик 
	Примечание

	1
	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный Астра-Z-4245
	шт
	5
	· Тип извещателя: радиоканальный

· Чувствительность извещателя, дБ/м: 0.05…0.2

· Световая индикация: “Дежурный режим”; “Пожар”; “Неисправность”

Параметры радиоканала:

·  диапазон рабочих частот, МГц: 2400

·  излучаемая мощность, мВт: не более 10

·  количество рабочих частотных каналов: 16
 дальность (в прямой видимости), м: 300

Напряжение питания, B:

·  от основного источника питания: АА (ER14505) (3.6В)

·  от резервного источника питания: АА (ER14505) (3.6В)

Ток потребления, мА:

·  не более 45

образец: https://piir.ru/product/astra-z-4245-izveshhatel-pozharnyj-dymovoj-optiko-jelektronnyj-radiokanalnyj/
	НЕТ
	

	2
	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный Астра-Z-4345
	шт
	2
	Параметры радиоканала:

·  протокол обмена: Астра-Z

·  диапазон рабочих частот, МГц: 2400

·  излучаемая мощность, мВт: не более 10

·  дальность (в прямой видимости), м: 300

·  количество рабочих частотных каналов: 16

· Напряжение питания, B:

·  от основного источника питания: АА (ER14505) (3.6В)

·  от резервного источника питания: АА (ER14505) (3.6В)

· Ток потребления, мА:

·  в дежурном режиме не более: 45

Образец: https://piir.ru/product/astra-z-4345-izveshhatel-pozharnyj-teplovoj-maksimalno-differencialnyj-radiokanalnyj/
	НЕТ
	

	3
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный Астра-Z-4545
	шт
	3
	Световая индикация: “Пожар”

Параметры радиоканала:

·  диапазон рабочих частот, МГц: 2400

·  излучаемая мощность, мВт: 0.1…10

·  количество рабочих частотных каналов: 16

·  дальность (в прямой видимости), м: 300

Напряжение питания, B:

·  от основного источника питания: АА (ER14505) (3.6В)

·  от резервного источника питания: АА (ER14505) (3.6В)

Ток потребления, мА:

·  не более: 0.04

Время работы:

·  от основного источника питания: 3 года

Габаритные размеры, мм: 110х94х47
Образец: https://piir.ru/product/astra-z-4545-izveshhatel-pozharnyj-ruchnoj-radiokanalnyj/

	НЕТ
	

	4
	Оповещатель пожарный световой радиоканальный Астра-Z-2745 (Выход)
	м
	2
	Астра-Z-2745
Фоновая освещенность, при которой сохраняется контрастное восприятие надписи на светорассеивателе - от 1 до 500 лк

Параметры радиоканала:

радиус действия радиоканала на открытой местности, не менее - 300 м

рабочий диапазон частот - от 2400 до 2483,5 МГц

число рабочих каналов с шагом 5 МГц - 16

ширина канала - 2 МГц

Порог выдачи сигнала о разряде для замены элементов питания:

при наличии основного и резервного элементов - 2,9 В

при наличии только основного элемента - 3,0 В
Образец: https://lab-security.ru/9090/ 

	НЕТ
	

	5
	Оповещатель охранно-пожарный комб. свето-звуковой ОПОП 124-7, 12В
	шт
	5
	Оповещатель светозвуковой, 100 дБ, U-пит. 12В, I-потр. 35мА (звук), 10мА (свет), IP41
 https://www.chipdip.ru/product/opop-124-7-12v-korpus-belo-krasnyy-opoveschatel-rubezh-8038497392
	НЕТ
	


2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. В связи с износом, истечением межповерочного интервала, а также регламентного обслуживания оборудования.
 

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара

1.   Место доставки товара: Крым, г. Ялта, пгт. Понизовка, ул. Приморская 12 обьект «Артемида».

2.   Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 15.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя. 

 

3. Общие сведения
3.1  Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

3.2  Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

 

4      Требования к упаковке и маркировке
4.1  Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

4.2  Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

 

5      Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1  Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

 

6      Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1  Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

 

 

7      Порядок расчётов
7.1  Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

