ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Незапираемый сливной клапан Villeroy & Boch 68080001, альпийский белый | шт | https://www.ozon.ru/product/villeroy-boch-aksessuary-nezapiraemyy-donnyy-klapan-s-reshetkoy-121-x-215-x-68-mm-alpiyskiy-2148183274/?at=16tLoqR34UV37QMBhEGn2J5I9zN0L1iA01EvZhYM9zX9 | 15 | нет |
| 2 | Ниппель 1/2" на 1/2" | шт | https://www.ozon.ru/product/nippel-1-2-na-1-2-1-sht-3073611216/?at=A6tGXEY4QcMJW8KQCq9p75RsMBlnLmF7LowOmC6m6Q14 | 50 | да |
| 3 | Труба D=50 мм, L=1 м Ostendorf для внутренней канализации | шт | https://variant-a.ru/catalog/truba_rr_kanal_d_50_l_1000_ost_kod_7902.html?srsltid=AfmBOoqGGP6sJxiRWuim_1DrMX4wPAglgks0q8cljVbOqxaOvBIYWjLa | 30 | нет |
| 4 | Гофра для унитаза АНИ пласт K828, L 225-520 мм для подключения к пластиковым и чугунным канализационным трубам | шт | https://www.ozon.ru/product/gofra-dlya-unitaza-ani-plast-k828-l-225-520-mm-dlya-podklyucheniya-k-plastikovym-i-chugunnym-446150010/?at=A6tGXl5NrcQkOm3JsLB2A7EHvll1DxFgl9Q16Fx9qlMZ | 20 | да |
| 5 | Сифон для раковины Virplast by Wirquin с выпуском и гибким соединением |  | https://www.ozon.ru/product/sifon-dlya-rakoviny-virplast-by-wirquin-s-vypuskom-i-gibkim-soedineniem-584120606/?at=J8tgvAoqpu76n97lSQOjnJkuKP6JGKIq0RlDBCERz1Z5 | 30 | да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.