ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fleck NXT2 | Шт. | Контроллер для промышленных клапанов Fleck Ссылка пример: https://watersmarket.ru/fleck-29194/?ysclid=mkz5cah0ot713617894 | 1 | нет |
| 2 | Тройник переходной ПВХ 160х090 90°, PN10, Hidroten | Шт | Диаметр, мм - 160 Давление, бар - PN10 Материал Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ (PVC-U) Температура рабочей среды, 0 °C ÷ 40 °C Производитель Hidroten | 3 | нет |
| 3 | Муфта ПВХ 090, PN16, ERA | Шт | Диаметр, мм 90 Давление, бар PN16 Материал Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ (PVC-U) Температура рабочей среды, 0 °C ÷ 40 °C Производитель ERA | 3 | нет |
| 4 | Муфта ПВХ 160, PN16, ERA | Шт. | Диаметр, мм - 160 Давление, бар - PN16 Материал - Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ (PVC-U) Температура рабочей среды, 0 °C ÷ 40 °C Производитель - ERA | 3 | нет |
| 5 | Втулка ПВХ 160х090, PN16, FIP | Шт | Диаметр, мм - 160 Давление, бар - PN16 Материал - Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ (PVC-U) Температура рабочей среды, 0 °C ÷ 60 °C Производитель FIP | 3 | нет |
| 6 | Фланец с буртом ПВХ комплект 090 DN80, PN10, HL | Шт | Диаметр, мм 90 Давление, бар PN10 Материал Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ (PVC-U) Температура рабочей среды, 0 °C ÷ 60 °C Производитель HL | 3 | нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать двух недель. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.