ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переносной топливный насос | шт. | Переносной топливный насос PIUSI BATTERY KIT 3000 DC12, шт https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=15633 | 3 | да |
| 2 | Дизельный генератор | шт. | Hyundai DHY-12000 LE-3 https://energotechnics.ru/catalog/dizelnie_generators/DIZELNYY_GENERATOR_HYUNDAI_DHY12000_LE3/ | 2 | да |
| 3 | Дизельный генератор | шт. | MOTOR 20 RICARDO еврокожух BOB 20кВт https://generator-rostov.ru/product/dizelnyi-generator-motor-20-se-ricardo-evrokozhuh-spm-v-kozhuhe?ysclid=mr4sh9ribm597113305 | 3 | да |
| 4 | Мотопомпа дизельная МПД-1200Е РЕЗЕРВ (грязная вода, 3 дюйма) | шт. | МПД-1200Е РЕЗЕРВ (грязная вода, 3 дюйма) https://respublika-krim.promportal.su/goods/1324141/motopompa-dizelnaya-mpd.htm | 1 | да |

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ СРОК ДОСТАВКИ ДО АДРЕСА

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д. 2.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.