ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд на объект | мест | 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1 | 1 |  |
| 2 | Замеры ограждающих конструкций | мест | 16 мест | 16 |  |
| 3 | Дополнительные сведения | мест | Работы на высоте и в стесненных условиях не предусмотрены | 0 |  |

В результате выполнения работ исполнитель должен передать заказчику протокол осмотра мест протечек ограждающих конструкций, который должен содержать:

- Паспортные данные объекта (осевая/высотная привязка каждой дефектной точки, отметка уровня, температура/влажность воздуха на момент осмотра).

- Классификация дефектов по характеру увлажнения (капель, струя, влажное пятно, высолы) с указанием ширины раскрытия трещин (мм) и площади поражения (м²).

- Заключение о причинах (нарушение сплошности гидроизоляции, холодный шов, усадочные трещины, коррозия арматуры) со ссылкой на СНИП/СП.

- Ведомость объемов и материалов — перечень ремонтных составов (инъекционные смолы, цементные смеси, герметики) с расчетом расхода на каждую локацию (кг/мп, шт. пакеров).

- Карта-схема с нанесенными номерами дефектов, границами вскрытий и очередностью проведения инъекционных/штукатурных работ.

- Подписи ответственных лиц (заказчик, подрядчик, технадзор) и дата проведения осмотра.

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. В связи с производством плановых ремонтных работ в здании отеля, необходимо выполнить дефектовку мест протечек, с составлением протокола осмотра мест протечек ограждающих конструкций, содержащей исчерпывающие данные о количестве, локациях, применяемых материалах, способах и методах ремонта.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Услуг, указанный в Таблице 1 не должен превышать 5 календарных дней.  Срок оказания услуг включает в себя сроки их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Оказываемые услуги должны полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.