ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр кассетный ФВКас G4 592-592-48 | шт | Ссылка пример: https://ventfiltrs.ru/catalog/filtr-vozdushnyy-kassetnyy-fvkas-592-592-48-g4/ | 14 | Да |
| 2 | Фильтр кассетный ФВКас G4 287-592-48 | шт | https://ventfiltrs.ru/catalog/filtry-ventilyatsionnye/ | 110 | Да |
| 3 | Фильтр кассетный ФВКас G4 287-287-48 | шт | https://ventfiltrs.ru/catalog/filtry-ventilyatsionnye/ | 16 | Да |
| 4 | Фильтр карманный ФВК F7 592-592-300-6 | шт | https://ventfiltrs.ru/catalog/filtry-ventilyatsionnye/ | 14 | Да |
| 5 | Фильтр карманный ФВК F7 287-592-300-3 | шт | https://ventfiltrs.ru/catalog/filtry-ventilyatsionnye/ | 76 | Да |
| 6 | Фильтр кассетный ФВКас G4 420-302-48 | шт | https://ventfiltrs.ru/catalog/filtry-ventilyatsionnye/ | 1 | Да |

3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара

Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.