ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный напорный (20 м; 50 мм) с головкой ГР-50 Спец ОГН-РУК1 | шт | Характеристики внутренняя гидроизоляция давление в МПа 1.0 для умеренного и холодного климата(-60С - +50С) хорошая климатическая стойкость, в том числе к низким температурам стойкость к ультрафиолету испытательное давление—не менее 1,25МПа разрывное давление—не менее 2МПа прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса—не менее 10,0 Н/см Тип напорный Длина 20 м Диаметр (дюйм) 2 Диаметр (мм) 50 Оголовок да Рабочее давление 1 Мпа https://www.vseinstrumenti.ru/product/rukav-pozharnyj-napornyj-20-m-50-mm-s-golovkoj-gr-50-spets-ogn-ruk1-674701/#characteristics | 10 | Да |
| 2 | Шланг для прочистки канализационных труб 15 м Karcher 2.637-767 | шт | Шланг Karcher 2.637-767 используется для прочистки сточных и канализационных труб. Тип шланг для канализационных труб Длина шланга 15 м Диаметр шланга 13 мм https://www.vseinstrumenti.ru/product/shlang-dlya-prochistki-kanalizatsionnyh-trub-15-m-karcher-2-637-767-50793/#characteristics | 1 | Да |
| 3 | Слесарные поворотные тиски КОБАЛЬТ настольные, ширина губок 100 мм 790-267 | шт | Тип слесарные Ширина губок 100 мм Рабочий ход 63 мм Функция поворота есть Материал корпуса чугун Материал губок сталь Наковальня есть Вес нетто 6.7 кг Способ крепления Струбцина https://www.vseinstrumenti.ru/product/slesarnye-povorotnye-tiski-kobalt-nastolnye-shirina-gubok-100-mm-790-267-1093022/#characteristics | 1 | Да |
| 4 | Интеллектуальный тестер сетевых кабелей NOYAFA NF-802 | шт | Назначение для телефонных кабелей/для витой пары Элементы питания встроенный аккумулятор Количество и напряжение элементов питания 1х3.7B Тестирование на обрыв да Температура хранения -30+50 °С Индикация разряда батареи есть Режим «прозвонка» да Поверка нет Внесен в госреестр нет Габариты без упаковки 250 х 155 х 45 мм мм Подсветка дисплея нет Рабочая температура -10+40 °С https://www.vseinstrumenti.ru/product/intellektualnyj-tester-setevyh-kabelej-noyafa-nf-802-12957755/#characteristics | 1 | Да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.