ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запорный клапан | шт. | Сильфонный запорный клапан (вентиль) Вид: невозвратно-запорный Производитель: AYVAZ (Турция) – предпочтение или Рашворк, АДЛ (Россия) Род: клапан Тип: фланцевый проходной Модель: MK-16 Соединение: фланцевое Номинальный (условный) диаметр, DN: 40 Номинальное давление, PN: 16 Материал корпуса: JS1025 – высокопрочный чугун с шаровидным графитом, аналог EN‑GJS‑400‑18‑LT Среда использования: паропровод, насыщенный пар Фото для примера: | 10 | Да, ПРИ СОГЛАСОВАНИИ С ЗАЯВИТЕЛЕМ |
| 2 | Запасные части к запорной арматуре (к модели выше) | шт. | 2 – кольцо седла 10 – сальниковое уплотнение 11 – прокладка крышки Каждой выше указанной позиции по 3 штуки. | 3 | Да, ПРИ СОГЛАСОВАНИИ С ЗАЯВИТЕЛЕМ |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать __до 1 мес____.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.