Техническое задание 
Контактное лицо технического специалиста: Клименко Александр Валериевич
Поставка:
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Основные характеристики, позволяющие идентифицировать товар и/или торговая марка, модель, комплектация. Требования к совместимости, гарантийным обязательствам, к цвету, дизайну (возможно предоставление с заявкой дизайн-проекта, чертежа, фотографии, технического паспорта) и/или ссылка на сайт с описанием товара.
	Возможность применения аналогов с указанием существенных характеристик 
	Примечание

	1
	Масляный фильтр Perkins 4324909

	шт

	75
	https://dagdiesel-msk.ru/shop/goods/filtr_maslyanyiy_4324909_Perkins-58925 
	НЕТ
	

	2
	Топливный фильтр Perkins 4759205

	шт
	14
	https://technofort.ru/parts/perkins/filtr-toplivnyy-element-fuel-art-4759205/

	НЕТ
	

	3
	Моторное масло Fuchs TITAN UNIMAX HD-R 15W-40

	л
	1695
	https://fuchs-spb.com/catalogue/motornoe_maslo/motornoe-maslo-gpy-titan-unimax-hd-r-15w-40?ysclid=m63mqigrx3917364045

	Да
	

	4
	Масло моторное SAE 15W-40, API Cl-4 (минимум)

	л

	2050
	https://fuchs-spb.com/catalogue/motornoe_maslo/motornoe-maslo-gpy-titan-unimax-hd-r-15w-40

	Да
	

	5
	Фильтрующий элемент Parker для 1000FH, 30 мкм, 2020PM

	шт
	3
	https://ankas.ru/kartridzhi-i-aksessuary-k-filtram/parker-kartridzh-parker-racor-dlya-separatora-1000fh-na-30-mikron-17074

	НЕТ
	

	6
	Антифриз, соответствующий стандарту ASTM D6210 TMC RP329-330
 
	л
	3110
	https://bochkaoil.ru/catalog/okhlazhdayushchie-zhidkosti/antifriz-gnv-antifreeze-lobrid-elc-concentrate/ 
	ДА
	

	7
	Шланг резиновый 3-х слойный для антифриза (20х28 мм; 6.3 атм.; бухта 5 м)

	уп
	3
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/shlang-rezinovyj-3-h-slojnyj-dlya-antifriza-sistemohlazhdeniya-20h28-mm-6-3-atm-buhta-5-m-andycar-h29-5-1643314/?ysclid=mr4swo8f4l247929359&utm_referrer=https://yandex.ru/ 
	ДА
	

	8
	Масляный фильтр MTU Oil filter 0031845301
	шт
	20
	https://abespb.ru/services/zapchasti/mtu/filtr/0031845301/?ysclid=mr4sypanp4573223463 
	НЕТ
	

	9
	Топливный фильтр MTU X59408300081
	шт
	16
	https://abespb.ru/services/zapchasti/mtu/filtr/x59408300081/?ysclid=mr4szzxm3749653037 
	НЕТ
	

	10
	Топливный фильтр MTU X59408300082 
	шт
	8
	https://abespb.ru/services/zapchasti/mtu/filtr/x59408300082/?ysclid=mr4t11t8z1666041773 
	НЕТ
	

	11
	Смазка Lithium Complex

	шт
	7
	https://em-oil.ru/product/lithium-complex-grease-ep-2-sinteticheskaya-vysokotemperaturnaya-3 /
	НЕТ
	

	12
	Воздушный фильтр S551/4

	шт
	2
	https://spezzap.ru/s551-4-filtr-vozdushnyj-perkins 
	НЕТ
	

	13
	Антифриз FELIX Carbox SQ

	л
	260
	https://www.edkm.ru/antifriz-felix-ozh-carbox-sq-10-kg-430110160/ 
	
	

	14
	Масляный фильтр MANN-FILTER WD 13145/4
	шт
	4
	https://kentek.ru/catalog/filters/oil-filters/maslyanye-filtry-mann-filter/wd13145-4/ 
	НЕТ
	

	15
	Патрубок силиконовый прямой Ф 115 мм

	м
	1
	https://www.kirelis.ru/catalog/patrubki-silikonovye-pryamye/id_41724/ 
	Да
	

	16
	Фильтр масляный Fleetguard LF14000NN

	шт
	2
	https://armtek.ru/product/filtr-maslyanyy-fleetguard-lf14000nn-13400822 
	НЕТ
	

	17
	Промывка системы охлаждения felix 500мл

	л
	20
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-felix-0-5-l-411040014-1847453/?ysclid=mr4te5s0sj251243566 
	Да
	

	18
	Топливный фильтр грубой очистки 5801796212

	шт
	1
	https://volga-filters.ru/tovar/5801796212_iveco/ 
	НЕТ
	

	19
	Топливный фильтр FPT 5802280039l

	шт
	1
	https://ivartauto.ru/products/HONGYAN/5802280039.html 
	НЕТ
	

	20
	Масляный фильтр IVECO 5802302817

	шт
	1
	https://armtek.ru/product/5802302817-filtr-maslyannyy-cursor-9-350e5-m41-hongyan-58658569 
	НЕТ
	


