ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтрат кварцевый гравий 1–2 мм, в мешках по 25 кг | меш. (упаковка) | https://basseinexpert.ru/shop/filtry/napolniteli-dlya-filtrov/filtrat-kvartsevyj-gravij-1-2-mm-v-meshkah-po-25-kg-iml-art-sand0820/?ysclid=mkxm4ze7wg589877200 | 54 | Да |
| 2 | Песок кварцевый фракция 0,4-0,8 мм, в мешках по 25 кг | меш. (упаковка) | https://basseinexpert.ru/shop/filtry/napolniteli-dlya-filtrov/pesok-kvartsevyj-iml-fraktsiya-0-5-0-8-mm-meshok-25-kg-art-pesok-04/?ysclid=mkxmfnebh1482258793 | 295 | Да |
| 3 | Песок кварцевый фракция 0,5-0,8 мм, в мешках по 25 кг | меш. (упаковка) | https://aquasolution.ru/kvartsevyj-pesok-0,5-0,8-mm?ysclid=mkxzkzaloy630867943 | 8 | Да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Понизовка, ул. Приморская, 22.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать четырех недель. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.