ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/состав/ссылка) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ББП-100 Max2-L блок бесперебойного питания Tantos |  |  | 4 | нет |
| 2 | Tantos ББП-30 Pro Lux(металл) |  |  | 10 | нет |
| 3 | Блок питания Tantos БП-5А-У |  |  | 10 | нет |
| 4 | Источник вторичного электропитания резервированный UPS 600W/48V/DIN |  |  | 20 | нет |
| 5 | Аккумулятор Delta DTM 1207 12В 7,2Ач (12V 7.2Ah) AGM для ИБП и UPS |  |  | 200 | да |
| 6 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный ETALON FORS 1212 |  |  | 12 | да |
| 7 | ИБП IPPON Innova G2 2000L |  |  | 5 | нет |
| 8 | Универсальный аккумулятор Security Force SF 1217 12V 17Ah AGM VRLA |  |  | 80 | да |
| 9 | 581731 ESSER by Honeywell Аккумулятор для блока бесперебойного питания |  | https://sectorprom.ru/catalog/sistemy-opoveshheniya-i-translyacii/sistema-rechevogo-opoveshheniya-variodyn-d1/bloki-bespereboynogo-pitaniya-variodyn-d1/581731?ysclid=m60iofhzvq22679454 | 8 | нет |
| 10 | 581732 ESSER by Honeywell Аккумулятор для блока бесперебойного питания |  | https://sectorprom.ru/catalog/sistemy-opoveshheniya-i-translyacii/sistema-rechevogo-opoveshheniya-variodyn-d1/bloki-bespereboynogo-pitaniya-variodyn-d1/581732 | 2 | нет |
| 11 | Аккумулятор SF 1226 12v 26Ah |  | https://www.wildberries.ru/catalog/41542033/detail.aspx | 46 | да |
| 12 | Smartec ST-BT117 аккумулятор 12 Вольт 17 Ач |  | https://sec-group.ru/p/smartec-49218/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=carousel&utm_content=---autotargeting&yclid=1295374288923918335&ybaip=1 | 10 | да |
| 13 | Аккумулятор Security Force 12 В, 4.5 Ач |  | https://www.xcom-shop.ru/security_force_12_v_45_ach_538273.html?utm_campaign=538273&utm_medium=goods&utm_source=yandex&yclid=17385143079956643839&ybaip=1 | 6 | да |
| 14 | БАТАРЕЙКА VARTA CR123A |  | https://www.ozon.ru/product/element-pitaniya-professional-cr123a-06205301401-4008496537280-3452596573/?at=99trXQ2rMuo3Dg35FW1JlxxSk23wl6I9Om5mAI7k5k2M | 100 | Нет |
| 15 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 ИСП. 1 |  | https://luis.ru/p/599071 | 20 | нет |
| 16 | "Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.16 " |  | https://luis.ru/p/1050 | 20 | нет |

Таблица 1

- Обоснование целесообразности закупки

2.1. В связи участившимися скачками напряжения, регулярными переключениями на ДГУ, возросли случаи выхода из строя аккумуляторов и блоков питания, отвечающих за критически важную инфраструктуру. Данная закупка необходима для поддержания бесперебойной работы систем

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.