ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод OSF рН, хранение до -10 С | шт. | Производитель OSF Модель 212.060.0702 Страна Германия Материал корпуса стекло Код товара: 11346 https://glavpooltorg.su/product/elektrod-osf-ph-10/?ysclid=mqtejghqm7931910137 | 2 | нет |
| 2 | # Электрод OSF Redox, хранение до -10 С | шт. | Производитель OSF Модель 212.060.0702 Страна Германия Материал корпуса стекло Код товара: 11348 https://glavpooltorg.su/product/elektrod-osf-redox-10/?ysclid=mqte4x95sr600669648 | 2 | нет |
| 3 | # Запасной медный электрод для датчика хлора станции дозирования OSF WaterFriend MRD-3 | шт. | Производитель OSF Модель Датчик хлора Страна бренда Германия Материал Медь Измеряемые параметры CL Рабочая температура воды 60 °C Рабочее давление 10 бар арт. 226.040.1255 https://basseinexpert.ru/shop/oborudovanie-dlya-dezinfektsii/elektrody-datchiki/elektrody/zapasnoj-mednyj-elektrod-dlya-datchika-hlora-stantsii-dozirovaniya-osf-waterfriend-mrd-3-art-226-040-1255/?ysclid=mqtez8vbdw718699144 | 2 | нет |
| 4 | # Клапан впрыска, ПВХ, G 1/4", длина 30 мм | шт. | Производитель Дарин Модель Запчасти для станций Артикул 03-23-002-30 Страна бренда Россия Код товара:143173 https://bas.ru/catalog/dosing/kit-dosing/darin-zapchasti/03-23-002-30/ | 8 | нет |
| 5 | # Клапан впрыска быстросъёмный ПВХ 30 мм 1/2" НР Дарин |  | Производитель - Дарин Модель 03-23-003-30 Страна - Россия Длина - 30 мм Соединение - Резьбовое Диаметр подключения - ½″ НР Материал изготовления - ПВХ Код товара: 2370180 https://bas.ru/catalog/dosing/kit-dosing/darin-zapchasti/03-23-002-30/ | 4 | нет |
| 6 | # Переходник ПВХ 1/2" НРх1/4" ВР PN10 | шт | Производитель Plimat Модель 01011080002 Страна Португалия Тип Переходной Соединение Резьбовое Диаметр подключения ½″ НР х ¼″ ВР Материал изготовления ПВХ Код товара: 1138059 https://glavpooltorg.su/product/plimat-perehodnik-pvh-redukcionnyj-rezboj-korotkij-s-naruzhnoj-i-vnutrennej-rezboj-nrhvr-12h14-pn10/?ysclid=mqtfpc0djt691095276 | 6 | нет |
| 7 | # Всасывающая штанга CL (хлора) OSF 209.000.4851, для станций OSF Waterfriend MRD | шт | вз/н Всасывающая штанга CL (хлора) OSF арт. 209.000.4851 / 2090004851 - для насоса станций OSF Waterfriend MRD, с поплавковым переключателем, белая крышка для канистры, всасывающим фильтром, обратным клапаном и датчиком пустой канистры, 2-х метровый кабель https://www.marcobravo.ru/vsasyvayushhaya-shtanga-cl-hlora-osf-209.000.4851?ysclid=mquo00ajxk316260337 | 2 | нет |
| 8 | # Всасывающая штанга PH OSF арт. 209.000.4850, для станций OSF Waterfriend MRD | шт | ак/вз/н Всасывающая штанга OSF арт. 209.000.4850 - для насоса станций OSF Waterfriend MRD, с поплавковым переключателем, чёрная крышка для канистры, всасывающим фильтром, обратным клапаном и датчиком пустой канистры, 2-х метровый кабель # https://www.marcobravo.ru/vsasyvayushhaya-shtanga-ph-209.000.4850 | 2 | нет |
| 9 | # Перистальтический шланг OSF 121.090.9110, для станций OSF Waterfriend MRD, без фитингов, 10 метров | Шт. | н/вз/пк Перистальтический шланг OSF арт. 121.090.9110 - для насоса станций OSF Waterfriend MRD. Запасной шланг перистальтический для насоса, без держателя и гаеки, размер 6х4 мм, длина 10 метров # https://www.marcobravo.ru/peristalticheskij-shlang-osf-121.090.9110 | 1 | нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Понизовка, ул. Приморская, 22.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.