ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический ВА47-60M 3Р 20А 6кА B MVA31-3-020-B IEK | Шт. | Выключатель автоматический ВА47-60M 3Р 20А 6кА B артикул MVA31-3-020-B IEK - купить в Москве и РФ по цене 1008.94 руб. в интернет-магазине ЭТМ iPRO ¦ характеристики, аналоги, стоимость | 1 | НЕТ | 14 кал. дней |
| 2 | Автоматический выключатель дифференциального тока DKC авдт yon mdr63n 1p+n 32a c 30ma 6ka тип a MDR63N-1N2C32-A | Шт. | Автоматический выключатель дифференциального тока DKC авдт yon mdr63n 1p+n 32a c 30ma 6ka тип a MDR63N-1N2C32-A - выгодная цена, отзывы, характеристики, 2 видео, фото - купить в Москве и РФ | 1 | Нет | 14 кал. дней |
| 3 | Автоматический выключатель DEKraft для защиты двигателя ВА-432, 3 Р, 25-40 А, 30 кА 21240DEK | Шт. | Автоматический выключатель DEKraft для защиты двигателя ВА-432, 3 Р, 25-40 А, 30 кА 21240DEK - выгодная цена, отзывы, характеристики, 2 видео, фото - купить в Москве и РФ | 1 | Нет | 14 кал. дней |
| 4 | Блок питания ARJ-KE401050 (42W, 800-1050mA, PFC) | Шт. | Блок питания ARJ-KE401050 (42W, 800-1050mA, PFC) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) - Дизайнерские светильники | 2 | Нет | 14 кал. дней |
| 5 | VIEWI Светодиодная лампа | Шт. | Светодиодная лампа VIEWI 1089377002 купить за 279 ₽ в интернет-магазине Wildberries | 30 | Да. Согласовать с заказчиком | 14 кал. дней |
| 6 | Розетка Legrand с заземлением IP44 Legrand Etika со шторками с защитной крышкой 16А 250В винтовые зажимы слоновая кость 672326 | Шт. | Розетка Legrand с заземлением IP44 Legrand Etika со шторками с защитной крышкой 16А 250В винтовые зажимы слоновая кость 672326 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ | 20 | Нет | 14 кал. дней |
| 7 | Рамка Legrand Etika 2 поста слоновая кость Leg 672512 | Шт. | Рамка Legrand Etika 2 поста слоновая кость Leg 672512 - выгодная цена, отзывы, характеристики, 1 видео, фото - купить в Москве и РФ | 10 | Нет | 14 кал. дней |
| 8 | ИПС210-1400Т IP67 ПРОМ 0900(0904), AC/DC LED, 85-150В,1.4А,210Вт, блок питания для светодиодного освещения | Шт. | ИПС210-1400Т IP67 ПРОМ 0900(0904), AC/DC LED, 85-150В,1.4А,210Вт, блок питания для светодиодного освещения – купить оптом и в розницу | 10 | Нет | 14 кал. дней |
| 9 | Светодиодная диммируемая лампа OSRAM PARATHOM DIM Spot PAR16 GL 80 dim 8,3W/930 36гр 575lm GU10 | Шт. | Светодиодная диммируемая лампа OSRAM PARATHOM DIM Spot PAR16 GL 80 dim 8,3W/930 36гр 575lm GU10 - LED лампа OSRAM купить на OZON по низкой цене (514471546) | 20 | Нет | 14 кал. дней |
| 10 | ИК-ДАТЧИК SR-8001B BLACK (220V, 500W, IR-SENSOR) (ARLIGHT, -) Артикул - 020209 | Шт. | 020209 ИК-датчик SR-8001B Black (220V, 500W, IR-Sensor) (Arlight, -) - купить в Москве по выгодной цене 3&nbsp;905.21 ₽ за Штука | 30 | Нет | 14 кал. дней |
| 11 | Реле импульсное бистабильное BIS-412i | Шт | BIS-412i реле импульсное ¦ Евроавтоматика ФиФ | 20 | Нет | 14 кал. дней |
| 12 | Реле импульсное бистабильное BIS-412 | Шт | BIS-412 реле импульсное групповое ¦ Евроавтоматика ФиФ | 20 | Нет | 14 кал. дней |
| 13 | Реле промежуточное | Шт. | PK-1P-230 реле промежуточное ¦ Евроавтоматика ФиФ | 20 | Нет. | 14 кал. дней |
| 14 | Реле промежуточное | Шт. | PK-1P-12 реле промежуточное ¦ Евроавтоматика ФиФ | 30 | Нет | 14 кал. дней |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. В ЗИП.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.