ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Лента направления движения
	шт
	Клейкая лента, фотолюминесцентная

https://www.ozon.ru/product/kleykaya-lenta-48-00-mm-3928107070/?at=NOtwQXjXVc9ZGL7XFYyOQN6sGKg6jjClrzx9wIm1NDo9

	40
	да

	2
	Мойка высокого давления аккумуляторная 2 АКБ

	комплект
	Адаптер для шланга,
 Забор воды из емкости, 
Защита от перегрева, 
Использование пенного средства, 
Подключение к водопроводу, 
Регулировка давления

https://www.ozon.ru/product/moyka-vysokogo-davleniya-akkumulyatornaya-2-akb-3825809604/?at=GRt2PGAGWs41vYqPUNox8OwIqM7N8MTYRrwxNFnjk68o&reviewsVariantMode=2
	4
	Да

Аппарат необходим для подключения к ранцевым огнетушашим системам для применения при тушении возгорания на открытых пространствах.

	3
	Автоматическое устройство порошкового пожаротушения AFO

	шт
	Тип
Пожарный инвентарь
Тип пожарного инвентаря
Настенное крепление для огнетушителя

https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskoe-ustroystvo-poroshkovogo-pozharotusheniya-afo-1-sht-4129696682/?at=46tRn3l3YiOKX8JvUPD7ygLhBzmk9KcXM53KMSwgPpKo
	4
	да

	4
	Тестовый аэрозоль дымовых извещателей пожарных

	шт
	Тип
Тестер для проверки извещателей


https://www.ozon.ru/product/testovyy-aerozol-dymovyh-izveshchateley-pozharnyh-tdip-345-01-v-1508885799/?at=EqtkzMpM1coYxB4vhJYVrqjcJr3N2NfwPD589hN2ZEZ2
	2
	да

	5
	Сумка для боевой одежды пожарного

	шт
	Комплектация
Сумка для БОП - 1шт, Чехол водонепроницаемый для хранения одежды (большой) - 1 шт, Чехол водонепроницаемый для хранения одежды (маленький) - 1 шт, Паспорт - 1 шт.

https://www.ozon.ru/product/sumka-dlya-boevoy-odezhdy-pozharnogo-3389474123/?at=gpt4jpGpPF6OrjQ4tQyz8wQUzkg1ZQcq71BjnIg1J9GY
	2
	нет

	6
	Раструб с выкидной трубочкой к ОУ-1,2,3

	шт
	Комплектация:

раструб 1 шт

https://www.ozon.ru/product/rastrub-s-vykidnoy-trubochkoy-k-ou-1-2-3-1724669764/?at=gpt4jpGpPF1rvXBNFgMXz9DSAXMRPjuVl23jVIAzVw7q
	20
	нет

	7
	Автономное устройство пожаротушения

	шт
	Класс пожара
A
Защищаемый объем, л
2
Температура срабатывания, C
170
Единиц в одном товаре
1

https://www.ozon.ru/product/avtonomnoe-ustroystvo-pozharotusheniya-2743062237/?at=6WtZg8y8VTXV5ZBET8QlQESDmpqpMFvOWMOvhJROW82&reviewsVariantMode=2

	10
	нет



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
8 Данные для связи

Ведущий инженер по ПБ Новоженин С.М. 89782414705




