ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок электронагревателя ТЭНБ (6-8 кВт, длина от 350 до 450 мм, фланец 60 мм) | шт | БЛОК ТЭНОВ (РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ - G2″ 60 мм) Обозначение; Мощность, кВт; Габаритная длина, мм; Напряжение, В; Крепление, резьбовой фланец. ТЭНБ 6,0; 6,0; 400; 220 ⁄ 380; G2″. Блок тенов от 6 до 8 квт | 2 | да |
| 2 | Блок электронагревателя ТЭНБ SUNSYSTEM (6-8 кВт, длина от 450 мм до 600 мм, фланец 48 мм) | шт | БЛОК ТЭНОВ (РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ - G1″ 1/2 48 мм) Длина 600 мм, 380 вольт | 2 | да |
| 3 | Магниевый анод ( G3/4" х D21.5mm х L400mm ) Baxi | шт | Магниевый анод для боллеров ИТП. Длина до 600мм. Диаметр резьбы ¾ дюйма | 2 | да |
| 4 | Сетка для косого фильтра | шт | Диаметр сетки 50мм Длина 70 мм (можно больше) https://www.hidrocontrol.ru/products/setka-dlya-kosogo-filtra-valtec-2-kh-1000-mkm?ysclid=mpznsb3nxh349885252&tab=tabOptions | 5 | да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.