## 2гп
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Водные ресурсы"
______________________А.М. Иванов
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01
"Реконструкция распределительной канализационной сети (асбестоцемент, сталь) общей протяженностью 2800м в г. Новошахтинск Ростовской области"
(наименование объекта капитального строительства)
Строительство участка трассы от камеры 1/К1 до колодца 5/К1
(наименование работ и затрат)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во
Земляные работы
1 | Геодезическая разбивка трассы | шт. | 1
2 | Вырубка деревьев с разделкой и вывозом | шт. | 25
3 | Вырубка кустарника с разделкой и вывозом | га | 0.01
4 | Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором | м3 | 11077.7
5 | Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 3 м | м3 | 94.56
6 | Перевозка грузов самосвалами | т | 1810.35
7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с уплотнением | м3 | 8134.37
8 | Засыпка траншей песком с уплотнением | м3 | 69.97
9 | Песок | т | 115.45
Прокладка трубопровода
10 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм | м | 833.97
11 | Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-900х66,1 | м | 833.97
12 | Отвод 40° гнутый ПЭ100 Ø900 SDR13,6 | шт. | 1
13 | Отвод 10° гнутый ПЭ100 Ø900 SDR13,6 | шт. | 1
14 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 710 мм | м | 147.3
15 | Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-710х52,2 | м | 147.3
16 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | м | 19.5
17 | Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-315х23,2 | м | 19.5
18 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм | м | 87.39
19 | Труба двухслойная гофрированная КОРСИС без раструба DN/ID 800 SN8 L=12,0м в комплекте с уплотнительным кольцом | м | 87.39
Переподключение существующих сетей
20 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм | м | 14.9
21 | Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ID 600 SN8 L=12,0м в комплекте с уплотнительным кольцом | м | 14.9
22 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм | м | 30.5
23 | Труба двухслойная гофрированная КОРСИС с раструбом DN/ID 500 SN8 L=12,0м в комплекте с уплотнительным кольцом | м | 30.5
Дюкерный переход через р. Малый Несветай-метод ГНБ
24 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения | шт. | 1
25 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для труб Dу=710 мм | м | 400
26 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т | т | 134.96
27 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов | т | 6.8
28 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения | шт. | 1
29 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: 710 мм | соединение | 30
30 | Труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC III ПЭ100-RC/ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6-710х52,2 | м | 400
31 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | м2 | 589.64
| Монтаж колодцев диаметром 2м | шт. | 2
32 | ПН20 | шт. | 1
33 | КС 20-6 | шт. | 2
34 | 4ПП 20-2 | шт. | 1
35 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 2
36 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 2
37 | Люк чугунный Л | шт. | 1
38 | Секобы ходовые | шт. | 10
| Монтаж колодцев диаметром 1,5м | шт. | 1
39 | ПН15 | шт. | 1
40 | ПП15-1 | шт. | 1
41 | КС15.6 | шт. | 1
42 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 2
43 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 1
44 | Люк чугунный Л | шт. | 1
45 | Секобы ходовые | шт. | 6
46 | Бетон В15 | м3 | 4.48
47 | Бетон В7,5 | м3 | 0.96
48 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 24.18
49 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 6
50 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 6
51 | Муфта прохода через ЖБИ DN/ID 800 | шт. | 2
52 | Муфта прохода через ЖБИ DN/ОD 600 | шт. | 1
53 | Муфта прохода через ЖБИ DN/ОD 500 | шт. | 3
54 | Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ID 800 | шт. | 2
55 | Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ОD 600 | шт. | 1
56 | Уплотнительное кольцо для монтажа труб "Корсис" DN/ОD 500 | шт. | 3
57 | Смазка - лубрикант для монтажа труб "Корсис" ∅800, 315, 200 | кг | 2.1
Отмостка горловин колодцев
58 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 12 см | м2 | 45.1
59 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 45.1
| Монтаж камеры 1/К1 | шт. | 1
60 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 9
61 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.1
62 | Плита перекрытия ПТ75.240.14-6 | шт. | 2
63 | Плита перекрытия ПТО150.240.14-6 | шт. | 1
64 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 3
65 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 1
66 | Люк Л(А15)-К-2-60 | шт. | 1
67 | Закладная деталь МН1 | шт. | 7
68 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.77
69 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.05
70 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1 | т | 0.038
71 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.038
72 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 39.18
73 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 3
74 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 3
75 | Установка гильз из стальных труб | шт. | 3
76 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021 L=500 | м | 0.5
77 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021 L=500 | м | 0.5
78 | Труба 720х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021 L=600 | м | 0.6
Отмостка горловин
79 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см | м2 | 2.51
80 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 2.51
| Монтаж камеры 2/К1 | шт. | 1
81 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 30.3
82 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 4.3
83 | Плита перекрытия ПТО150.180.14-6 | шт. | 4
84 | Плита перекрытия ПТ75.180.14-6 | шт. | 20
85 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 16
86 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 4
87 | Люк Л(А15)-К-2-60 | шт. | 4
88 | Закладная деталь МН1 | шт. | 36
89 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 2.27
90 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.11
91 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1 | т | 0.14
92 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.14
93 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 119.9
94 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 4
95 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 4
96 | Установка гильз из стальных труб | шт. | 4
97 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021 L=500 | м | 0.5
98 | Труба 920х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021 L=500 | м | 1
99 | Труба 377х8 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-2021 L=500 | м | 0.5
100 | Устройство железобетонной балки Бм1 | шт. | 3
101 | Прокат арматурный ∅28 A500C 5360 ГОСТ 34028-2016 L= 5360 | т | 0.31
102 | Прокат арматурный ∅16 A500C 5360 ГОСТ 34028-2016 L= 5360 | т | 0.1
103 | Прокат арматурный ∅8 A240 5360 ГОСТ 34028-2016 L= 1650 | т | 0.07
104 | Бетон класса В25 W6 F75 | м3 | 3.3
Отмостка горловин
105 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см | м2 | 7.52
106 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 7.52
Обвязка камеры 2/К1
107 | Дисковый поворотный затвор с двойным эксцетриситетом с редуктором фланцевый DN600 PN10 для сточных вод | шт. | 2
108 | Переходник для телескопического штока | шт. | 2
109 | Штурвал для COL1/COL3, для колонки управления | шт. | 2
110 | Колонка управления на плиту перекрытия, под штурвал | шт. | 2
111 | Шток телескопический 3000-5500 мм | шт. | 3
112 | Электропривод многооборотный Архимед 3ф-380В | шт. | 1
113 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином из ковкого чугуна PN10 DN300 для сточных вод | шт. | 1
114 | Крест КФ 800х800 | шт. | 1
115 | Переход ХФ 900х800 | шт. | 1
116 | Переход ХФ 800х600 | шт. | 2
117 | Переход ХФ 600х700 | шт. | 2
118 | Отвод стальной 90° 630х10 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов по ТУ 1390-005-91907504-2014 | шт. | 1
119 | Переход стальной эксцентрический 820х9,0-630х8,0 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов по ТУ 1390-005-91907504-2014 | шт. | 1
120 | Переход стальной эксцентрический 630х8,0-325х6,0 с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов | шт. | 1
121 | Компенсатор сильфонный осевой Ду600 мм Ру1,0 МПа L=435 мм для сточных вод | шт. | 2
122 | Фланец стальной плоский приварной 800-10-01-1В PN10 | шт. | 1
123 | Фланец стальной плоский приварной 600-10-01-1В PN11 | шт. | 2
124 | Патрубок из трубы стальной электросварной 630х10,0 L=0,5 м с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных атериалов | шт. | 1
125 | Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN900 PN10 | шт. | 1
126 | Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN710 PN10 | шт. | 2
127 | Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN315 PN10 | шт. | 1
128 | Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅900 PN10 | шт. | 1
129 | Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅710 PN10 | шт. | 2
130 | Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅315 PN10 | шт. | 1
131 | Монтаж камеры №2а/К1 | шт. | 1
132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 22.92
133 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.5
134 | Плита перекрытия ПТО150.240.14-6 | шт. | 1
135 | Плита перекрытия ПТ75.240.14-6 | шт. | 3
136 | Плита перекрытия ПТО150.180.14-6 | шт. | 3
137 | Плита перекрытия ПТ75.180.14-6 | шт. | 4
138 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 16
139 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 8
140 | Люк Л(А15)-К-2-60 | шт. | 4
141 | Закладная деталь МН1 | шт. | 40
142 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1.76
143 | Армирующие стержниСталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.1
144 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1 | т | 0.09
145 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.09
146 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 93.2
147 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 4
148 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 4
149 | Установка гильз из стальных труб | шт. | 4
150 | Футляр из стальной эл.трубы Ø1020х10,0 L=0,5м 2 шт | м | 1
151 | Футляр из стальной эл.трубы Ø377х6 L=0,5м 2 шт | м | 1
152 | Установка балки Бм7 3.006.1-8.1-2-7 | шт. | 2
Отмостка горловин
153 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см | м2 | 10.02
154 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 10.02
Обвязка камеры 2а/К1
155 | Дисковый поворотный затвор с двойным эксцетриситетом с редуктором фланцевый DN800 PN10 | шт. | 1
156 | Переходник для телескопического штока | шт. | 1
157 | Штурвал для COL1/COL3, для колонки управления | шт. | 1
158 | Колонка управления на плиту перекрытия, под штурвал | шт. | 1
159 | Шток телескопический 3000-5500 мм | шт. | 1
160 | Выпуск ВФ 800х300 | шт. | 2
161 | Переход ХФ 900х800 | шт. | 2
162 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином из ковкого чугуна PN10 DN300 для сточных вод | шт. | 2
163 | Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN900 PN10 | шт. | 2
164 | Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN315 PN10 | шт. | 2
165 | Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅900 PN10 | шт. | 2
166 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ100 SDR13,6 ∅315 PN10 | шт. | 2
167 | Компенсатор сильфонный осевой Ду800 мм Ру1,0 МПа L=625 мм, для сточных вод | шт. | 1
168 | Монтаж камеры №2б/К1 | шт. | 1
169 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 20.84
170 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.8
171 | Плита перекрытия ПТО150.240.14-6 | шт. | 1
172 | Плита перекрытия ПТ75.240.14-6 | шт. | 2
173 | Плита перекрытия ПТО150.180.14-6 | шт. | 1
174 | Плита перекрытия ПТ75.180.14-6 | шт. | 2
175 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 6
176 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 2
177 | Люк Л(А15)-К-2-60 | шт. | 2
178 | Закладная деталь МН1 | шт. | 24
179 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1.65
180 | Армирующие стержниСталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.11
181 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1 | т | 0.06
182 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.06
183 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 89.1
184 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 2
185 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 2
186 | Установка гильз из стальных труб | шт. | 2
187 | Футляр из стальной эл.трубы Ø1020х10,0 L=0,5м 2 шт | м | 1
188 | Установка балки Бм7 3.006.1-8.1-2-7 | шт. | 1
Отмостка горловин
189 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см | м2 | 5.01
190 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 5.01
Обвязка камеры 2а/К1
191 | Воздуходоотводчик тройного действия PN10 DN100 | шт. | 1
192 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином из ковкого чугуна PN10 DN100 для сточных вод | шт. | 2
193 | Патрубок стальной ф114х4,5 L=200м | шт. | 2
194 | Патрубок стальной ф114х4,5 L=150мм | шт. | 1
195 | Тройник ТФ 900х800 | шт. | 1
196 | Фланец стальной плоский приварной 900-10-01-1В PN10 | шт. | 1
197 | Фланец стальной плоский приварной 100-10-01-1В PN10 | шт. | 5
198 | Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN900 PN10 | шт. | 2
199 | Втулка под фланец короткая ПЭ100 SDR13,6 ∅900 PN10 | шт. | 2
200 | Компенсатор сильфонный осевой Ду800 мм Ру1,0 МПа L=625 мм, ля сточных вод | шт. | 1
201 | Монтаж камеры №3/К1 | шт. | 1
202 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 58
203 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 3.8
204 | Плита перекрытия ПТО150.150.12-6 | шт. | 2
205 | Плита перекрытия ПТО150.180.14-6 | шт. | 2
206 | Плита перекрытия ПТ75.150.12-6 | шт. | 1
207 | Плита перекрытия ПТ75.180.14-6 | шт. | 6
208 | Плита перекрытия ПТ75.240.14-6 |  | 5
209 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 22
210 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 11
211 | Люк Л(А15)-К-2-60 | шт. | 7
212 | Закладная деталь МН1 | шт. | 43
213 | Изготовление и мантаж закладной детали МН2 | шт. | 4
214 | Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм М10х250 | шт. | 40
215 | Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 9-22 мм | т | 0.3
216 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 3.28
217 | Армирующие стержниСталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.14
218 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1 | т | 0.13
219 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.13
220 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 128.2
221 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 3
222 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 3
223 | Установка гильз из стальных труб | шт. | 3
224 | Футляр из стальной эл.трубы Ø820х8 L=0,5м 2 шт | м | 1
225 | Футляр из стальной эл.трубы Ø920х8 L=0,5м 1 шт | м | 0.5
226 | Установка балки Бм2 3.006.1-8.1-2-7 | шт. | 2
227 | Установка балки Бм5 3.006.1-8.1-2-7 | шт. | 2
Отмостка горловин
228 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см | м2 | 17.54
229 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 17.54
Обвязка камеры 3/К1
230 | Задвижка шлюзовая настенная 700х700, 4-х стороннее уплотнение (корпус и нож AISI304, уплотнение EPDM) для сточных вод | шт. | 2
231 | Штурвал для COL1/COL3, для колонки управления шиберных ножевых задвижек VG DN350-600 | шт. | 2
232 | Колонка управления на плиту перекрытия, под штурвал и электропривод ля шиберных ножевых задвижек VG DN50-400 | шт. | 2
233 | Переходник под штурвал для колонки управления шиберных ножевых задвижек | шт. | 2
234 | Шток телескопический 1100-1750 мм для шиберных ножевых задвиже | шт. | 2
235 | Устройство колодца МК-1 | шт. | 1
236 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 15.8
237 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.4
238 | Плита перекрытия ПТО150.180.14-6 | шт. | 2
239 | Плита перекрытия ПТ75.180.14-6 | шт. | 4
240 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 2
241 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 6
242 | Люк Л(А15)-К-2-60 | шт. | 2
243 | Закладная деталь МН1 | шт. | 26
244 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1.32
245 | Армирующие стержниСталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.08
246 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1 | т | 0.05
247 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.05
248 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 115.8
249 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 2
250 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 2
251 | Установка гильз из стальных труб | шт. | 2
252 | Футляр из стальной эл.трубы Ø377х6 L=0,5м 2 шт | м | 1
253 | Установка балки Бм7 3.006.1-8.1-2-7 | шт. | 1
Отмостка горловин
254 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см | м2 | 5.01
255 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 5.01
256 | Устройство колодца МК-2 | шт. | 1
257 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 11.8
258 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.4
259 | Плита перекрытия ПТО150.180.14-6 | шт. | 2
260 | Плита перекрытия ПТ75.180.14-6 | шт. | 4
261 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 6
262 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 2
263 | Люк Л(А15)-К-2-60 | шт. | 2
264 | Закладная деталь МН1 | шт. | 14
265 | Армирующие стержни Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 1.03
266 | Армирующие стержниСталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.05
267 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм Kn1 | т | 0.05
268 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A240C, диаметр 8 мм | т | 0.05
269 | Гидроизоляция камер и колодцев | м2 | 81
270 | Разбивка отверстий для прохода труб через стенки жб колодцев | шт. | 1
271 | Заделка отверстий при проходе труб через стенки жб колодцев | шт. | 1
272 | Установка гильз из стальных труб | шт. | 1
273 | Футляр из стальной эл.трубы Ø377х6 L=0,5м 2 шт | м | 0.5
274 | Установка балки Бм7 3.006.1-8.1-2-7 | шт. | 1
Отмостка горловин
275 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 8 см | м2 | 5.01
276 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 5.01
277 | Присоединение к канализационному колодцу Сущ.1/К1 | шт. | 1
278 | Присоединение к канализационному колодцу Сущ.2/К1 | шт. | 1
279 | Отвод 30° ПЭ100 SDR13,6-315х23,2 техническая | шт. | 2
280 | Устройство временных разъездов: из плит сборных железобетонных | шт. | 166