ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дренажная помпа Ballu DC Pump (проточная, 18 л/ч, 19 Дб) | шт. | Технические характеристики - Макс. производительность: 18 л/ч: - Уровень шума: 19 дБ(А); - Электропитание: от 100 - 230 В; - Потребляемая мощность: 3 Вт; - Габариты: 171х38х35 мм; - Не требует заземления; - Полная комплектация для быстрого монтажа. | 5 | Да |
| 2 | Контроллер Elitech ETC-974A | шт. | Технические характеристики Управление компрессором да Контроль температуры оттайки да Количество датчиков в комплекте, шт 2 Контроль температуры в объеме да Управление вентилятором да Крепление на панель Поддерживаемые датчики РТС и NTC Габариты ШхВхГ (без упаковки), см 10,5 х 8 х 6,5 Вес нетто, г 230 | 5 | Да |
| 3 | ППУ Regisell PPI 10 10×1000×2000мм | шт. | Технические характеристики Марка пористости 10 Кол-во пор на дюйм поверхности, PPI 8-13 Ориентировочная плотность, кг/м3 27-33 Напр. сжатия при 40% деформ., кПа 3,4-3,6 Предел прочности на разрыв, кПа >100 Удлинение при разрыве, % >100 Воздушный поток, л/м кв в сек при толщине в 10 мм/ ∆р100 7500 Класс очистки G2/G3 Поток воздуха (м/с) 1,5 Разность начального давления, Па 11/22 Разность конечного давления, Па 250 Рабочая температура -40°С до +120°С Пылеемкость, г/м² 156,4 Начальная эффективность очистки 0,523 Класс пожароопасности материала F1 по DIN53438 | 3 | Да |
| 4 | Микродвигатель LTF10-220-50 10 Вт 1300 об/мин | шт. | Технические характеристики Микродвигатель YZF10-20 (LTF10-220-50); Мощность: 10 Вт; Скорость вращения: 1300 об/мин; Напряжение питания - 220 В; Сила тока: 0,25А; Частота: 50 Гц | 5 | Да |
| 5 | # Выключатель клавишный 250В 15А (6с) вкл-вкл красный с подсветкой (RWB-506, SC-767) REXANT 36-2350-1 | шт. | Технические характеристики Номинальное рабочее напряжение 250 В Тип тока переменный Номинальный ток 16 А Количество полюсов 2P Диаметр отверстия 43.19 мм Количество позиций переключения 2 шт Материал корпуса пластик Степень защиты 20 IP Цвет красный Вид тумблер С фиксацией есть Алгоритм работы ON-ON Подсветка да Габариты без упаковки 35х25.3х27.5 мм | 10 | Да |
| 6 | # Датчик потока SCHMIDT® HVAC 100 # Артикул 548 000-12 | шт. | Технические характеристики Рабочая температура/Относительная влажность -10 … +60 °C, <95 % RH без конденсации Питание 24 В DC ± 20 % Материал ABS, латунь с никелированием Страна производства Германия Общие характеристики Вес, кг 0.05 Интерфейсы подключения аналоговые выходы: 2 x 0–10 В Соответствие стандартам IP40, класс защиты III (SELV) | 4 | Да |
| 7 | # Электропривод BLF230 N2 MB 5Нм/230В с возвратной пружиной | шт | Технические характеристики рутящий момент 5 Нм Управление 2-х позиционное Время срабатывания двигателя 70 сек Время срабатывания пружины 20 сек Напряжение питания AC 230В Частота 50/60Гц Максимальная площадь заслонки 1м² Наличие пружины с возвратной пружиной Назначение привода Противопожарный клапан Провод 0.5мм² Угол поворота 5°-90° Угол поворота (настройка) 5°-85° Класс защиты II (всё изолировано) Энергопотребление при работе 6 Вт Энергопотребление при ожидании 3 Вт Расчетная мощность 7 ВА Ручное управление Да Направление вращения определяется стороной монтажа Размер вала для подсоединения 12х12мм Индикация положения Механический указатель Термодатчик Нет Вспомогательные переключатели Да SPDT 3(1.5)A / 230В Уровень шума Макс. 50dB(A) двигатель, макс 62dB(A) пружина Степень защиты IP54 Рабочая температура -30…+50°С Температура хранения -30…+60°С Срок службы ≥ 60000 циклов Влажность 5~95% RH без конденсации Вес 2 кг | 5 |  |

3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.