ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный генератор | шт. | 3) Дизельный генератор АД-40С-Т400 ("CUMMINS") Постоянная мощность; 40 кВт / 50 кВА. Резервная мощность; 44 кВт / 55 кВА. Напряжение; 230 / 400 В. Частота; 50 Гц. Количество фаз; трехфазная. Первичный дизельный двигатель; CUMMINS 4BTA3.9-G2. Синхронный генератор; Z224D. Контроллер; HGM6120. Исполнение; в шумозащитном кожухе. Степень автоматизации; 2-я (АВР). Габариты (Д х Ш х В); 2280 х 910 х 1230 мм. Вес; 1225 кг. Расход топлива при 100% нагрузке; 12,5 л/ч. Топливный бак; 120 л. Автономность; мин. 8 часов. Гарантия; 24 месяца. | 1 | да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, г. Ялта, ул. Рузвельта, 5

  - Срок поставки: в течении 20 календарных дней с момента подписания Договора

  - Условия оплаты: 100 % постоплата в течении 5 календарных с момента подписания УПД/Торг12

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.