ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Дизельный генератор 

	шт.
	3) Дизельный генератор АД-40С-Т400 ("CUMMINS")

	Постоянная мощность
	40 кВт / 50 кВА

	Резервная мощность
	44 кВт / 55 кВА

	Напряжение
	230 / 400 В

	Частота
	50 Гц

	Количество фаз
	трехфазная

	Первичный дизельный двигатель
	CUMMINS 4BTA3.9-G2

	Синхронный генератор
	Z224D

	Контроллер
	HGM6120



	Исполнение
	в шумозащитном кожухе

	Степень автоматизации
	2-я (АВР)

	Габариты (Д х Ш х В)
	2280 х 910 х 1230 мм

	Вес
	1225 кг

	Расход топлива при 100% нагрузке
	12,5 л/ч

	Топливный бак
	120 л

	Автономность
	мин. 8 часов

	Гарантия
	24 месяца



	1
	да





2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, г. Ялта, ул. Рузвельта, 5
2.2 Срок поставки: в течении 20 календарных дней с момента подписания Договора
2.3 Условия оплаты: 100 % постоплата в течении 5 календарных с момента подписания УПД/Торг12
3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).
7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя, в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
