Приложение № 1

договору №____________от _________________2026 г.

Спецификация

__________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________ , с одной стороны и  Акционерное общество  "Завод Фиолент", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Заместителя генерального  директора Филонова Владимира Ивановича, действующего на основании Доверенности № 26/10347 от 23.12.2025г., с другой стороны, совместно именуемое в дальнейшем "Стороны", согласовали поставку следующего Товара:

| № | Наименование, сортамент, ГОСТ (ТУ, иные стандарты) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1шт. без НДС, руб. | Цена за 1шт. с НДС 22%, руб. | Всего с НДС 22%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой) | м | 12 |  |  |  |
| 2 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 3 |  |  |  |
| 3 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 4 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 5 | Муфта комбинированная неразъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 6 | Муфта комбинированная неразъемная - ВР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 7 | Муфта комбинированная разъемная - ВР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 8 | Муфта комбинированная разъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой) | м | 30 |  |  |  |
| 10 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 10 |  |  |  |
| 11 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 6 |  |  |  |
| 12 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 10 |  |  |  |
| 13 | Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 14 | Муфта комбинированная разъемная - ВР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 15 | Муфта комбинированная неразъемная - ВР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 16 | Муфта комбинированная неразъемная - НР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 17 | Опора РР-RC Ø25 с креплением | шт | 20 |  |  |  |
| 18 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой) | м | 12 |  |  |  |
| 19 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 3 |  |  |  |
| 20 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 21 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 22 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х20х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 23 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х25х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 24 | Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 25 | Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 26 | Опора РР-RC Ø32 с креплением | шт | 10 |  |  |  |
| 27 | Монтажный комплект д/радиатора 1" х 1/2", Ду15 (с кронштейнами) | шт | 1 |  |  |  |
| 28 | Монтажный комплект д/радиатора 1" х 3/4", Ду20 (с кронштейнами) | шт | 2 |  |  |  |
| 29 | Радиатор секционный биметаллический межосевое расстояние 500мм, 10 секций | шт | 5 |  |  |  |
| 30 | Ниппель стальной радиаторный 1" | шт | 4 |  |  |  |
| 31 | Прокладка д/радиатора 1" | шт | 4 |  |  |  |
| 32 | Лента ФУМ 19х0,1х15м | шт | 2 |  |  |  |
| 33 | Герметик силиконовый, белый 310мл | шт | 1 |  |  |  |
| 34 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой) | м | 20 |  |  |  |
| 35 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой) | м | 560 |  |  |  |
| 36 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 64 |  |  |  |
| 37 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 80 |  |  |  |
| 38 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 96 |  |  |  |
| 39 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 368 |  |  |  |
| 40 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 64 |  |  |  |
| 41 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 288 |  |  |  |
| 42 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 64 |  |  |  |
| 43 | Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 32 |  |  |  |
| 44 | Муфта комбинированная разъемная - ВР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 45 | Муфта комбинированная разъемная - ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 112 |  |  |  |
| 46 | Муфта комбинированная неразъемная - НР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 48 |  |  |  |
| 47 | Муфта комбинированная неразъемная - НР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 56 |  |  |  |
| 48 | Опора (кронштейн) PP-R 20 с креплением | шт. | 20 |  |  |  |
| 49 | Опора (кронштейн) PP-R 25 с креплением | шт. | 128 |  |  |  |
| 50 | Монтажный комплект д/радиатора 1" х 1/2", Ду15 | шт | 16 |  |  |  |
| 51 | Радиатор стальной панельный 500/22/1000 боковое подключение | шт | 16 |  |  |  |
| 52 | Лента ФУМ 19х0,1х15м | шт | 2 |  |  |  |
| 53 | Герметик силиконовый, белый 280мл | шт | 1 |  |  |  |
| Итого: |  | Усл. Ед. | 2242 |  |  |  |

Итого по спецификации с учётом НДС 22%___________________________ рублей.

В случае изменения ставки НДС, стоимость продукции с учётом НДС автоматически изменяется соразмерно изменению суммы НДС, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок поставки (выборки): по 31 декабря 2026 года.

Условия поставки: отгрузка сантехнических материалов в течении одного рабочего дня с момента получения Поставщиком письменной заявки к настоящей спецификации от Покупателя.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу: Российская Федерация, 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.34/2.

Условия оплаты: 100% отсрочка платежа 30 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя, согласно счёту, выставленного Поставщиком, на основании заявки Покупателя.

При выявлении несоответствия поставленного материала характеристикам, указанным в настоящей спецификации, Поставщик обязан в течении трёх дней заменить материал на соответствующий за свой счёт.

Количество, указанное в спецификации, не является обязательным для выборки Покупателем, а лишь ориентировочная потребность.

Подписание спецификации №___________ от _______________ к договору №___________ от _____________ означает согласие сторон  с условиями поставки товара и его оплаты.

Покупатель: Заместитель генерального директора ____________________ В.И. Филонов

Поставщик: ____________________