Приложение № 1
договору №____________от _________________2026 г.
Спецификация
__________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________ , с одной стороны и  Акционерное общество  "Завод Фиолент", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Заместителя генерального  директора Филонова Владимира Ивановича, действующего на основании Доверенности № 26/10347 от 23.12.2025г., с другой стороны, совместно именуемое в дальнейшем "Стороны", согласовали поставку следующего Товара:
	№
	Наименование, сортамент, ГОСТ (ТУ, иные стандарты)
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за 1шт. без НДС, руб.
	Цена за 1шт. с НДС 22%, руб.
	Всего с НДС 22%, руб.

	1
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	м
	12
	
	
	

	2
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	3
	
	
	

	3
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	4
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	5
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	6
	Муфта комбинированная неразъемная - ВР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	7
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	8
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	9
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	м
	30
	
	
	

	10
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	10
	
	
	

	11
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	6
	
	
	

	12
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	10
	
	
	

	13
	Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	14
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	15
	Муфта комбинированная неразъемная - ВР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	16
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	17
	Опора РР-RC Ø25 с креплением 
	шт
	20
	
	
	

	18
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	м
	12
	
	
	

	19
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	3
	
	
	

	20
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	21
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	22
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х20х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	23
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х25х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	24
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	25
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	26
	Опора РР-RC Ø32 с креплением 
	шт
	10
	
	
	

	27
	Монтажный комплект д/радиатора 1" х 1/2", Ду15 (с кронштейнами)
	шт
	1
	
	
	

	28
	Монтажный комплект д/радиатора 1" х 3/4", Ду20 (с кронштейнами)
	шт
	2
	
	
	

	29
	Радиатор секционный биметаллический межосевое расстояние 500мм, 10 секций 
	шт
	5
	
	
	

	30
	Ниппель стальной радиаторный 1" 
	шт
	4
	
	
	

	31
	Прокладка д/радиатора 1" 
	шт
	4
	
	
	

	32
	Лента ФУМ 19х0,1х15м 
	шт
	2
	
	
	

	33
	Герметик силиконовый, белый 310мл 
	шт
	1
	
	
	

	34
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	м
	20
	
	
	

	35
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	м
	560
	
	
	

	36
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	64
	
	
	

	37
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	80
	
	
	

	38
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	96
	
	
	

	39
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	368
	
	
	

	40
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	64
	
	
	

	41
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	288
	
	
	

	42
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	64
	
	
	

	43
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	32
	
	
	

	44
	Муфта комбинированная разъемная -  ВР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	45
	Муфта комбинированная разъемная -  ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	112
	
	
	

	46
	Муфта комбинированная неразъемная -  НР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	48
	
	
	

	47
	Муфта комбинированная неразъемная -  НР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	56
	
	
	

	48
	Опора (кронштейн) PP-R 20 с креплением
	шт.
	20
	
	
	

	49
	Опора (кронштейн) PP-R 25 с креплением
	шт.
	128
	
	
	

	50
	Монтажный комплект д/радиатора 1" х 1/2", Ду15 
	шт
	16
	
	
	

	51
	Радиатор стальной панельный 500/22/1000 боковое подключение
	шт
	16
	
	
	

	52
	Лента ФУМ 19х0,1х15м 
	шт
	2
	
	
	

	53
	Герметик силиконовый, белый 280мл 
	шт
	1
	
	
	

	Итого:
	Усл. Ед.
	2242
	
	
	


         
 Итого по спецификации с учётом НДС 22%___________________________ рублей.
В случае изменения ставки НДС, стоимость продукции с учётом НДС автоматически изменяется соразмерно изменению суммы НДС, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок поставки (выборки): по 31 декабря 2026 года.
Условия поставки: отгрузка сантехнических материалов в течении одного рабочего дня с момента получения Поставщиком письменной заявки к настоящей спецификации от Покупателя. 
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу: Российская Федерация, 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.34/2.
Условия оплаты: 100% отсрочка платежа 30 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя, согласно счёту, выставленного Поставщиком, на основании заявки Покупателя. 
При выявлении несоответствия поставленного материала характеристикам, указанным в настоящей спецификации, Поставщик обязан в течении трёх дней заменить материал на соответствующий за свой счёт. 
Количество, указанное в спецификации, не является обязательным для выборки Покупателем, а лишь ориентировочная потребность. 
Подписание спецификации №___________ от _______________ к договору №___________ от _____________ означает согласие сторон  с условиями поставки товара и его оплаты. 


	                  Покупатель:      
Заместитель генерального директора 
   

 ____________________ В.И. Филонов                                         

	


	                  Поставщик:      

   

 ____________________ 
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