Техническое задание

Установка металлического бескаркасного арочного ангара

Место поставки монтажа: Республика Крым, пгт. Отрадное, ш. Дражинского, д. 2.

| №п/п | Наименование, технические , функциональные (потребительские свойства) характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ангар металлический арочный | Шт. | 3 |

Ангар

| Тип | Бескаркасный арочный |
| --- | --- |
| Назначение | Складское помещение |
| Общая площадь | 1000 кв. |
| Длина | 50 м |
| Ширина/высота | 20 м |
| Доп. Опции | Откатные ворота ширина 5 м высота 5 м, световые окна 2шт с обеих торцов. Освещение |
| Основные характеристики: |  |
| Материал | Металл, антикоррозийное покрытие |
| Срок службы | Не менее 15-20 лет |
| Температурный режим | от -20 до +45С |
| Устойчивость | Ветровая нагрузка не менее 3 уровня |
| Полы | Армирование 1 слой, толщина – не менее 15 см |

Срок монтажа – не позднее декабря 2026 года

Гарантия на ангар устанавливается сроком до 24 мес.