ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 от 28 .07.2026

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вафельное полотно Gigant 40 см х 50 м, 125 г/м2 GVL-200 (2500) | шт | Тип ткани хлопок Плотность 125 г/м² Цвет белый Количество лоскутов 1 шт Длина 1 лоскута 5000 см Ширина 1 лоскута 40 см Вес нетто 2.4 кг Вафельное полотно Gigant 40 см х 50 м, 125 г/м2 GVL-200 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ | 1 | Да |
| 2 | Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К1 круглая 67/1/19 (5500 руб) | шт | ### Технические характеристики Ресанта ТЭП-5000К1 Напряжение 220(230) В Потребляемая мощность вентилятора 30 Вт Мощность при обогреве 5 кВт Max площадь обогрева 50 м² Расход воздуха 400 м³/ч Нагревательный элемент ТЭН (трубчатый электронагреватель) Термостат есть Вид сетевой вилки нет Установка температур терморегулятором есть Температура эксплуатации от -10 до +30 °С Класс защиты IP21 Габариты без упаковки 255х265х340 мм Класс электробезопасности I Вес нетто 5.4 кг Форма цилиндрическая Max ток 22.7 А Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К1 круглая 67/1/19 - выгодная цена, отзывы, характеристики, 3 видео, фото - купить в Москве и РФ | 2 | Да |
| 1 | Преобразователь частоты | Шт. | ### Преобразователь частоты 22кВт, 380В, 3 фазы ### Частотный преобразователь ABB ACS310-03E-48A4-4 (3AUA0000039638) ### https://intelka-shop.ru/catalog/abb/ustr-vo-avt-regul-acs310-03e-48a4-4-22-kvt-380-v-3-fazy-ip20-bez-paneli-upr-ya/?ysclid=ms620lkff5400983560 | 1 | нет |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Оборудование и расходные материалы для проведения ремонта и первичного технического обслуживания на ДГУ.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.