ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 от 28 .07.2026

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Вафельное полотно Gigant 40 см х 50 м, 125 г/м2 GVL-200

(2500)
	шт
	Тип ткани
хлопок
Плотность
125 г/м²
Цвет
белый
Количество лоскутов
1 шт
Длина 1 лоскута
5000 см
Ширина 1 лоскута
40 см
Вес нетто
2.4 кг
Вафельное полотно Gigant 40 см х 50 м, 125 г/м2 GVL-200 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ 
	1
	Да

	2
	Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К1 круглая 67/1/19

(5500 руб)
	шт
	Технические характеристики Ресанта ТЭП-5000К1
Напряжение
220(230) В
Потребляемая мощность вентилятора
30 Вт
Мощность при обогреве
5 кВт
Max площадь обогрева
50 м²
Расход воздуха
400 м³/ч
Нагревательный элемент
ТЭН (трубчатый электронагреватель)
Термостат
есть
Вид сетевой вилки
нет
Установка температур терморегулятором
есть
Температура эксплуатации
от -10 до +30 °С
Класс защиты
IP21
Габариты без упаковки
255х265х340 мм
Класс электробезопасности
I
Вес нетто
5.4 кг
Форма
цилиндрическая
Max ток
22.7 А

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К1 круглая 67/1/19 - выгодная цена, отзывы, характеристики, 3 видео, фото - купить в Москве и РФ
	2
	Да

	1
	 Преобразователь частоты 

	Шт.
	Преобразователь частоты 22кВт, 380В, 3 фазы
Частотный преобразователь ABB ACS310-03E-48A4-4 (3AUA0000039638)
[image: ]

https://intelka-shop.ru/catalog/abb/ustr-vo-avt-regul-acs310-03e-48a4-4-22-kvt-380-v-3-fazy-ip20-bez-paneli-upr-ya/?ysclid=ms620lkff5400983560

	1
	нет



2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки
2.1. Оборудование и расходные материалы для проведения ремонта и первичного технического обслуживания на ДГУ. 

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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