РАЗДЕЛ IV - ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| г. Челябинск |  |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» (сокращенное наименование – ООО «ЧелябГЭТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Усачева Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________, (сокращенное наименование - ________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) на основании результатов закупки осуществленной путем проведения запроса котировок в электронной форме № _____________, протокол _________________ от _____2026 г.), Положения о закупке товаров работ, услуг ООО «ЧелябГЭТ», положений Гражданского кодекса, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1.В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется осуществить поставку нового (не бывшего в употреблении) щебня (далее-Товар), а Заказчик, обязуется принять и оплатить Товар. Наименование, количество, стоимость Товара указываются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные настоящим договором.

1.3. Переход права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику происходит после приемки и оплаты Товара Заказчиком.

1.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара. Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика. Поставщик гарантирует, что переданный Товар соответствует качеству и стандартам, установленным для данной продукции. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, должен иметь паспорт товара, сертификат соответствия требованиям Евразийского Экономического Союза). Поставляемый Товар должен быть сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

1.5. При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом, за исключением случаев принятия мер, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Качество ТоварА

2.1.	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара и иные показатели Товара, предлагаемые участником соответствуют условиям договора, Техническому заданию Заказчика (Приложение №2 к настоящему договору) и действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Поставляемый Товар не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, свободен от прав третьих лиц. Товар должен качественно выполнять своё функциональное предназначение.

2.3. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует качеству и стандартам, установленным для данной продукции. Соответствие Товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику в момент поставки Товара соответствующих сертификатов (деклараций) соответствия, качественных удостоверений, технических паспортов, а также прочих документов и инструкцией по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе. Наличие документов не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Поставка Товара осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Техническом задании Заказчика.

  - Поставка, доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному в заявке Заказчика согласно Техническому заданию в рабочие дни с 09:00 до 15:00 (время местное).

Не заказанный Товар не принимается и не оплачивается Заказчиком.

3.3. Датой поставки считается дата окончательной приемки Товара Заказчиком. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства с момента окончательной приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами надлежащим образом оформленного УПД.

3.4. Поставщик должен обеспечить присутствие при передаче Товара лиц, обладающими полномочиями на подписание от имени Поставщика документов о передаче/возврате/несоответствии Товара требованиям, установленным в Договоре.

3.5. Поставщик в день доставки Товара по адресу Заказчика должен передать последнему УПД, счет на оплату, документы, подтверждающие качество Товара, инструкции к Товару, документы, предусмотренные пунктом 1.4. Договора.

3.6. Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.п. 1.4 и 3.5 Договора, при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается не поставленным Поставщиком, и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им Товара и документов, предусмотренных в п.п. 1.4 и 3.5 Договора. В течение указанного в настоящем пункте срока Заказчик должен проверить количество, комплектность и соответствие поставленного Товара требованиям Договора, о выявленных несоответствиях Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

  - Поставщик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта. Неявка представителя Поставщика для составления Акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.

  - В случае поставки Товара не соответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению безвозмездного устранения недостатков Товара в течение всего гарантийного срока на Товар.

  - В случае поставки Товара не в полном объеме, некомплектного, некачественного Товара по требованию Заказчика Поставщик своими силами и средствами обязан в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего требования по выбору Заказчика допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар.

4.ЦЕНА И Порядок оплаты

4.1. Цена настоящего Договора составляет __________________ (________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС, который определяется в размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.2.	Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы Поставщика, связанные с доставкой, упаковкой, разгрузкой Товара по настоящему Договору, а также все налоги и сборы, подлежащие уплате Поставщиком.

  - Оплата по настоящему Договору производится за партию Товара в безналичной форме в течение 7 рабочих дней, с даты приемки партии Товара на склад Заказчика и подписания Сторонами надлежащим образом оформленного универсального передаточного документа (УПД).

  - В случае отсутствия в распоряжении Заказчика оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных пунктами 1.4.,3.5. Договора, срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленных документов.

4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания Сторонами - по 31.12.2026г.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, Заказчик уплачивает Поставщику проценты по правилам статьи 395 Гражданского кодекса РФ от невыплаченной суммы, за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.4. В случае неисполнения  Поставщиком обязанностей по поставке Товара в сроки предусмотренные договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 (Двадцати) процентов стоимости не поставленного Товара.

6.5. Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

6.6. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для любой из Сторон нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд.

8.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случаях:

- нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара, нарушения гарантийных обязательств;

- если Поставщик не выполнит какие-либо из своих обязательств по Договору;

- существенного нарушения требований к качеству Товара;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику.

8.3.Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

9.1. Поставщик гарантирует качество поставленного по настоящему Договору Товара в 12 месяцев с даты поставки. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар не имеет дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается не менее срока, установленного производителем.

9.2. Поставщик гарантирует наличие и представление инструкций по применению поставленного Товара и другой документации на русском языке.

9.3. При обнаружении в поставляемом Товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям Договора в период гарантийного срока Заказчик не позднее 3-х рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

9.4. При получении уведомления Поставщик своими силами и средствами, в течение 15 рабочих дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного Товара.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникшие при исполнении договора разрешаются в арбитражном суде Челябинской области.

10.2. По согласованию Сторон условия Договора могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

10.4.При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств, существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

10.5.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

10.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

10.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация, Приложение №2 –Техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д.65, каб. 3 Почтовый адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 30 ИНН 7453304320, КПП 745301001 ОГРН 1177456001733 Банковские реквизиты: Расч. счет: 40702810505000019214 Уральский филиал ПАО «БАНК ПСБ» г. Екатеринбург Корр. счет: 30101810500000000975 БИК 046577975 Тел.: 8 (351) 239-94-60, 8 (351) 2-555-721 Е-mail: get@chelget.ru Директор ________________ Д.И.Усачев МП | __________________ _________________/_______________/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору № _______ от «____»_____________2026 г.

Спецификация

г. Челябинск

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» (сокращенное наименование – ООО «ЧелябГЭТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Усачева Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________, (сокращенное наименование - ________) именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящую Спецификацию к Договору № _________ от «____»__________2026г. (далее - Договор),  о нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить Заказчику следующий Товар:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щебень фр. 20-40 | м3/т | 188/261,32 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ООО «ЧелябГЭТ» Директор__________________Д.И. Усачев М.П. | __________________ /________________/ М.П. |

Приложение № 2

к Договору № _______ от «____»_____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебня фр. 20-40 для ремонта трамвайных путей разворотного кольца ЧГРЭС.

1. Объект закупки:

| Номенклатура | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Щебень фр. 20-40 | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | м3/т | 188/261,32 |

2. Место поставки и сборки товара: Россия, Челябинская область, г. Челябинск.

3. Срок поставки товара: в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика. Поставка осуществляется, путем отгрузки, доставки, силами и средствами Поставщика по адресу, времени, указанному в заявке Заказчика.

4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. При отгрузке товара Поставщик предоставляет полный пакет документов, гарантирующих его качество и легальное происхождение. В этот пакет входят:

- Сертификат качества (Сертификат представителя завода-изготовителя): Этот документ подтверждает соответствие продукции установленным стандартам качества. Обязательно должен быть указан соответствующий ГОСТ.

- Документы, подтверждающие приобретение товара у Завода-изготовителя: В момент отгрузки Поставщик обязан предоставить документы, однозначно свидетельствующие о том, что данный товар (или партия товара) был приобретен непосредственно у завода-изготовителя. Это могут быть счета-фактуры, накладные или другие соответствующие документы.

- Паспорт изделия: Этот документ содержит подробную информацию о технических характеристиках, правилах эксплуатации и гарантийных условиях изделия.

- Документ, подтверждающий страну производителя: Предоставляется документ, в котором четко указана страна происхождения товара. Также в этом документе должен быть указан конечный получатель ООО «ЧелябГЭТ».

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); Поставляемый Товар должен быть сертифицирован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425  Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.8.  Год выпуска товара: не ранее 2025г.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить сохранность товара во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантия товара распространяется с момента принятия товара заказчиком не менее гарантийного срока, установленного производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ООО «ЧелябГЭТ» Директор__________________Д.И. Усачев М.П. | __________________ /________________/ М.П. |