ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
1. Наименование закупаемых Товаров
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Труба медная  
2 5/8"
(66,68 x 2,03) мм
	метр
	Ссылка пример: 
https://cold-crimea.ru/index.php?route=product/search&search=Труба%20медная%20%20%202%205%2F8%20дюйма%20(66%2C68%20x%202%2C03%20мм)&description=true 
	1
	да

	2
	Труба медная  
1 3/8" 
(34,92 x 1,4) мм
	метр
	Ссылка пример: https://kvent.ru/rashodnye-materialy/truba-mednaya/truba-mednaya-13-8-34-92-h-1-4-mm-uzbekistan-3m-sht.html?ysclid=ms5t3rn6mp22025738#props 
	3
	да

	3
	Муфта медная двухраструбная подвижная 66.7 мм 
	шт
	Ссылка пример: https://simferopol.gkws.ru/product/mednaja-mufta-dvuhrastrubnaja-podvizhnaja-66-7-mm-m1f-gost-32590-2013/  
	5
	да

	4
	Манометр 63 мм R410 низкого давления с глицерином (012473)
	шт
	Ссылка пример: https://krts.ru/prochee-holod/instrument/izmeritelnoe-oborudovanie/manometry-i-vakuummetry/012473 
	3
	нет

	5
	Прокладка под вентиль Rotalock 1-3/4" (D38.1 х d34.9 x h1.5 мм) тефлоновая
	шт
	Ссылка пример: https://techholod.com/catalog/zapchasti_raskhodnye_materialy_1/pribory_avtomatiki/trv_i_zapornaya_armatura/97680/?ysclid=ms78ccmcif218200527 
	20
	нет

	6
	Смотровое стекло CASTEL c индикатором влажности (врезное), диам. трубы: 35мм,    Saddle type, 3780/11
	шт
	Ссылка пример: https://scanref.ru/product/3780-11/ 
	4
	нет

	7
	ALCO H-48 PCN 006969 фильтр-вставка антикислотная для систем холодоснабжения и кондиционирования
	шт
	Ссылка пример: https://www.ozon.ru/product/alco-h-48-pcn-006969-filtr-vstavka-antikislotnaya-dlya-sistem-holodosnabzheniya-3824439460/?oos_search=false&sh=lUDxFxqY3w 
	4
	нет



2.Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 7 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

4. Общие сведения
4.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
 4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5 Требования к упаковке и маркировке
5.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
5.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

6 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
6.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

7 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
7.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

8 Порядок расчётов
8.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
8.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
