ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

- Наименование закупаемых Товаров

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба медная 2 5/8" (66,68 x 2,03) мм | метр | Ссылка пример: https://cold-crimea.ru/index.php?route=product/search&search=Труба%20медная%20%20%202%205%2F8%20дюйма%20(66%2C68%20x%202%2C03%20мм)&description=true | 1 | да |
| 2 | Труба медная 1 3/8" (34,92 x 1,4) мм | метр | Ссылка пример: https://kvent.ru/rashodnye-materialy/truba-mednaya/truba-mednaya-13-8-34-92-h-1-4-mm-uzbekistan-3m-sht.html?ysclid=ms5t3rn6mp22025738#props | 3 | да |
| 3 | Муфта медная двухраструбная подвижная 66.7 мм | шт | Ссылка пример: https://simferopol.gkws.ru/product/mednaja-mufta-dvuhrastrubnaja-podvizhnaja-66-7-mm-m1f-gost-32590-2013/ | 5 | да |
| 4 | Манометр 63 мм R410 низкого давления с глицерином (012473) | шт | Ссылка пример: https://krts.ru/prochee-holod/instrument/izmeritelnoe-oborudovanie/manometry-i-vakuummetry/012473 | 3 | нет |
| 5 | Прокладка под вентиль Rotalock 1-3/4" (D38.1 х d34.9 x h1.5 мм) тефлоновая | шт | Ссылка пример: https://techholod.com/catalog/zapchasti_raskhodnye_materialy_1/pribory_avtomatiki/trv_i_zapornaya_armatura/97680/?ysclid=ms78ccmcif218200527 | 20 | нет |
| 6 | Смотровое стекло CASTEL c индикатором влажности (врезное), диам. трубы: 35мм, Saddle type, 3780/11 | шт | Ссылка пример: https://scanref.ru/product/3780-11/ | 4 | нет |
| 7 | ALCO H-48 PCN 006969 фильтр-вставка антикислотная для систем холодоснабжения и кондиционирования | шт | Ссылка пример: https://www.ozon.ru/product/alco-h-48-pcn-006969-filtr-vstavka-antikislotnaya-dlya-sistem-holodosnabzheniya-3824439460/?oos_search=false&sh=lUDxFxqY3w | 4 | нет |

2.Место доставки, сроки и порядок поставки товара

2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5

2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 7 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.