ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/состав/ссылка)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1. 1
	Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.56 BOLID

	
	https://luis.ru/p/1065#characteristics
	10
	нет

	2. 3
	Блок питания Tantos БП-5А-У
	
	https://satro-paladin.com/catalog/product/75851/?ysclid=mrxb7ydmys297218999
	10
	нет

	3. 4
	Источник вторичного электропитания, резервированный FARADAY UPS 600W/48V/DIN
	
	https://satro-paladin.com/catalog/product/307289/?ysclid=mrxbhc0qn5880046112
	20
	Да
Mean Well

	4. 5
	Аккумулятор Delta DTM 1207 12В 7,2Ач (12V 7.2Ah) AGM для ИБП и UPS
	
	
	250
	да

	5. 6
	Аккумулятор SKAT SB 1212

	
	https://luis.ru/p/598700?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_top_sku_high_margin_709126537&utm_content=17782141110&utm_term=---autotargeting&etext=2202.wIB9YV_TLQHoCr5dDsGfFmqxoZhgmxsSqPLl8nJ-jo5CSj6XwC_bWjNfBx2HJg2XA3sVWd06FnoG1NITTNeF7v4OreNPsP0VIDfw85TTLs8mBD8H0DG7z8GSgnj7rxpygDctnBKGNb1MJ6s_8L49YnpvbmNocmNkYW12aGNydWo.0f8a8a03f3bc38555925c3dc395967d72f28ccf4&yclid=15928746144497926143
	25
	да

	6. 7
	ИБП IPPON Innova G2 2000L
	
	https://treolink.ru/power-infrastructure/ups/ippon-innova-g2-2000l-1511522/?etext=2202.Ohg7u3-y_VXC8EsFaGVCbL9ZT06vhHIQBEdp9-RfWk51jUs38y_4EFm-ix7slAl3aGxvcnBiaHRpd2Z3enpxYw.c0e15fb5ff6f49aec0c669bd80390940eeee8e60&yclid=2632505200487170047&ybaip=1
	5
	нет

	7. 8
	Универсальный аккумулятор Security Force SF 1217 12V 17Ah AGM VRLA
	
	https://www.ozon.ru/product/security-force-ups-battery-17-ah-1117543250/

	80
	да

	8. 9
	581731 ESSER by Honeywell Аккумулятор для блока бесперебойного питания
	
	https://sectorprom.ru/catalog/sistemy-opoveshheniya-i-translyacii/sistema-rechevogo-opoveshheniya-variodyn-d1/bloki-bespereboynogo-pitaniya-variodyn-d1/581731?ysclid=m60iofhzvq22679454

	8
	нет

	9. 10
	581732 ESSER by Honeywell Аккумулятор для блока бесперебойного питания
	
	https://sectorprom.ru/catalog/sistemy-opoveshheniya-i-translyacii/sistema-rechevogo-opoveshheniya-variodyn-d1/bloki-bespereboynogo-pitaniya-variodyn-d1/581732

	2
	нет

	10. 11
	Аккумулятор SF 1226 12v 26Ah
	
	https://www.wildberries.ru/catalog/41542033/detail.aspx 
	46
	да

	11. 12
	Smartec ST-BT117 аккумулятор 12 Вольт 17 Ач
	
	https://sec-group.ru/p/smartec-49218/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=carousel&utm_content=---autotargeting&yclid=1295374288923918335&ybaip=1

	10
	да

	12. 13
	Аккумулятор Security Force 12 В, 4.5 Ач
	
	https://www.xcom-shop.ru/security_force_12_v_45_ach_538273.html?utm_campaign=538273&utm_medium=goods&utm_source=yandex&yclid=17385143079956643839&ybaip=1

	6
	да

	13. 14
	БАТАРЕЙКА VARTA CR123A 

	
	https://www.ozon.ru/product/element-pitaniya-professional-cr123a-06205301401-4008496537280-3452596573/?at=99trXQ2rMuo3Dg35FW1JlxxSk23wl6I9Om5mAI7k5k2M

	100
	Нет

	14. 16
	"Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.16
"
	
	https://luis.ru/p/1050
	60
	нет

	15. 17
	ANENJI, LiFePO4, емкость 100 Ач, 24 В, с BMS, поддержка Bluetooth (в комплекте 2 соединительных кабеля)
	
	Солнечное зарядное устройство ANENJI ANJ-DC купить c доставкой на OZON по низкой цене (2781167459)
	4
	да

	16. 18
	Источник бесперебойного питания для роутера, ибп для дома

	
	https://www.wildberries.ru/catalog/935889624/detail.aspx
	6
	да


Таблица 1

2. Обоснование целесообразности закупки
2.1. В связи участившимися скачками напряжения, регулярными переключениями на ДГУ, возросли случаи выхода из строя аккумуляторов и блоков питания, отвечающих за критически важную инфраструктуру. Данная закупка необходима для поддержания бесперебойной работы систем

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.  

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.


