ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/состав/ссылка) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.56 BOLID |  | https://luis.ru/p/1065#characteristics | 10 | нет |
| - 3 | Блок питания Tantos БП-5А-У |  | https://satro-paladin.com/catalog/product/75851/?ysclid=mrxb7ydmys297218999 | 10 | нет |
| - 4 | Источник вторичного электропитания, резервированный FARADAY UPS 600W/48V/DIN |  | https://satro-paladin.com/catalog/product/307289/?ysclid=mrxbhc0qn5880046112 | 20 | Да Mean Well |
| - 5 | Аккумулятор Delta DTM 1207 12В 7,2Ач (12V 7.2Ah) AGM для ИБП и UPS |  |  | 250 | да |
| - 6 | Аккумулятор SKAT SB 1212 |  | https://luis.ru/p/598700?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_top_sku_high_margin_709126537&utm_content=17782141110&utm_term=---autotargeting&etext=2202.wIB9YV_TLQHoCr5dDsGfFmqxoZhgmxsSqPLl8nJ-jo5CSj6XwC_bWjNfBx2HJg2XA3sVWd06FnoG1NITTNeF7v4OreNPsP0VIDfw85TTLs8mBD8H0DG7z8GSgnj7rxpygDctnBKGNb1MJ6s_8L49YnpvbmNocmNkYW12aGNydWo.0f8a8a03f3bc38555925c3dc395967d72f28ccf4&yclid=15928746144497926143 | 25 | да |
| - 7 | ИБП IPPON Innova G2 2000L |  | https://treolink.ru/power-infrastructure/ups/ippon-innova-g2-2000l-1511522/?etext=2202.Ohg7u3-y_VXC8EsFaGVCbL9ZT06vhHIQBEdp9-RfWk51jUs38y_4EFm-ix7slAl3aGxvcnBiaHRpd2Z3enpxYw.c0e15fb5ff6f49aec0c669bd80390940eeee8e60&yclid=2632505200487170047&ybaip=1 | 5 | нет |
| - 8 | Универсальный аккумулятор Security Force SF 1217 12V 17Ah AGM VRLA |  | https://www.ozon.ru/product/security-force-ups-battery-17-ah-1117543250/ | 80 | да |
| - 9 | 581731 ESSER by Honeywell Аккумулятор для блока бесперебойного питания |  | https://sectorprom.ru/catalog/sistemy-opoveshheniya-i-translyacii/sistema-rechevogo-opoveshheniya-variodyn-d1/bloki-bespereboynogo-pitaniya-variodyn-d1/581731?ysclid=m60iofhzvq22679454 | 8 | нет |
| - 10 | 581732 ESSER by Honeywell Аккумулятор для блока бесперебойного питания |  | https://sectorprom.ru/catalog/sistemy-opoveshheniya-i-translyacii/sistema-rechevogo-opoveshheniya-variodyn-d1/bloki-bespereboynogo-pitaniya-variodyn-d1/581732 | 2 | нет |
| - 11 | Аккумулятор SF 1226 12v 26Ah |  | https://www.wildberries.ru/catalog/41542033/detail.aspx | 46 | да |
| - 12 | Smartec ST-BT117 аккумулятор 12 Вольт 17 Ач |  | https://sec-group.ru/p/smartec-49218/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=carousel&utm_content=---autotargeting&yclid=1295374288923918335&ybaip=1 | 10 | да |
| - 13 | Аккумулятор Security Force 12 В, 4.5 Ач |  | https://www.xcom-shop.ru/security_force_12_v_45_ach_538273.html?utm_campaign=538273&utm_medium=goods&utm_source=yandex&yclid=17385143079956643839&ybaip=1 | 6 | да |
| - 14 | БАТАРЕЙКА VARTA CR123A |  | https://www.ozon.ru/product/element-pitaniya-professional-cr123a-06205301401-4008496537280-3452596573/?at=99trXQ2rMuo3Dg35FW1JlxxSk23wl6I9Om5mAI7k5k2M | 100 | Нет |
| - 16 | "Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.16 " |  | https://luis.ru/p/1050 | 60 | нет |
| - 17 | ANENJI, LiFePO4, емкость 100 Ач, 24 В, с BMS, поддержка Bluetooth (в комплекте 2 соединительных кабеля) |  | Солнечное зарядное устройство ANENJI ANJ-DC купить c доставкой на OZON по низкой цене (2781167459) | 4 | да |
| - 18 | Источник бесперебойного питания для роутера, ибп для дома |  | https://www.wildberries.ru/catalog/935889624/detail.aspx | 6 | да |

Таблица 1

- Обоснование целесообразности закупки

2.1. В связи участившимися скачками напряжения, регулярными переключениями на ДГУ, возросли случаи выхода из строя аккумуляторов и блоков питания, отвечающих за критически важную инфраструктуру. Данная закупка необходима для поддержания бесперебойной работы систем

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 календарных дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.