ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь напряжения Must PV18-3224VPM ІІ | шт. | Чистая синусоида на выходе Мощность 3200ВА / 3200Вт Пиковая мощность 6400ВА / 6400 Вт ( < 5 сек ) Микропроцессорное управление Встроенный MPPT контроллер заряда от солнечных батарей 40/60А Несколько режимов работы: параллельно с сетью, автономно, параллельно с сетью в режиме резервного источника питания Зашита от короткого замыкания, перегрузки и глубокого разряда Функция холодного пуска Поддержка USB, RS485, функции мониторинга CAN Удаленный мониторинг Wi-Fi Совместим с генератором Функция активации PV / AC Интеллектуальная функция связи BMS с аккумуляторной батареей (порт CAN) Возможность соединения с компьютером для настройки и мониторинга работы системы электроснабжения Регулировка зарядного тока Настройка нижнего и верхнего порога зарядки аккумуляторов Ссылка пример: https://etk-atomgroup.ru/catalog/stabilizatory_ibp_chastotniki/ibp_istochniki_bespereboynogo_pitaniya/solnechnyy_invertor_must_pv18_3224_vpm_ii/?ysclid=mreuvd9xw203186834#detailtext | 1 | Да (по согласованию MUST PH19-4024 EXP; MUST PV18-4024 PRO II) |
| 2 | Батарея MUST LP16-24100 2560 Вт*ч | шт. | Аккумуляторная батарея MUST LP16-24100 (25,6В 100Ач) 2,56 кВтч WiFi/BLE PACEEX BMS Напряжение, В 25.6 Емкость, Ач 100 Энергоёмкость LiFePo4 (Вт*ч) 2560 Технология АКБ LiFePO4 Макс. зарядный ток, А100 Номинальный зарядный ток, А20 Max ток разряда LiFEPO4, А 100 Ссылка пример: https://inowatt.ru/catalog/akkumulyatory_glubokogo_razryada/LiFePO4/2573/ | 2 | нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Понизовка, ул. Приморская, 22.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1(один) месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.