ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12 от 30.07.2026

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розеточный блок Legrand тройной с заземлением Legrand Quteo с предварительным подключением со шторками IP20 16А 250В винтовые зажимы накладной монтаж белый 782238 | шт. | ### Технические характеристики Legrand Quteo ОП 16А угол 45град. защ. шторки с заземл. бел. 782238 Монтаж накладной (открытый) Количество гнезд 3 Количество постов 3 Тип комплектации розетка в сборе Рамка не требуется(идет в комплекте) Max ток 16 А Серия Quteo Степень защиты IP20 Заземление есть Защитные шторки есть Цвет белый Материал пластик Форма прямоугольная Ориентация монтажа универсальная Количество в упаковке 1 шт Вес нетто 0.075 кг Вид розетки силовая Зажимная система винты и в распор (лапками) Номинальное напряжение 250 В https://www.vseinstrumenti.ru/product/rozetka-legrand-3-m-op-quteo-16a-ugol-45grad-zaschitnye-shtorki-s-zazemleniem-belaya-leg-782238-906923/#characteristics | 10 | да |
| 2 | Наружная розетка TP Electric 16А 2P+E каучук. IP44 3101-306-0300 |  | ### Технические характеристики TP Electric T-Plast 2P+E 3101-306-0300 Напряжение сети 230/220 В Max нагрузка (Вт) 3500 Форма прямая Материал каучук Защитные шторки нет Заземление есть Степень защиты IP44 Световая индикация нет Крепление на стену нет Цвет черный Номинальная сила тока 16 А Модельный ряд нет Количество розеток 1 шт Max импульсный ток 3.5 кА Тип розетка Кольцо извлечения нет Наличие крышки есть ГОСТ ГОСТ 30851.1-2002 Вес нетто 0.12 кг https://www.vseinstrumenti.ru/product/naruzhnaya-rozetka-tp-electric-16a-2p-e-kauchuk-ip44-3101-306-0300-704212/#characteristics | 5 | Да |
| 3 | Сетка для укрытия фасадов 3х50/100 г/м2 темно - зеленая Rendell 00-00000972 | рулон | ### Технические характеристики сетки для укрытия фасадов Rendell 00-00000972 Тип сетка фасадная, затеняющая Материал полиэтилен Степень затенения 80-85 % Плотность 100 г/м² Цвет зеленый Длина 50 м Фасовка рулон Ширина 3 м Площадь 150 м² Вес нетто 15 кг https://www.vseinstrumenti.ru/product/setka-fasadnaya-povyshennoj-plotnosti-pro-100-g-kv-m-3x50-m-temno-zelenaya-rendell-2521401-4530624/#characteristics | 2 | Да |
| 4 | Клипсы для фасадной и затеняющей сетки, 100 штук, черные ГеоПластБорд 375KS100 (950 руб) | упак | ### Технические характеристики Вид зажим Высота скобы 1 см Внешняя ширина скобы 3.5 см Количество в упаковке 100 Диаметр трубки 10 мм Материал полипропилен Цвет черный Габариты без упаковки 55x35x10 мм Вес нетто 0.83 кг https://www.vseinstrumenti.ru/product/klipsa-dlya-fasadnoj-i-zatenyayuschej-setki-geoplastbord-100-shtuk-chernaya-375ks100-22466913/#characteristics | 2 | да |
| 5 | Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 4,8х400 черный, 100 шт G/1/9 | упак | ### Технические характеристики хомута-стяжки Gigant 4,8х400 черный Тип стяжка Материал нейлон Длина 400 мм Ширина 4.8 мм Фасовка 100 шт Цвет черный Многоразовые нет С маркировочной площадкой нет С отверстием (под саморез) нет С клипсой нет С двойным замком нет Стойкость к ультрафиолету да Температура монтажа Max +60 °С Рабочая температура Max +85 °С Рабочая температура Min -40 °С Температура монтажа Min 0 °С https://www.vseinstrumenti.ru/product/lentochnaya-homut-styazhka-gigant-4-8h400-chernyj-100-sht-g-1-9-2037772/#characteristics | 5 | да |
| 6 | Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 2,5х100 черный, 100 шт G/1/0 | упак | ### Технические характеристики хомута-стяжки Gigant 2,5х100 черный Тип стяжка Материал нейлон Длина 100 мм Ширина 2.5 мм Фасовка 100 шт Цвет черный Многоразовые нет С маркировочной площадкой нет С отверстием (под саморез) нет С клипсой нет С двойным замком нет Стойкость к ультрафиолету да Температура монтажа Max +60 °С Рабочая температура Max +85 °С Рабочая температура Min -40 °С Температура монтажа Min 0 °С https://www.vseinstrumenti.ru/product/lentochnaya-homut-styazhka-gigant-2-5h100-chernyj-100-sht-g-1-0-2037635/ | 5 | да |
| 7 | Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 2,5х200 черный, 100 шт G/1/2 | упак | ### Технические характеристики хомута-стяжки Gigant 2,5х200 черный Тип стяжка Материал нейлон Длина 200 мм Ширина 2.5 мм Фасовка 100 шт Цвет черный Многоразовые нет С маркировочной площадкой нет С отверстием (под саморез) нет С клипсой нет С двойным замком нет Стойкость к ультрафиолету да Температура монтажа Max +60 °С Рабочая температура Max +85 °С Рабочая температура Min -40 °С Температура монтажа Min 0 °С https://www.vseinstrumenti.ru/product/lentochnaya-homut-styazhka-gigant-2-5h200-chernyj-100-sht-g-1-2-2037679/ | 5 | да |
| 8 | Паронит HIMPT пмб 1.0 мм (500x500) гост 481-80 00-00009205 | шт | ### Технические характеристики HIMPT ГОСТ 481-80 пмб 1.0 мм (500x500) Тип прокладка уплотнительная Размер 500х500 мм Толщина 1 мм Материал паронит Количество в упаковке 1 шт Класс товара Бытовой Форма квадратная https://www.vseinstrumenti.ru/product/paronit-himpt-pmb-1-0-mm-500x500-gost-481-80-00-00009205-12005435/#characteristics | 2 | да |
| 9 | Паронит Т Драйв ПМБ 2.0 мм, 500х500 мм, ГОСТ 481-80 4640209725296 | шт | ### Технические характеристики ООО Т Драйв ПМБ ГОСТ 481-80 2.0 мм, 500х500 мм Тип материал для изготовления прокладок Размер 500х500 мм Толщина 2 мм Материал паронит Количество в упаковке 1 шт Форма квадратная https://www.vseinstrumenti.ru/product/paronit-pmb-2-0-mm-500-500-gost-481-80-ooo-t-drajv-1-034-053-6693943/ | 2 | да |
| 10 | Пробойники для кожи FIT набор 12 шт. (отверстия 3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-19 мм ) 67429 | шт | ### Технические характеристики Длина 170 мм Материал рабочей части сталь Диаметр пробойника 19 мм Пробиваемый материал бумага, картон, кожа, резина Вес нетто 1.05 кг https://www.vseinstrumenti.ru/product/probojniki-dlya-kozhi-fit-nabor-12-sht-otverstiya-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-19-mm-67429-19715739/#characteristics | 1 | да |
| 11 | Трос в оплетке Доброга ПВХ 4 250 м ЦБ-00032128 | шт | ### Технические характеристики Длина 250 м Диаметр 4 мм Покрытие цинк В ПВХ изоляции есть DIN нет ГОСТ нет Вес нетто 14.8 кг Тип фасовки шт. Фасовка 1 шт Max рабочее усилие 108.1 кг На катушке есть Материал сталь Цвет прозрачный https://www.vseinstrumenti.ru/product/tros-v-opletke-dobroga-pvh-4-250-m-tsb-00032128-14430425/#characteristics | 1 | Да |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Расходные материалы для проведения ТО и ремонтов на оборудовании.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 2 месяца.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.