Техническое задание 
Контактное лицо технического специалиста: Клименко Александр Валериевич
Поставка:
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Основные характеристики, позволяющие идентифицировать товар и/или торговая марка, модель, комплектация. Требования к совместимости, гарантийным обязательствам, к цвету, дизайну (возможно предоставление с заявкой дизайн-проекта, чертежа, фотографии, технического паспорта) и/или ссылка на сайт с описанием товара.
	Возможность применения аналогов с указанием существенных характеристик 
	Примечание

	1
	Реле промежуточное 6А 230В 4пк без индикации без розетки RXM RXM4AB1P7
	шт
	10
	https://www.ozon.ru/product/rele-promezhutochnoe-6a-230v-4pk-bez-indikatsii-bez-rozetki-rxm-rxm4ab1p7-2360292426/?sh=IoYwC53JHA
	НЕТ
	

	2


	LC1E65M5 - КонтакторTVS 65А 400В AC3 220В 50ГЦ
	шт
	5
	https://www.chipdip.ru/product/lc1e65m5-kontaktortvs-65a-400v-ac3-220v-schneider-electric-8032868671?ysclid=ms8mlyrbic171967467
	НЕТ
	

	3
	LC1D18M7, Пускатель магнитный 18А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D
	шт
	5
	https://www.chipdip.ru/product/lc1d18m7-puskatel-magnitnyy-18a-katushka-schneider-electric-9000555180?ysclid=ms8n4rj6a8624982536
	НЕТ

	


