ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по восстановлению работоспособности метеостанции

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Восстановление работоспособности распределённой метеостанции для виноградарства, включая диагностику оборудования, ремонт/замену компонентов, настройку передачи данных, разработку и внедрение личного кабинета агронома, обучение персонала |
| 2 | Объем услуг | 1. Диагностика и восстановление оборудования метеостанции Ceres (базовые станции, датчики, шлюзы, питание). Настройка передачи данных. 2. Предоставление и настройка ПО отображения данных в формате личного кабинета агронома с веб-интерфейсом и базой данных 3. Настройка сбора и хранения данных 4. Обучение персонала работе с системой 5. Техническая поддержка ПАК |
| 3 | Сроки оказания услуг | Общий срок выполнения работ: не более 45 календарных дней с даты заключения договора, в том числе: - Диагностика и восстановление оборудования: до 20 дней - Развёртывание ПО: до 10 дней - Пусконаладочные работы: до 10 дней - Обучение персонала: до 5 дней |
| 4 | Место оказания услуг | Размещается и функционирует на вычислительных средствах, расположенных в ЦОД Заказчика. Услуги оказываются по адресу 298688, Россия, Республика Крым, Ялта, с. Оползневое, улица Генерала Острякова, 9 |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | 1. Работы выполняются квалифицированным персоналом с опытом в IoT-решениях для сельского хозяйства 2. Оборудование после восстановления должно функционировать без сбоев 3. ПО должно быть стабильным, безопасным, с разграничением прав доступа 4. Точность датчиков после калибровки: температура ±0.5°C, влажность ±3-5%, осадки ±5 |
| 6 | Требования к результатам услуг | 1. Рабочая распределённая метеостанция с передачей данных в режимах реального времени и архивации данных 2. Личный кабинет агронома с дашбордом, историческими данными, оповещениями, отчётами 3. База данных с историей измерений показателей 4. Комплект документации (руководства, паспорта, акты, инструкции администратора и пользователя, инструкции ликвидации базовых проблем и обращений) 5. Обученный персонал Заказчика |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); | Совместимость с оборудованием продукта Ceres |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | - |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); | 1. Акт диагностики оборудования с перечнем восстановленных/заменённых компонентов 2. Паспорта качества на заменённые компоненты (при наличии) 3. Руководство пользователя и администратора ПО 4. Руководство по развёртыванию и обслуживанию ПО 5. Акты выполненных работ по каждому этапу 6. Итоговый акт приёмки-передачи |
| 10 | Условия оплаты | 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания итогового акта приёмки-передачи. |
| 11 | Порядок оказания услуг | 1. Поэтапное оказание услуг с подписанием актов по каждому этапу 2. Самостоятельный выезд Исполнителя на объекты Заказчика для диагностики и монтажа 3. Возможность удалённой настройки ПО |
| 12 | Дополнительные требования | 1. Лицензия на ПО для Заказчика является бессрочной. 2. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев на оборудование и ПО 3. Конфиденциальность данных Заказчика |

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Состав распределённой метеостанции

Распределённая метеостанция представляет собой сеть датчиков и базовых станций, размещаемых на виноградниках для мониторинга метеорологических условий.

В состав системы входят:

• Базовые метеостанции (центральные узлы) с GSM/LoRaWAN/Wi-Fi модулями

• Датчики температуры воздуха (диапазон -40°C до +60°C, точность ±0.5°C)

• Датчики влажности воздуха (0-100%, точность ±3%)

• Датчики температуры почвы на глубине 20/40/60 см (точность ±0.5°C)

• Датчики влажности почвы на глубине 20/40/60 см (точность ±5%)

• Датчики осадков (измерение в мм)

• Датчики скорости и направления ветра (0-50 м/с, точность ±1 м/с)

• Датчики солнечной радиации (0-1500 Вт/м²)

• Шлюзы передачи данных между датчиками и сервером

• Аккумуляторные батареи с солнечными панелями для автономного питания

• Герметичные крепления и корпуса с защитой IP65 и выше

- Личный кабинет агронома

Программное обеспечение — веб-приложение для визуализации, анализа и хранения данных метеомониторинга, которое будет выполнять функцию личного кабинета агронома. Размещается на серверах Заказчика (on-premise).

  - Функциональные требования

Основные функции:

• Авторизация и разграничение прав: Многопользовательский доступ с ролями: агроном, руководитель, администратор

• Дашборд: Отображение текущих показателей со всех датчиков в реальном времени

• Исторические данные: Просмотр и выгрузка данных за любой период

• Оповещения: Уведомления о выходе показателей за установленные пороги (SMS, email, push)

• Карты и геолокация: Визуализация расположения датчиков на карте виноградников

• Отчёты: Формирование периодических отчётов: суточные, недельные, месячные

• Экспорт данных: Выгрузка в форматах CSV, XLSX, JSON

• Мобильная версия: Адаптивный интерфейс для работы с мобильных устройств

  - Перечень базовых показателей

| Показатель | Единица измерения | Периодичность обновления |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха | °C | каждые 15 минут |
| Влажность воздуха | % | каждые 15 минут |
| Температура почвы | °C | каждые 30 минут |
| Влажность почвы | % | каждые 30 минут |
| Количество осадков | мм | накопительно |
| Скорость ветра | м/с | каждые 15 минут |
| Направление ветра | градусы (0-360) | каждые 15 минут |
| Солнечная радиация | Вт/м² | каждые 15 минут |
| Сумма активных температур (САТ) | °C | ежедневно |
| Индекс влажности (VPD) | кПа | каждые 30 минут |
| Точка росы | °C | каждые 15 минут |

2.3. Требования к хранению данных

• Данные хранятся бессрочно

• Резервное копирование: ежедневное автоматическое

• Восстановление: возможность восстановления из резервной копии

• Архивация: автоматическая архивация данных старше 1 года

2.4. Требования к размещению (on-premise)

Программное обеспечение должно поддерживать размещение на серверах Заказчика без использования облачных сервисов третьих сторон.

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Серверная ОС | Linux |
| База данных | PostgreSQL или совместимая СУБД |
| Веб-сервер | Nginx/Apache или встроенный в приложение |
| Контейнеризация | Поддержка Docker/Docker Compose (желательно) |
| Безопасность | HTTPS, аутентификация, разграничение прав, логирование |

3. Аналитика качества сырья

Система должна предоставлять возможности для анализа:

• Построение графиков и трендов по любому показателю

• Сравнение данных между разными точками измерений

• Корреляция погодных условий с фазами развития винограда

• Расчёт индексов (САТ, VPD, ГТК) для оценки условий созревания

• Экспорт данных для внешней аналитики и интеграции